## Arkusz1
Opis przedmiotu zamówienia
Lp. | Nazwa materiału | Producent | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (5x6) | Typy i numery katalogowe oferowanych materiałów
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Rozdzielnia RN 3x12 z listwami Legrand | LEGRAND | szt. | 10 |  | 0
2 | Ochronnik przepięciowy SIMET SM20C/1-275 SIMTEC TYP 2©, 1-BIEG Z SYGNALIZACJĄ | SIMET lub DEHNA | szt. | 300 |  | 0
3 | Rozłącznik FR 303 100A | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 3 |  | 0
4 | Wyłącznik inst. 1P B-10A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 100 |  | 0
5 | Wyłącznik inst. 301 C-6A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 10 |  | 0
6 | Wyłącznik inst. 1P C-16A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 100 |  | 0
7 | Wyłącznik inst. 1P C-20A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 50 |  | 0
8 | Wyłącznik inst. 1P C-4A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 200 |  | 0
9 | Wyłącznik inst. 3P B-6A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 20 |  | 0
10 | Wyłącznik inst. 3P C-6A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 20 |  | 0
11 | Wyłącznik inst. 3P B-16A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 30 |  | 0
12 | Wyłącznik inst. 3P B-10A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 30 |  | 0
13 | Wyłącznik inst. 3P C-10A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 10 |  | 0
14 | Wyłącznik inst. 3P B-20A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 15 |  | 0
15 | Wyłącznik inst. 3P C-20A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 15 |  | 0
16 | Wyłącznik inst. 3P B-25A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 20 |  | 0
17 | Wyłącznik inst. 3P C-25A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 20 |  | 0
18 | Wyłącznik inst. 3P B-32A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 10 |  | 0
19 | Wyłącznik inst. 3P C-32A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 10 |  | 0
20 | Wyłącznik inst. 3P B-64A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 5 |  | 0
21 | Wyłącznik inst. 3P C-64A Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 5 |  | 0
22 | Wył. Różnicowopądowy. 2P 25A/30mA S-E/P302 ch-ka AC | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 200 |  | 0
23 | Wył. Różnicowoprądowy 4P 25A/30mA Legrand ch-ka AC | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 10 |  | 0
24 | Wył. Różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Legrand ch-ka AC | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 10 |  | 0
25 | Wył. Różnicowoprądowy 4P 63A/30mA Legrand ch-ka AC | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 5 |  | 0
26 | Przełącznik modułowy, 1P 20A ISSW 3 - poz. I-0-II Schneider-Electric | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 150 |  | 0
27 | Lampka sygn. L301 czerwona Legrand | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 400 |  | 0
28 | Zasilacz Mean well 15W DR-15-24 0,63A | MEAN WELL | szt. | 180 |  | 0
29 | Oprawa herm. WT050C 2xTLED L1200 PC IP65 do tub ledowych | PHILIPS.OSRAM | szt. | 300 |  | 0
30 | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I | PHILIPS,OSRAM | szt. | 700 |  | 0
31 | Rozdzielnia RSP 1 licznikowa, do przyłacza 1-faz., lakier. wyposażona w FR 1P 100A i wył. 1P C20A | INCBEX | szt. | 10 |  | 0
32 | Rozdzielnica naścienna RN65 1x12 | LEGRAND | szt. | 40 |  | 0
33 | Rozdzielnica naścienna RN65 2x12 | LEGRAND | szt. | 40 |  | 0
34 | Wyłącznik pojedynczy, herm. CEDAR biały | CEDAR | szt. | 50 |  | 0
35 | Rura RL-16 | MINBUD lub równoważne | mb | 3000 |  | 0
36 | Rura RL-22 | MINBUD lub równoważne | mb | 5000 |  | 0
37 | Uchwyt UN-16 | MINBUD lub równoważne | szt. | 6000 |  | 0
38 | Uchwyt UN-22 | MINBUD lub równoważne | szt. | 6000 |  | 0
39 | Złączka ZCLF 16 | MINBUD lub równoważne | szt. | 3000 |  | 0
40 | Złączka ZCLF 22 | MINBUD lub równoważne | szt. | 5000 |  | 0
41 | Złączka ZK 16 biała (kolanko PCV) MINBUD | MINBUD lub równoważne | szt. | 100 |  | 0
42 | Złączka ZK 22 biała (kolanko PCV) MINBUD | MINBUD lub równoważne | szt. | 100 |  | 0
43 | Rura karbowana giętka szara RKGL 16 (50m w opak.) | MINBUD lub równoważne | op. | 20 |  | 0
44 | Świetlówka 18W | POLAMP,PIŁA,PHILIPS,OSRAM | szt. | 100 |  | 0
45 | Świetlówka 36W | POLAMP,PIŁA,PHILIPS,OSRAM | szt. | 200 |  | 0
46 | Zapłonnik do 22W (25szt. w opak.) | BEMKO-E50-S02 | szt. | 50 |  | 0
47 | Kołek do montażu w styropianie TOX AISOL | TOX THERMO | szt. | 600 |  | 0
48 | Kołek rozporowy z wkrętem DN8 | KOELNER FIX-08+ | szt. | 15000 |  | 0
49 | Kołek rozporowy z wkrętem DN6 | KOELNER FIX-06+ | szt. | 200 |  | 0
50 | Przewód LGY 16 żółto-zielony (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
51 | Przewód LIYY 2x0,34 z metrażem (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 6000 |  | 0
52 | Przewód OMY 2x0,75 z metrażem (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 5000 |  | 0
53 | Przewód OWY 5x0,75 z metrażem (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 500 |  | 0
54 | LiYY 4x0,25 mm2 (100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 400 |  | 0
55 | Przewód YDYŻO 3x1,5 z metrażem (po 100m) | NKT | mb | 1500 |  | 0
56 | Przewód YDYŻO 3x4 z metrażem (po 100m) | NKT | mb | 400 |  | 0
57 | Kabel YKY 3x6mm2 | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
58 | Końcówka TE 0,75-10 (100 szt.)op. | ERKO,ERGOM | op. | 200 |  | 0
59 | Końcówka oczkowa do kabli typ KOE 8-16 | ERKO,ERGOM | szt. | 500 |  | 0
60 | Złączka szynowa ZUG-4 | POKÓJ | szt. | 500 |  | 0
61 | Taśma izolacyjna CZARNA 18M X 19M X 0,18MM ELECTRIX 200 PREMIUM | równoważne | szt. | 50 |  | 0
62 | Taśma utwardzalna do naprawy kabli ARMORCAST 101.6MM X 4.6M PROD. 3M NR KAT. 456 | równoważne | szt. | 10 |  | 0
63 | Uchwyt krzyżowy do uziomów 5/8" prętowy miedziowany/40mm bednarka ocynk. | GROMET,GALMAR | szt. | 100 |  | 0
64 | Obejma do rur uziemiająca DN 25 | Trytyt EB0-1 lub równoważne | szt. | 100 |  | 0
65 | Obejma do rur uziemiająca DN 65 | Trytyt EB2 lub równowazne | szt. | 100 |  | 0
66 | Obejma do rur uziemiająca DN 80 | Trytyt EB2 lub równowazne | szt. | 50 |  | 0
67 | Obejma do rur uziemiająca DN 18-60 | Trytyt EB2 lub równowazne | szt. | 100 |  | 0
68 | Obejma do rur uziemiająca DN 60-120 opak. (4 szt. w opakowaniu) | Trytyt EB3 lub równowazne | szt. | 100 |  | 0
69 | Gniazdo 230V poj. herm. CEDAR biał | CEDAR | szt. | 150 |  | 0
70 | Gniazdo 230V podwójne. herm. CEDAR biał | CEDAR | szt. | 20 |  | 0
71 | Oprawa herm. WT050C 2xTLED L600 PC IP65 do tub ledowych | PHILIPS,OSRAM | szt. | 300 |  | 0
72 | Ecofit LEDtube 600mm 840 T8 I | PHILIPS,OSRAM | szt. | 700 |  | 0
73 | Tablica licznikowa TL - 1 faz | LEGRAND lub równowazne | szt. | 30 |  | 0
74 | Obudowa S-2 biała | LEGRAND lub równowazne | szt. | 60 |  | 0
75 | Kabel YKY 5x6mm2 | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
76 | Wyłącznik inst. 1P B-6A | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 50 |  | 0
77 | Wyłącznik inst. 1P C-2A | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 50 |  | 0
78 | Stycznik modułowy, 25A ICT 230V 2NO | LEGRAND lub SCHNEIDER ELECTRIC | szt. | 100 |  | 0
79 | Końcówka TE 2,5-10 (100 szt.)op. | ERKO,ERGOM | op. | 30 |  | 0
80 | Końcówka TE 1,5-10 (100 szt.)op. | ERKO,ERGOM | op. | 50 |  | 0
81 | przewód OMY 3x0,75 z metrażem (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 1500 |  | 0
82 | Taśma izolacyjna NIEBIESKA 18M X 19M X 0,18MM ELECTRIX 200 PREMIUM | równoważne | szt. | 100 |  | 0
83 | Taśma izolacyjna ŻÓŁTO-ZIELONA 18M X 19M X 0,18MM ELECTRIX 200 PREMIUM | równoważne | szt. | 100 |  | 0
84 | Licznik energii elektrycznej LE-01 MW na TH z interfejsem komunikacyjnym | F&F | szt. | 30 |  | 0
85 | Uchwyt do bednarki ostry dł. 150 z kołkiem 12mm | GROMET,GALMAR | szt. | 400 |  | 0
86 | Uchwyt do bednarki ostry dł. 250 z kołkiem 12mm | GROMET,GALMAR | szt. | 100 |  | 0
87 | Przewód YDYŻO 3x2,5 z metrażem (po 100m) | NKT | mb | 300 |  | 0
88 | Przewód LGY 10 czarny (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
89 | Przewód LGY 10 niebieski (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
90 | Przewód LGY 10 czerwony (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
91 | Przewód LGY 6 czarny (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
92 | Przewód LGY 1,5 czarny (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
93 | Przewód LGY 1,5 niebieski (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
94 | Przewód LGY 1,5 czerwony (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
95 | Końcówka tulejkowa 10-14 mm | ERKO,ERGOM | szt. | 200 |  | 0
96 | Końcówka tulejkowa 10-18 mm | ERKO,ERGOM | szt. | 200 |  | 0
97 | Przewód LGY 1,5 żółto-zilony (po 100m) | Halukabel,Elpar,Elektrokabel | mb | 200 |  | 0
98 | Dławik kablowy QFG-16203 (po 1000szt) | IP Kontakt | op. | 2 |  | 0
99 | Trójnik PVC DN 15X15X15 | równoważne | szt. | 400 |  | 0
100 | Opaska plastikowa (trytytki) 200x2,5 ( 100 szt.) op. | Schneider lub równoważne | op. | 20 |  | 0
101 | Opaska plastikowa (trytytki) 250x3,6 (100 szt.) op. | Schneider lub równoważne | op. | 20 |  | 0
102 | Opaska plastikowa (trytytki) 300x4,8 (100 szt.) op. | Schneider lub równoważne | op. | 50 |  | 0
103 | Opaska plastikowa (trytytki) 540x7,6 (100 szt.) op. | Schneider lub równoważne | op. | 5 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0