**Specyfikacja Produktu**

1. **Przedmiotem umowy jest:**
   1. Dostawa (na magazyn Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok) śruby wygarniającej do zespołów wybieraków ślimakowych EENA70AF101 lub EENA71AF101 – szt. 1 zamontowanych w magazynie A na instalacji biomasy K-5/6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok wraz z niezbędnymi elementami złącznymi, uszczelniającymi itp. wymaganymi do wymiany przy wymianie śruby wygarniającej,
   2. Nadzór nad wymianą ww. śruby wygarniającej w magazynie A na instalacji biomasy K-5/6 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok obejmujący w szczególności instruowanie pracowników firmy zewnętrznej w zakresie przekazania wszystkich wskazówek dotyczących demontażu i montażu śruby wygarniającej niezbędnych do prawidłowej wymiany śruby wygarniającej oraz kontrola prac, sprawowany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy. Zamawiający wskazuje, że wymiana śruby nastąpi w okresie przypadającym po jej dostarczeniu, nie później jednak niż w terminie do 210 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, a tym samym nadzór na wymianą śruby sprawowany będzie przez Dostawcę w tymże przedziale czasowym.

**UWAGA:** Wymiana będzie realizowana przez firmę zewnętrzną świadczącą usługi w zakresie mechanicznym w obszarze urządzeń i instalacji biomasy w 2022 r. i nie jest Przedmiotem umowy.

1. **Wymagania Zamawiającego:**
   1. Śrubę wygarniającą wraz z niezbędnymi elementami złącznymi, uszczelniającymi itp. wymaganymi do wymiany przy wymianie śruby wygarniającej należy wykonać zgodnie z rysunkami wykonawczymi Producenta śruby wygarniającej (Zamawiający nie posiada rysunków wykonawczych Producenta śruby wygarniającej, Dostawca zobowiązany jest pozyskać je na swój koszt i ryzyko). Dostawca zobowiązany jest pozyskać je na swój koszt i ryzyko wraz z przedstawieniem Zamawiającemu oświadczenia Producenta śruby wygarniającej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca uzyskał i posiada wymagane przepisami prawa zgody, zezwolenia i/lub licencje pozwalające na zgodne z prawem zrealizowanie Przedmiotu umowy, w tym w szczególności wymagane przepisami prawa autorskiego i w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej zgody, zezwolenia i/lub licencje zezwalające Dostawcy w szczególności na wykorzystanie rysunków wykonawczych Producenta śruby wygarniającej do realizacji Przedmiotu umowy.
   2. Dostarczenie dokumentów w postaci stosownych zgód, oświadczeń, zezwoleń, licencji lub innych pochodzących od osób/podmiotów trzecich, którym przysługują prawa wyłączne lub inne prawa w zakresie praw autorskich i pokrewnych lub w zakresie praw własności intelektualnej (przemysłowej) niezbędnych do zgodnego z prawem wykonania Przedmiotu umowy, a o jakich mowa w przepisach ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych jak również w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej, w tym w szczególności:

- oświadczenia Producenta śruby wygarniającej lub innych dokumentów potwierdzających, że Dostawca uzyskał i posiada wymagane przepisami prawa zgody, zezwolenia i/lub licencje pozwalające na zgodne z prawem zrealizowanie Przedmiotu umowy, w tym w szczególności wymagane przepisami prawa autorskiego i w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej zgody, zezwolenia i/lub licencje zezwalające Dostawcy w szczególności na wykorzystanie rysunków wykonawczych Producenta śruby wygarniającej do realizacji Przedmiotu umowy jak również na wykonanie Przedmiotu umowy bez naruszenia praw osób/podmiotów trzecich.

* 1. Dostarczenie dokumentacji jakościowej.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający** | **Dostawca** |