Kosztorys oferowanych prac

Dotyczy: Dostosowania pomieszczeń biurowych dla Enea Nowa Energia Sp. z o.o. w lokalizacji Piłsudskiego 17 w Radomiu zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Typ | Ilość | j.m | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kolumna 4 x kolumna 6) |
|  | System SSWiN |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala alarmowa INTEGRA 64 Plus | Satel | 1 | szt |  |  |
| 2 | Moduł ETHM-1 Plus | Satel | 1 | szt |  |  |
| 3 | Moduł INT-RS Plus | Satel | 1 | szt |  |  |
| 4 | Moduł INT-E | Satel | 1 | szt |  |  |
| 5 | Moduł INT-PP | Satel | 1 | szt |  |  |
| 6 | Moduł INT-O | Satel | 1 | szt |  |  |
| 7 | Zasilacz APS-612 | Satel | 1 | szt |  |  |
| 8 | Akumulator 12V, 12 Ah |  | 1 | szt |  |  |
| 9 | Sygnalizator zewnętrzny optyczno - akustyczny | Satel | 3 | szt |  |  |
| 10 | Kabel ydy 1x8x0,5 |  | 450 | mb |  |  |
| 11 | Czujka dualna PIR+MW - SATEL Grade 3 | Satel | 15 | szt |  |  |
| 12 | Manipulator kodowy LCD | Satel | 2 | szt |  |  |
| 13 | Korytko kablowe PCV 20x16/rurka wg potrzeb |  | 100 | mb |  |  |
|  | Wideodomofon |  |  |  |  |  |
| 1 | Wideodomofon Zestaw jednorodzinny z wideomonitorem VOG5 i panelem Mikra2 ( |  | 1 | kpl |  |  |
|  | System KD |  |  |  |  |  |
| 1 | AEOS Blue door controler (AP7803) |  | 1 | szt |  |  |
| 2 | Moduł Kontroli Dostępu AEOS Blue AP7003 |  | 1 | szt |  |  |
| 3 | Zasilacz Pulsar HPSG3-12V5A-C-LCD z akumulatorem 18Ah |  | 1 | szt |  |  |
| 4 | Czytnik kontroli dostępu Nedap Convexs MD80C |  | 3 | szt |  |  |
|  | System CCTV |  |  |  |  |  |
| 1 | Kamera Ganz ZN8-80DT5M213DL GenStar |  | 3 | szt |  |  |
| 2 | Rejestrator Ganz NR8-3808H1-8P GenStar + dysk |  | 1 | szt |  |  |
| 3 | Moduł ekranowany NetKey RJ45 Kat.6A | Panduit/Comcsope | 6 | szt |  |  |
| 4 | Panel 24 porty, ekranowany, niezaładowany, półka podtrzymująca kable, 1U, (tylko moduły NetKey | Panduit/Comcsope | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Kabel U/UTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, niebieski, Dca-s2-d2-a1, 305m | Panduit/Comcsope | 305 | mb |  |  |
| 6 | Okablowanie zasilające do KD YDY 3x2,5 |  | 35 | mb |  |  |
| 7 | Wdrożenie i konfiguracja systemu |  | 1 | kpl |  |  |
| 8 | Materiały drobne i niepoliczalne (opaski, kołki, oznaczniki) |  | 1 | kpl |  |  |
| 8 | Dokumentacja powykonawcza |  | 1 | kpl |  |  |
| 10 | Przeglądy gwarancyjne przez 36 miesiecy |  | 3 | kpl |  |  |
| Suma wartości pozycji kolumny 7 | ………….. zł |