Tabela uzgodnień

podstawowych uwarunkowań projektowania z dnia ……………………………….

Nazwa dokumentacji/zadania inwestycyjnego:

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

Przy udziale:

- ….............................................................................. – przedstawiciel Enea Ciepło Sp. z o.o.

- ….............................................................................. – projektant

Ustalenia:

- Sieć cieplna, przyłącze

| Lp. | Temat | Opinia |
| --- | --- | --- |
|  | Trasa sieci wraz z lokalizacją komór i armatury odcinającej | Należy potwierdzić, że trasa sieci została uzgodniona z Enea Ciepło Sp. z o.o. Należy wskazać lokalizację komór i armatury odcinającej z określeniem jej ilości i rodzaju. |
|  | Kompensacja. | Należy wpisać uwagi odnośnie zaproponowanych rozwiązań kompensacji wydłużeń termicznych sieci. |
|  | Lokalizacja elementów systemu alarmowego | Należy wskazać rodzaj i lokalizację głównych elementów systemu alarmowego: puszek pomiarowych, przyłączeniowych oraz aparatów do stałego nadzoru. Należy określić uwarunkowania dotyczące sposobu łączenia pętli pomiarowych z uwzględnieniem sąsiednich instalacji. |
|  | Przejście rurociągów pod jezdnią. | Należy wskazać konkretną technologię wykonania przejścia sieci pod jezdnią (jeżeli jest to istotne z punktu widzenia wykonawstwa lub późniejszej eksploatacji) |
|  | Bilans potrzeb cieplnych zasilanych obiektów. | Należy przedstawić bilans potrzeb cieplnych zasilanych obiektów i możliwych do podłączenia w przyległym terenie oraz uzgodnić średnicę rurociągów. |
|  | Sieć tymczasowa, zasilanie rezerwowe | Należy określić, czy wymagane są rozwiązania projektowe dotyczące sieci tymczasowej na czas budowy lub zasilania rezerwowego (np. kotłownia tymczasowa) |
|  | Kolizje z istniejącym uzbrojeniem | Należy określić, czy występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem powodujące konieczność przebudowy uzbrojenia lub nietypowego zabezpieczenia |
|  | Zgody właścicieli terenu | Należy potwierdzić posiadanie (możliwość pozyskania) zgód właścicieli terenu na lokalizację, budowę i ustanowienie służebności przesyłu |
|  | Wyposażenie komór cieplnych | Należy określić wymagania dotyczące wyposażenia istniejących i projektowanych komór cieplnych |
|  | ……………………………… | ………………………………………………………………………………. |

Inne uzgodnienia:

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- Węzeł cieplny

| Lp. | Temat | Opinia |
| --- | --- | --- |
|  | Schemat węzła cieplnego. | Należy potwierdzić, że schemat węzła cieplnego został uzgodniony z Enea Ciepło Sp. z o.o. |
|  | Automatyka | Należy uzgodnić dobór, wskazać cechy, wymagania lub zaakceptować propozycję rodzaju automatyki |
|  | Urządzenia pomiarowe | Należy uzgodnić dobór, wskazać cechy, wymagania lub zaakceptować propozycję rodzaju układów pomiarowych energii cieplnej |
|  | Dobór wymienników | Należy uzgodnić dobór, wskazać cechy, wymagania lub zaakceptować propozycję rodzaju wymienników |
|  | Uzupełnienie zładu | Należy uzgodnić sposób zaprojektowania i wyposażenie instalacji do uzupełniania zładu |
|  | Obliczenia hydrauliczne | Należy uzgodnić dobór średnic oraz spadki ciśnień na urządzeniach pomiarowych i automatycznej regulacji. |
|  | Pomieszczenie węzła cieplnego. | Należy uzgodnić lokalizację węzła, wielkość i rozmieszczenie wejść, okien, sposób wentylacji, odwodnienia, rodzaj posadzki, oświetlenie itp. |
|  | ………………………………….. | …………………………………………………………………………………………….. |

Inne uzgodnienia:

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

- ….......................................................................................................................................

Pozostałe wymagania: zgodnie z zakresem umowy, warunkami technicznymi i wytycznymi  projektowymi dostępnymi na stronie internetowej Enea Ciepło Sp. z o.o.

Załączniki:

- projekt zagospodarowania terenu,

- schemat montażowy sieci/przyłącza cieplnego,

- profil sieci/przyłącza cieplnego,

- wyrys i wypis z rejestru gruntów,

- schemat węzła cieplnego,

- obliczenia hydrauliczne węzła i przyłącza cieplnego,

- obliczenia wytrzymałościowe przyłącza cieplnego.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………