KARTA INFORMACYJNA OBIEKTU

ADRES:

Zasilanego z węzła cieplnego (adres):. j.w.

| Lp | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kubatura całkowita budynku wg PN-/B-02360 w tym ogrzewana | m3 m3 |  |  |
| 2. | Powierzchnia mieszkań: Powierzchnia lokali użytkowych: do 5 m wysokości powyżej 5 m wysokości | m2 m2 m2 |  |  |
| 3. | Zapotrzebowanie ciepła na cele: centralnego ogrzewania wentylacji ciepłej wody: - średnie - maksymalne inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | W W W W W |  |  |
| 4. | Ilość kondygnacji / wysokość kondygnacji | szt./m |  |  |
| 5. | Poziom posadzki węzła | m n.p.m. |  |  |
| 6. | Parametry instalacji c.o. (grzejnikowe, płaszczyznowe) |  |  |  |
|  | temperatury obliczeniowe | tz / tp [o C] |  |  |
|  | czynnik grzewczy i jego parametry fizyko – chemiczne (stężenie, gęstość, ciepło właściwe, przyrost objętości właściwej) | Uwaga: Wypełniać tylko w przypadku czynnika innego niż woda. |
|  | max. dopuszczalna temperatura | tdop [ o C] |  |  |
|  | max. dopuszczalne ciśnienie | pdop [ kPa ] |  |  |
|  | niezbędne ciśnienie dyspozycyjne: na rozdzielaczach w budynku na rozdzielaczach w węźle | [ kPa ] |  |  |
|  | pojemność zładu | [ dm3 ] |  |  |
|  | rodzaj rurociągów - materiał |  |  |  |
|  | rodzaj grzejników - materiał |  |  |  |
|  | rodzaj zastosowanej armatury regulacyjnej | typ zaworów |  |  |
|  | rzędna najwyższego grzejnika | m n.p.m. |  |  |
| 7. | Parametry instalacji c.t. |  |  |  |
|  | temperatury obliczeniowe | tz / tp [o C] |  |  |
|  | czynnik grzewczy i jego parametry fizyko – chemiczne (stężenie, gęstość, ciepło właściwe, przyrost objętości właściwej) | Uwaga: Wypełniać tylko w przypadku czynnika innego niż woda. |
|  | max. dopuszczalna temperatura | tdop [ o C] |  |  |
|  | max. dopuszczalne ciśnienie | pdop [ kPa ] |  |  |
|  | niezbędne ciśnienie dyspozycyjne: na rozdzielaczach w budynku na rozdzielaczach w węźle | [ kPa ] |  |  |
|  | pojemność zładu | [ dm3 ] |  |  |
|  | rodzaj rurociągów - materiał |  |  |  |
|  | rodzaj odbiorników ciepła - materiał |  |  |  |
|  | rodzaj zastosowanej armatury regulacyjnej | typ zaworów |  |  |
|  | rzędna najwyższego odbiornika | m n.p.m. |  |  |
| 8. | Parametry instalacji inne ……………….. |
|  | temperatury obliczeniowe | tz / tp [o C] |  |  |
|  | czynnik grzewczy i jego parametry fizyko – chemiczne (stężenie, gęstość, ciepło właściwe, przyrost objętości właściwej) | Uwaga: Wypełniać tylko w przypadku czynnika innego niż woda. |
|  | max. dopuszczalna temperatura | tdop [ o C] |  |  |
|  | max. dopuszczalne ciśnienie | pdop [ kPa ] |  |  |
|  | niezbędne ciśnienie dyspozycyjne: na rozdzielaczach w budynku na rozdzielaczach w węźle | [ kPa ] |  |  |
|  | pojemność zładu | [ dm3 ] |  |  |
|  | rodzaj rurociągów - materiał |  |  |  |
|  | rodzaj odbiorników ciepła - materiał |  |  |  |
|  | rodzaj zastosowanej armatury regulacyjnej | typ zaworów |  |  |
|  | rzędna najwyższego odbiornika | m n.p.m. |  |  |
| 9. | Parametry instalacji c.w.u. |  |  |  |
|  | temperatury obliczeniowe | [ o C] |  |  |
|  | niezbędne ciśnienie dyspozycyjne | [ kPa ] |  |  |
|  | max. dopuszczalna temperatura | tdop [ o C] |  |  |
|  | max. dopuszczalne ciśnienie | pdop [ kPa ] |  |  |
|  | rodzaj rurociągów - materiał |  |  |  |
|  | sposób regulacji / typ armatury |  |  |  |
|  | normatywna liczba użytkowników |  |  |  |
|  | ilość lokali mieszkalnych |  |  |  |

PODPIS PROJEKTANTA                                                                                       PODPIS ODBIORCY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

( Imię i nazwisko - tel )                                                                                             ( Imię i nazwisko - tel )