PYTANIA I ODPOWIDZI

Czyszczenie kotłów z nawisów żużla i popiołu” o numerze postępowania 4100/JW00/31/KZ/2018/0000059793,

Pytanie 1: Prosimy o odpowiedź w jaki sposób Zamawiający, rozliczy z Wykonawcą pracę w przypadku, których nie było konieczności wykonania prac opisanych w pkt. j/w (tj. nie wykonano czyszczenia żadnego m2) - natomiast Wykonawca poniósł koszty (mobilizacji, transportu, przygotowania sprzętu, dopuszczenia do prac, wynagrodzenia pracowników). Nadmieniając, iż w celu stwierdzenia czy jest konieczność wykonania prac opisanych w pkt. j/w jest równoważne z koniecznością wjazdu alpinistów do kotła celem wykonania przeglądu komory paleniskowej.

>> Nie przewidujemy takiej sytuacji, z danych historycznych wynika ze taka sytuacja nigdy nie miała miejsca

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w zapisach treści ogłoszenia i umowy w odniesieniu do w/w kwestii, tj. aby w ofercie i poźniej w umowie występowała pozycja - stawki jednostkowo - ryczałtowej, j/n:

a) czyszczenia grodzi kotłów -  „xx zł/1 wjazd do kotła” - stawka zawiera koszty: mobilizacji, transportu, przygotowania sprzętu, dopuszczenia do prac, wynagrodzenia pracowników, przeglądu komory paleniskowej i robocizny - wykonania prac czyszczenia grodzi w ilości np. 5 m2;

>> Możemy się przychylić do propozycji, z naszej strony proponuję ustalić wielkość 20m2 jako wielkość graniczną dla jednego wjazdu.

b) natomiast ilości m2 przekraczające założenia pkt. a) i wynikająca z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego tj. wykonanego przeglądu komory paleniskowej, będzie rozliczana na podstawie stawek jednostkowo - ryczałtowych „xx zł/m2” - zgodnie z zapisami w treści ogłoszenia (pkt. 10.1.1.1), jak i projektu umowy (pkt. 4.1.1). Wówczas taka stawka nie będzie już obarczona kosztami mobilizacji, przygotowania sprzętu, dopuszczenia do prac itp.

>> patrz punkt wyżej

2. Ze względu, iż w treści ogłoszenia i projektu umowy pojawiają się różne daty w związku z terminem realizacji umowy tj. 30.06.2019 i 31.12.2018 (np. zał. nr 1 do SIWZ pkt. 6, załącznik nr 5 do ogłoszenia pkt. 2, 4.1; umowa pkt. 2.1).

Pytanie 3: Prosimy o podanie, która z dat wskazanych w/w dokumentach jest właściwa?

>> Ustalamy termin realizacji umowy na 12miesięcy od dnia zawarcia umowy

3. Dotyczy załącznik nr 4 do ogłoszenia treść „oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”

Pytanie 4: Prosimy o podanie, czy treść zawarta w oświadczeniu jest prawidłowa?

Zmieniony załącznik nr 4 w korekcie ogłoszenia ( jako nowy załącznik)

4. Dotyczy zapisy załącznik nr 5 do ogłoszenia pkt. 9.1.

Pytanie 5: Czy Zamawiający, dopuszcza zmiany w zapisach odnośnie tego pkt. j/n?

"Kontrahent będzie składał Zamawiającemu raporty z realizacji Umowy w terminie do 3 dni po zakończeniu zleconych prac. Raporty będą składane w formie elektronicznej”.

Zaproponowana zmiana zapisu wynika z oczywistych względów, iż prace z umowy będą wykonywane doraźnie, awaryjne wg. potrzeb Zamawiającego?

>> Wyrażamy zgodę na zmianę zapisów: "Kontrahent będzie składał Zamawiającemu raporty z realizacji Umowy w terminie do 48 godni po zakończeniu zleconych prac. Raporty będą składane w formie elektronicznej”

5. Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 6: Prosimy o podanie o jakich normatywach jest mowa, oraz do czego - jakich rozliczeń miały by służyć? Ze względu iż SIWZ/ogłoszenie nie mówi nic o stawce rozliczanej na podstawie ZNP.

>> Nie ma zastosowania

PKT.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5. WYNAGRODZENIE

* 1. Rozliczenie Usług polegających na usuwaniu nawisów żużla i popiołu w komorze paleniskowej kotłów nastąpi kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Zamawiającego na podstawie obmiaru oczyszczonych powierzchni oraz wynagrodzenia ryczałtowo-jednostkowego za:
     1. Mobilizacja, transport wjazd i czyszczenie grodzi kotła do 20 m2 - wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe w zł /wjazd
     2. Czyszczenie grodzi kotła XXzł/m2 (słownie XX złoty za jeden metr kwadratowy) za każdy następny m2 ponad 20 m2 określone w pkt.
     3. Czyszczenie pionowe powierzchni ogrzewalnych kotła czyszczenie pasa pionowego do szerokości 1m i wysokości 45m – XX zł/ (słownie XX złoty za wjazd)
     4. Usuwanie spieków w zimnym leju i nad wygarniaczem żużla oraz prac alpinistycznych na innych obiektach elektrowni XXzł/rbg (słownie XX złoty za roboczogodzinę) - rozliczenie Usług kosztorysem powykonawczym na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego ilości roboczogodzin.