**1. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

GNIAZDO STANDARDOWE NN - 1.4057 (ULEPSZONE

CIEPLNIE) P8129338004

**2. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

GRZYB TŁOCZKOWY ODCIĄŻONY NN - 1.4057

(ULEPSZONE CIEPLNIE) P8160611004

**3. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

DETAL: NAKRĘTKA GRZYBA ODCIĄŻONEGO

P8160617000

**4. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

USZCZELNIENIE - PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

GRZYBA ODCIĄŻONEGO P8129468000

**5. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

USZCZELNIENIE - PIERŚCIEŃ OPOROWY GRZYBA

ODCIĄŻONEGO P8160623000

**6. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

KLATKA REGULACYJNA NN - 1.4057 (ULEPSZONE

CIEPLNIE) P8160694004

**7. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

KLATKA DŁAWIĄCA NN - 1.4057 (ULEPSZONE

CIEPLNIE) P8157319004

**8. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

TRZPIEŃ DO DŁAWNICY STANDARDOWEJ NN -

1.4057 (ULEPSZONE CIEPLNIE) P8153461004

**9. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

NAKRĘTKA NISKA NA TRZPIEŃ M20X1,5

P8129170000

**10. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

2 DETAL: TULEJA PROWADZĄCA FI12 do 500 st.C

**11. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

USZCZELNIENIE - ZESPÓŁ USZCZELNIAJĄCY

POWYŻEJ 200 st. C TA-LUFT P8520854000

**12. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

2 NAKRET.MOCUJACA (84.15) 3 5/16" P8128908000

**13. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

USZCZELNIENIE - USZCZELKA KORPUSU

K/O+GRAFIT P8114249000

**14. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

USZCZELNIENIE - USZCZELKA GNIAZDA

P8114257000 2 SZT.

**15. CZĘŚĆ ZAMIENNA DO ZAWORU TYPU Z 1 B - 2 szt.**

**SPECYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ**

1 ŚREDNICA NOMINALNA DN 150

2 DETAL: KOŁEK