WYKAZ ZAWORÓW, ZASUW i PRZEPUSTNIC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa pozycji | Ilość | j.m. |
|  | ZAWOR fi 25 FIG.218S ZAPOROWY RECZNY | 30 | szt. |
|  | ZAWOR fi 25 FIG.218 ZAPOR RECZNY KOLN | 20 | szt. |
|  | ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN 50 PN16 FIG 218 | 10 | szt. |
|  | ZAWÓR DN100,PN40,T350stC.FIG218,S,ZAPORO | 5 | szt. |
|  | ZAWÓR DN80,PN40,T350st.C.FIG218,S,ZAPORO | 5 | szt. |
|  | ZASUWA fi 65 FIG.003 P16 KLINOWA KOLNIE | 10 | szt. |
|  | ZASUWA MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁ.DN100 PN16 | 10 | szt. |
|  | ZASUWA DN80,KAT.111 PN 10/16 KOŁNIERZOWA | 10 | szt. |
|  | ZASUWA MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁ.DN150 PN16 | 10 | szt. |
|  | ZASUWA DN 100,PN40 Z KOŃCÓWKAMI SPAWALNY | 2 | szt. |
|  | ZAWÓR BEZPIECZ.KOŁN.SI2501,DN100 | 1 | szt. |
|  | ZAWOR BLOK. 5-DROGOWY MEZ-11-00/2-1-1-1 | 6 | szt. |
|  | PRZEPUSTNICA DN 50 PN16 TYP PRS-1 | 10 | szt. |
|  | PRZEPUSTNICA DN 150, PN 16, DYSK KWASOODPORNY | 1 | szt. |
|  | PRZEPUSTNICA Z NAP.RECZ.DN 100-IOS | 10 | szt. |
|  | PRZEPUSTNICA DN 80 PN16/PR10 EBRO/Z011-A | 10 | szt. |