Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dotyczące przetargu **„UTRZYMANIE DRÓG I ZIELENI w Enea Połaniec S.A.”**

**Pytanie 1**

Czy wynagrodzenie za montaż nowych znaków drogowych przy drogach zakładowych (za jeden znak) dotyczy tylko montażu, czy montażu wraz z materiałem (znakiem)?

Odp.

Dotyczy montażu bez materiału.

**Pytanie 2**

Czy odpady zebrane ze sprzątania mogą być magazynowane na terenie elektrowni czy musza być sukcesywnie wywożone?

Odp.

Odpady ze sprzątania dróg należy sukcesywnie wywozić.

**Pytanie 3**

Czy planowane są nieprzewidziane opłaty za magazynowanie piasku i soli do zwalczania śliskości na drogach?

Odp.

Wykonawca wydzierżawi na swój koszt teren od Enea Połaniec, na którym będzie magazynował piasek - koszt dzierżawy 0,5 zł/m2/miesiąc.

**Pytanie 4**

Czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie pojemników na piasek. Jeśli tak to jakie pojemniki mają być (rodzaj oraz pojemność)?

Odp.

Pojemniki przystosowane do składowania piasku i soli o pojemności od 500 do 700 l.

**Pytanie 5**

Jaka forma zatrudnienia pracowników: umowa o pracę, umowa zlecenie?

Odp.

Zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków.

Oferent w celu realizacji Usług wynikających z poszczególnych zakresów określonych   
w pkt I będzie utrzymywał odpowiednie zespoły wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w stosownych systemach pracy.

Zatrudnienie pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

**Pytanie 6**

Jaki jest czas dopuszczenia pracowników, aby mogli podjąć pracę.

Odp.

Wykonanie zgłoszenia w systemie SAP o planowanym wejściu na poszczególny teren i uzyskanie zgody od wyznaczonego przedstawiciela zamawiającego. Czas ok. 0,5 h.

**Wyjaśnienia:**

- Wynagrodzenie w pkt. 1.1 1.2 dotyczy 3 lat,

- Usługi okresowe – szacunkowe ilości zawarte w tabeli dotyczą 3 lat,

- Roboty interwencyjne (ilość rbg, koszty) dotyczą 3 lat,

- Materiały pomocnicze określone w załączniku 3.6,

- Sprzęt  podstawowy określony (wymieniony) w pkt. 10  zawiera się w stawce robót interwencyjnych,

- W zależności od rodzaju prac interwencyjnych może być zastosowany różny sprzęt podstawowy, stąd stawkę rbg wykonawca uśredni i poda jedną,

- Sprzęt nie ujęty w punkcie 10 rozliczany powykonawczo wg punktu 11.1.