Zawór regulacyjny Daume DN 150  PN 250 z napędem elektrycznym SIPOS

z przyłączem do rurociągu DN 200/200

| Projekt: |  |
| --- | --- |
| Oferta: |  |
| KKS-Nr.: |  |
| Dane projektowe: |  |
| Ciśnienie projektowe [bar (g)]: 182 |  |
| Temp. projektowe [° C]: 275 |  |
| Medium: Woda |  |
| Rurociąg – wlot ø mm: 219,1 x 22,5 |  |
| Rurociąg - wylot ø mm: 219,1 x 22,5 |  |
| Waga (kg): ca. 350 |  |
| Materiał 1.7379 |  |
| Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym Typ 390-6 SAR 07.2 + AC 01.2 | Model Nr.: SK-M5164 |