Pełny opis materiału:

NAPĘD NIEPEŁNOOBROTOWY AUMA SQ05.2-F05/F07-8sek-DG(M14 fi13,8)-3ph/400V50Hz-S2-15min-KS-A0001-6.2-8.2-11-24-22.01-1T-F (IEC85) S0/105-N/40/80-IP68-PL DOC.PL

Sprzęgło\_rysunek

