

**OGŁOSZENIE**

**Enea Połaniec S.A. OGŁASZA PRZETARG**

**na dostawę zestawów regeneracyjnych butli HRD , SRD systemu przeciwwybuchowego młyna węglowego MKM-33**

## Zakres dostawy obejmuje:

**Zestawy regeneracyjne butli HRD , SRD systemu przeciwwybuchowego młyna węglowego MKM-33 Nr projektu : FIKE SO-394925**

**1.1. RELOAD SRD 8,4 L FIKE - RURA ZSYPOWA8,4 l, PYŁOPRZEWODY w ilości: 30szt.**

##  w skład jednego zestawu RELOAD SRD 8,4 L FIKE - RURA ZSYPOWA 8,4 l wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE 61921440 : 1szt.
* White Bucket With 8,4kg SBC P/N FIKE 81524300 1szt.
* Reload butli SRD P/N FIKE : Reload Kit for SRD 8.4 1szt

**1.2. RELOAD HRD 10 L FIKE – GŁOWICA WYLOTOWA w ilości: 10szt.**

## w skład jednego zestawu RELOAD HRD 10 L FIKE – GŁOWICA WYLOTOWA wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 1szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

**1.3. RELOAD HRD 20 L FIKE - KOMORA PIRYTOWA w ilości: 10szt.**

 w skład jednego zestawu RELOAD HRD 20 L FIKE - KOMORA PIRYTOWA wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 2szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

**1.4.RELOAD HRD 20 L FIKE - KANAŁ GORĄCEGO POWOWIETRZA     w ilości: 10szt.**

## w skład jednego zestawu RELOAD HRD 20 L - FIKE - KANAŁ GORĄCEGO POWOWIETRZA wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 2szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

**1.5.RELOAD HRD 30 L FIKE - ODSIEWACZ w ilości: 20szt.**

## w skład jednego zestawu RELOAD HRD 30 L FIKE – ODSIEWACZ wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 3szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

 **Wymagane dokumenty: świadectwo kontrolo jakości.**

## Wymagany termin dostawy: **do 01.10.2018 r.**

## Miejsce dostawy: **Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna** **Zawada 26; 28-230 Połaniec**.

## Transport na koszt dostawcy.

## Oferta powinna zawierać:

* 1. Zakres dostaw.
	2. Terminy dostaw.
	3. Termin płatności faktur nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury,
	4. Termin ważności oferty.
	5. okres jej ważności,
	6. oświadczenia:
		1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
		2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
		4. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
		6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
		7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
		8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
		9. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

## Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

* 1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.

13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

* 1. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
	2. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

## Kryterium oceny ofert: 100% cena.

## Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

## Planowany termin zakończenia postępowania przetargowego i wybór dostawcy - do dnia 30.08.2018r. Planowany termin przesłania zamówienia – do dnia 07.09. 2018 r.

## Zamówienie będzie złożone zgodnie Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

## https://www.enea.pl/polaniec/dokumenty/owzt\_enea-polaniec-s.a.2017-04-11.pdf?t=1529407256

## w wersji obowiązującej na dzień publikacji Ogłoszenia.

## Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>. Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami i postępowania zgodnie z ustalonymi tam zasadami.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed zawarciem umowy, bez podejmowania tym samym jakiegokolwiek zobowiązania wobec dotkniętego tym oferenta, lub jakichkolwiek obowiązków informowania dotkniętego oferenta o podstawach do takiego działania.

## Ofertę należy złożyć na adres e-mail: zbigniew.karwacki@enea.pl do dnia **29.08.2018 r. do godz.15°°.** W przedkładanej ofercie prosimy uwzględnić i określić  maksymalnie możliwy opust cenowy.

##  przypadku złożenia u Państwa naszego zamówienia faktury należy składać na adres:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Centrum Zarządzania Dokumentami**

**ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.**

## Osoby odpowiedzialne za kontakty z oferentami ze strony Zamawiającego:

## Sprawy technicznej informacji: Pan Jan Koperski, tel. 15 865 64 09,

##  kom.602 356 621, e-mail:  Jan.Koperski@enea.pl

## Sprawy handlowe prowadzi: Pan Zbigniew Karwacki tel. 15 865 65 60 ;

e-mail: Zbigniew.Karwacki@enea.pl

## Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

## Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

## Załączniki do ogłoszenia:

## Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

## Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

## Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna

## Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 17.5 Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

**Wzór**

**FORMULARZA OFERTY**

1. Dane dotyczące oferenta:
	1. Nazwa ....................................................................................................................
	2. Siedziba .................................................................................................................
	3. Nr telefonu/faksu ....................................................................................................
	4. nr NIP.....................................................................................................................
	5. adres e-mail: …………………………………………………………………………
	6. osoba do kontaktu ...................................................................................... nr tel. .............................. e-mail. .............................................................
2. Przedmiot dostawy:………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Terminy dostaw –do dnia …………………………
4. **Nr oferty** ………………………………………………. z dnia……………………..
5. Zobowiązania oferenta:
	1. Zobowiązujemy się dostarczać …………………………………………………………………………………………. na koszt ………………………….………………. do siedziby Enea Połaniec S.A, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w terminach przedstawionych przez Zamawiającego.
	2. Cena ofertowa na:

Poz.1………………………………. zł/szt. netto, wartość netto……….………….zł.

Poz.2……………………………….. zł/szt. netto, wartość netto………………….zł.

Poz.3………………………………. zł/szt. netto, wartość netto…….…………….zł.

Poz.4……………………………….. zł/szt. netto, wartość netto………………….zł.

Poz.5……………………………….. zł/szt. netto, wartość netto………………….zł.

Całość oferty słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….zł.

W przedkładanej ofercie uwzględniono opust cenowy w wysokości:……….%.

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy że rozliczymy podatek VAT zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt. 7 ustawy o podatku VAT.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na sprzedaż złomu staliwa stopowego elementów młynów węglowych MKM 33 z instalacji Enea Połaniec S.A.
4. Załącznikami do oferty są:
	1. Oświadczenia:
		1. o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
		2. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności Wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		3. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
		4. o wykonaniu przedmiotu dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		5. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
		6. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
		7. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, dostaw,
		8. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym,
		9. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
		10. o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
		11. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
	2. odpis z KRS lub informacja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

…………………………….

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

**Załącznik nr 2 do ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.\*

**…………………………………………..**

 data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 3 do ogłoszenia**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: **eep.iod@enea.pl**, telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
	1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
	2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
	3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
	4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
	5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
	6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: **eep.iod@enea.pl**.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**Załącznik nr 4 do ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na dostawę ………………………………………………………………………………………………do Elektrowni

**…………………………………………..**

 data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**Załącznik nr 5 do ogłoszenia**

**Umowa nr CRU/U/4100/……………………………../…………………………../2018**

 (zwana w dalszej części **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu……………………….. 2018 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, którego reprezentują:

 **Marek Ryński** - Vice Prezes Zarządu

 **Mirosław Jabłoński** - Prokurent

**a**

………………………………………………………………., adres: ………………………………………………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………………………………, (NIP: ……………………………..), kapitał zakładowy ……………………………….. PLN zwany dalej „**Dostawcą**” reprezentowanym przez:

………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………

Zamawiający oraz Dostawca będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

1. Dostawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Dostawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Dostawcę.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Dostawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto, Dostawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Towarów Zamawiającego w wersji DZ/3/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. („OWZT”), znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.enea.pl/polaniec/dokumenty/owzt_enea-polaniec-s.a.2017-04-11.pdf?t=1522930214> stanowią integralną część Umowy. Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZT oraz że akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZT, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZT

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

# PRZEDMIOT UMOWY

## Zamawiający zamawia, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę zestawów regeneracyjnych butli HRD , SRD systemu przeciwwybuchowego młyna węglowego MKM-33

## RELOAD SRD 8,4 L FIKE - RURA ZSYPOWA 8,4 l, PYŁOPRZEWODY (indeks materiału : 110026200) w ilości: 30szt

## W skład jednego zestawu RELOAD SRD 8,4 L FIKE - RURA ZSYPOWA 8,4 l wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE 61921440 : 1szt.
* White Bucket With 8,4kg SBC P/N FIKE 81524300 1szt.
* Reload butli SRD P/N FIKE : Reload Kit for SRD 8.4 1szt

## RELOAD HRD 10 L FIKE – GŁOWICA WYLOTOWA (indeks materiału :110026201) w ilości: 10szt.

##  W skład jednego zestawu RELOAD HRD 10 L FIKE – GŁOWICA WYLOTOWA wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 1szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

## RELOAD HRD 20 L FIKE - KOMORA PIRYTOWA (indeks materiału:110026203) w ilości: 10szt.

##  W skład jednego zestawu RELOAD HRD 20 L FIKE - KOMORA PIRYTOWA wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 2szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

##

## RELOAD HRD 20 L - FIKE - KANAŁ GORĄCEGO POWOWIETRZA (indeks materiału: 110026204)   w ilości: 10szt.

## W skład jednego zestawu RELOAD HRD 20 L - FIKE - KANAŁ GORĄCEGO POWOWIETRZA wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 2szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

##

## RELOAD HRD 30 L FIKE - ODSIEWACZ (indeks materiału 110026202) w ilości: 20szt

## W skład jednego zestawu RELOAD HRD 30 L FIKE – ODSIEWACZ wchodzi:

* Wkład GCA P/N FIKE : 61921440 1szt.
* Boss E.S.S ASSY GCA P/N FIKE : 63651120 1szt.
* Jam Nut 1 1/4 -12UNF -2AGCA P/N FIKE : 23603922 1szt.
* Rupture Disc 4” Cross Scored P/N FIKE : E70-0045 1szt.
* O-ring 110,72x3,53 P/N FIKE 2451353501 2szt.
* White Bucket With 9,5kg SBC P/N FIKE 81524300 3szt.
* Reload Kit High Temperatue Free Tele Nozzle DN 100 P/N FIKE 71011700 1szt

##

do magazynów Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie (dalej: „Towar”), w okresie obowiązywania Umowy.

## Szczegółowe parametry techniczne Towaru: dostarczone materiały będą spełniać wymogi dla tego typu materiałów, potwierdzone stosownym świadectwem.

## Dostarczone zestawy będą odbierane przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

## Zamawiający wymaga aby poszczególne kompletne zestawy były oddzielnie zapakowane oraz opisane indeksami materiałowymi

# termin wykonania

## Strony ustalają termin dostawy do dnia: 01 październik 2018r.

## Terminy poszczególnych dostaw określone będą przez Zamawiającego.

## Niezależnie od przypadków wskazanych w OWZT Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień Umowy, w szczególności w razie dostaw Towaru niezgodnego z parametrami określonymi w Umowie. Prawo odstąpienia wskazane w Umowie oraz OWZT może być wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.

# MIEJSCE DOSTAWY

## Strony uzgadniają, że miejscem dostawy Towaru będzie: bezpośrednia dostawa do magazynów do Elektrowni Zawada 26, 28-230 Połaniec.

# CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

## Z tytułu należytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny (dalej: „**Cena**”) w wysokości:

Poz.1.1.1.………………………………. zł/szt. netto, wartość łączna za dostawę wskazaną w pkt 1.1.1. Umowy: netto……….………….zł.

Poz.1.1.2.……………………………….. zł/szt. netto, wartość łączna za dostawę wskazaną w pkt 1.1.2. Umowy: netto………………….zł.

Poz.1.1.3.………………………………. zł/szt. netto, wartość łączna za dostawę wskazaną w pkt 1.1.3. Umowy: netto…….…………….zł.

Poz.1.1.4……………………………….. zł/szt. netto, wartość łączna za dostawę wskazaną w pkt 1.1.4. Umowy: netto………………….zł.

Poz.1.1.5 ……………………………….. zł/szt. netto, wartość łączna za dostawę wskazaną w pkt 1.1.5. Umowy: netto………………….zł.

## Cena Towaru zawiera całość kosztów związanych z dostawą do Zamawiającego, w tym transport.

## Faktury wystawiane będą za dostawy Towaru zrealizowane w danym miesiącu z terminem płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na adres wskazany w pkt 7.1.2. Umowy.

## Zapłata za dostarczony Towar dokonywana będzie na rzecz Dostawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

## Całkowita wartość dostawy w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty: **……………………………….……. zł** netto.

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

## **Zbigniew Karwacki , tel.: 15 865 65 60;** e-mail: Zbigniew.Karwacki@enea.pl jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Dostawcą, jego personelem, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej "**Pełnomocnik Zamawiającego**"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy. Zmiana Pełnomocnika Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Dostawcy.

## Dostawca wyznacza niniejszym:

## **Imię i nazwisko**: ………………………………………………………………………….......................................................

## jako osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Dostawcę oraz reprezentowania Dostawcy w stosunkach z Zamawiającym, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej łącznie zwani "**Pełnomocnikami Dostawcy**" lub z osobna „**Pełnomocnikiem Dostawcy**”). Pełnomocnicy Dostawcy nie są uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy. Zmiana Pełnomocników Dostawcy nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

# KAry UMOWNE

## Niezależnie od kar umownych przewidzianych w OWZT, Dostawca zapłaci kary umowne w przypadku niedostarczenia Towaru do Zamawiającego zgodnie z zamówieniem – w wysokości 1 % wartości niedostarczonego Towaru za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w pkt 2.1. Umowy.

## Wartość Towaru, który nie został dostarczony przez Dostawcę, określona zostanie jako iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w pkt 4.1 i różnicy pomiędzy wymaganą ilością, a rzeczywistą ilością dostarczonego Towaru.

## W przypadku, jeżeli kara umowna określona w pkt 6.1 nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

## Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Dostawcy.

# POZOSTAŁE UREGULOWANIA

## Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

### Zamawiający:

###  **Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26; 28-230 Połaniec NIP: 866 0001429**

### tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

### Zamawiający (adres do doręczeń faktur):

### **Enea Elektrownia Połaniec S.A. Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra**

### tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

### Dostawca: **……………………………………………………………………………………….NIP: …………………………**

## Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy:

### Załącznik nr 1 -Klauzula Informacyjna.

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY**