Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 28 sierpnia 2018

Dział Inżynierii Maszyn

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **wykonanie i** **dostawa na magazyn 3 sztuk zaworów zwrotnych Dn300 Pn16 kołnierzowych dla Enea Połaniec S.A.:**

**I. Zakres obejmuje wykonanie oraz dostawę następujących zaworów zwrotnych do instalacji wody powrotnej**:

1. Zawór zwrotny Dn300 Pn16 kołnierzowy bez obejścia L=750 mm – 1 sztuka.
2. Zawór zwrotny Dn300 Pn16 kołnierzowy z obejściem L=750 mm – 2 sztuki.

**II. Szczegółowe warunki wykonania i dostawy rynny obejmuje:**

* Wykonanie zaworów wg danych oraz załączonego zdjęcia.
* Medium woda z układu odpopielania.

 Sporządził

 Witold Dunal

