**SZCZOTKA WĘGLOWA SM9173 634 oraz 634 SM9173 - 20x8x32 mm**

Dostarczane w komplecie jako dwie szczotki prawa i lewa

Wymiar materiału: 20x8x32 mm

Szczotka zbudowana jest z 2 rodzaju materiału: grafitu naturalnego NKF634 oraz ze srebrografitu SM9173

Prawa -  SM9173 634

Lewa - 634 SM9173

Rysunki poniżej

Długość przewodu wraz z uchwytem 115mmm, oczko Ф=6,5 mm







