## Człon CC 1
Zał. Nr 1 Zakres prac remontowych na członie ciepłowniczym nr 1
L.p. | Nazwa operacji | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. | Wartość materiałów | Uwagi | Rozliczenie wg
1. | REMONT WYMIENNIKÓW OXS 1 OXK 1 i XA, XB na blokach nr 1, 2 i 3. | [5 empty] | Rozliczenie wg ZNPR
1.1 | Budowa rusztowania | kpl. | 4
1.2 | Demontaż i montaż izolacji z płaszczy wymienników i połączeń kołnierzowych wymienników. | kpl. | 5
1.3 | Demontaż i montaż systemów rurowych wymienników. | kpl. | 5
1.4 | Przygotowanie wymienników do rewizji wewnętrznej dozorowej, czyszczenie 100% spoin na powierzchni płaszczy . | kpl. | 5
1.5 | Wykonanie ew. napraw płaszczy po rewizji wewnętrznej i zaleceniach Inspektora UDTw uzgodnieniu z Właścicielem urzadzeń-opcja - rozliczenie powykonawcze | kpl. | 5
1.6 | Wymiana uszczelek na wszystkich wymiennikach. Wykonawca dostarcza uszczelki | kpl. | 5
1.7 | Przeprowadzenie próby ciśnieniowej dozorowej po stronie wodnej i parowej(przestrzeń wewnątrz rurkowa i na zewnątrz rurek) po zmontowaniu wymienników. | kpl. | 5
1.8 | W przypadku wskazania napraw przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca remontu opracowuje dokumentację oraz uzgadnia z Właścicielem urzadzeń oraz UDT wszelkie wskazane naprawy. | kpl. | 5
1.9 | Remont zaworów bezpieczeństwa z ustawieniem nastaw w obecności Inspektora UDT | kpl. | 8
1.10 | Remont wodowskazów wraz armaturą odcinającą. Wymiana szkieł i uszczelek. | kpl. | 3
1.11 | Ocena zgodności stanowisk roboczych w obrębie wymienników z dyrektywą 2009/104/WE. | kpl. | 5
1.12 | Oznakowanie urządzeń po remoncie zgodnie z obowiązującymi normami. | kpl. | 5
1.13 | Wykonanie dokumentacji poremontowej, sporządzenie fot pomiarowych, sporządzenie protokołów z badań. | kpl. | 5
1.14 | Montaż izolacji, demontaż rusztowań | kpl. | 5
2. | Pompy ONP 21 i 22 typu 20A40 | szt. | 2 |  |  |  | Rozliczenie wg ZNPR
2.1 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy
2.2 | Demontaż pompy na elementy
2.3 | Czyszczenie części (mycie śrutowanie, piaskowanie)
2.4 | Pomiary detali i weryfikacja stanu technicznego oraz sporządzenie protokołu weryfikacyjnego
2.5 | Regeneracja i legalizacja detali,elementów pompy (w tym niezbędna obróbka mechaniczna)
2.6 | Wymiana części zgodnie z zaleceniami komisji weryfikacyjnej.
2.7 | Montaż pompy oraz wymiana elementów uszczelniających
2.8 | Wymiana uszczczelnienia mechanicznego typu 70V/A0-BQEMG
2.9 | Konserwacja i malowanie pompy.
2.10 | Wymiana wkladek gumowych sprzęgła
2.11 | Montaż pompy na stanowisku pracy
2.12 | Wykonanie badań diagnostycznych na stanowisku pracy pompy: osiowość, pomiar drgań
2.13 | Wymiana oleju
2.14 | Remont armatury odcinającej na ssaniu DN250 i tłoczeniu DN200, klap zwrotnych DN200 w obrębie każdej z pomp.
3.0 | Pompy OPS1 (typ 20W39x2) | szt. | 2 |  |  |  | Rozliczenie wg ZNPR
3.1 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy
3.2 | Demontaż pompy na elementy
3.3 | Czyszczenie części (mycie śrutowanie, piaskowanie)
3.4 | Pomiary detali i weryfikacja stanu technicznego oraz sporządzenie protokołu weryfikacyjnego
3.5 | Regeneracja i legalizacja detali,elementów pompy (w tym niezbędna obróbka mechaniczna)
3.6 | Wymiana części zgodnie z zaleceniami komisji weryfikacyjnej.
3.7 | Montaż pompy oraz wymiana elementów uszczelniających
3.8 | Wymiana uszczczelnienia mechanicznego typu 80BD/D0
3.9 | Konserwacja i malowanie pompy.
3.10 | Wymiana wkladek gumowych sprzęgła
3.11 | Montaż pompy na stanowisku pracy
3.12 | Wykonanie badań diagnostycznych na stanowisku pracy pompy: osiowość, pomiar drgań
3.13 | Wymiana oleju
3.14 | Remont armatury odcinającej na ssaniu DN250 i tłoczeniu DN200, klap zwrotnych DN200 w obrębie każdej z pomp.
4.0 | Pompy OPV 1 (typ 10K22 Bx4) | szt. | 1 |  |  |  | Rozliczenie wg ZNPR
4.1 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy
4.2 | Montaż pompy na stanowisku pracy
4.3 | Wykonanie badań diagnostycznych na stanowisku pracy pompy: osiowość, pomiar drgań
4.4 | Remont armatury odcinającej na ssaniu DN125 i tłoczeniu i klap zwrotnych DN100 w obrębie każdej z pomp.
| Uwagi: |  |  |  | 0
Dostawa wszystkich materiałów po stronie Wykonawcy za wyjątkiem poz,. Zawartych w kol. UWAGI
Komplet oznacza całkowitą ilość urzadzeń na danym ciągu wymienników lub bloku
Proszę na prace wykonywane powykonwczo o podanie ceny jednostkowej za 1rbg
Dodatkowo proszę o pdanie cen matariałow.