ACS800 zestaw prewencyjny PM6Y837FAN3R8

Zestaw po 6 latach eksploatacji do falownika ACS 800-37...W skład zestawu wchodzi:

 wentylator Long-Life D2D160-CE02-11, 6 szt., kod 64650424;
wentylator Long-Life D2D160-CE02-12, 2 szt., kod 68281334