ACS800 zestaw prewencyjny PM6Y837FANCABTER8

Zestaw po 6 latach eksploatacji do falownika ACS 800-37..

W skład zestawu wchodzi: wentylator Long-Life W2E143-AA09-01, 1szt., kod: 10005019