|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ROBOTY KOTŁOWE |
| 1. | SMAR TEFLONOWY SUCHY 118754 A-400ML "BERNER" |
| 2. | SMAR GRAFITOWY CLYDSPIN (ACCSLU45) |
| 3. | DRUT STALOWY DO SPAWANIA GAT.SPG-1 M-3,25 MM KG |
| 4. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER"AUSTRIA 2,4 MM GAT.DMO IG |
| 5. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA CM2 2,5 MM |
| 6. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA CM2 IG 2,5 MM |
| 7. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA DCMS FI 2,5 MM |
| 8. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA DCMS-G FI 2,5 MM |
| 9. | DRUT DO SPAWANIA "BOCHLER" AUSTRIA DMO 2,5 MM |
| 10. | DRUT DO SPAWANIA"BOHLER" AUSTRIA 2,4 MM GAT.DMV-83-JG |
| 11. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER"AUSTRIA 2,4 MM C9MV-IG |
| 12. | DRUT DO SPAWANIA "BOCHLER" AUSTRIA SAS 2-JG 2,4 /1000 |
| 13. | DRUT DO SPAWANIA FI 1,2 MM GAT.SPG3S |
| 14. | NAFTA DO OSWIETLENIA KG |
| 15. | GWOŹDZIE BUDOWLANE 40X100 |
| 16. | ELEKTRODY FOX-DMO-TJ FI 2,5 IMPORT |
| 17. | ELEKTRODY FOX-DMY-83 KB FI 3,25 IMPORT |
| 18. | ELEKTRODY FOX-DMV-83 KB 2,5 |
| 19. | ELEKTRODY FOX-DMY-83 KB FI 4,0 M |
| 20. | ELEKTRODY FOX CM 2 KB FI 2,50 IMPORT |
| 21. | ELEKTRODY FOX CM 2 KB FI 3,25 IMPORT |
| 22. | ELEKTRODY FOX CM2 TI FI 2,5 (IMPORT) |
| 23. | ELEKTRODY FOX-NIBAS 70/20 2,0 MM |
| 24. | ELEKTRODY CAPILLA NR 47N FI 4MM DO SPAWANIA BRAZU |
| 25. | ELEKTRODY CAPILLA NR 60/12 FI 3,25MM DO SPAWANIA ALUMINIUM |
| 26. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER146 KL.E46B BEZ AT. FI 2,50 |
| 27. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER146 KL.E46B BEZ AT. FI 3,25 |
| 28. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 2,50 |
| 29. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 3,25 |
| 30. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 4,00 |
| 31. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST. ESCRMOR FI 2.50 |
| 32. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST. ESCRMOB FI 2.50 |
| 33. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ESCRMOB KL.EHM ATEST. FI 3,25 |
| 34. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST. ESMOCRVB FI 2,50 |
| 35. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ESMOCRVB ATEST. FI 3,25 |
| 36. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ESMOCRVB FI 3,25 |
| 37. | ELEKTRODY STAL.SPAW. ESMOCRVR FI.2,5 Z ATESTEM |
| 38. | ELEKTRODY DO NAPAWANIA EN 450 B KL EN3 ODB.T. FI 5,00 SZT |
| 39. | ELEKTRODY DO NAPAWANIA GAT. EN600 B KL. EN4 4,00 |
| 40. | ELEKTRODA SPAW. LYNCAST FI 4 |
| 41. | ELEKTRODY STAL.SPAW. ES18-8-2B FI2,50 |
| 42. | ELEKTRODY STAL.SPAW. ES18-8-6B FI 3,25 |
| 43. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST. ES18-8-6B FI 4 |
| 44. | ELEKTRODY WOLFRAMOWE 2,4X175 MM |
| 45. | WYZARZARKA OPOROWA PWO-50/6 - MATA IZOLACYJNA KAOLINAOWA 1200ST C |
| 46. | WYZARZARKA OPOROWA PWO-50/6 - MATA IZOLACYJNA KAOLINAOWA KAOWOOL |
| 47. | WYZARZARKA OPOROWA PWO-50/6 - MATA IZOLACYJNA MT-2/128 |
| 48. | WYZARZARKA 60KW, 6KHZ - SZNUREK SZKLANY |
| 49. | WYZARZARKA 60KW, 6KHZ - TASMA GLINOKRZEMIANOWA 500X2 |
| 50. | WYZARZARKA 60KW, 6KHZ - TKANINA GLINOKRZEMIANOWA 1200ST. TY P303 WYM. 800X2 |
| 51. | SRODEK DO MYCIA MANPOWERRED S 707908 PURE SOLVE (DO UMOWY) |
| 52. | SRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40 ( 400 ML ) |
| 53. | PLYN TEMPEST |
| 54. | PREPARAT "CHEMTECH" - PREPARAT DO ROZLUZNIANIA SRUB "PERF" |
| 55. | PREPARAT "CHEMSEARCH" - PREPARAT DO ROZLUZNIANIA SRUB YIELD |
|  | PREPARAT "CHEMSEARCH" - THREAD EZE DO ZABEZPIECZANIA SR UB PRZED ZAPIEKANIEM DO |
| 56. | 1200ST.C |
| 57. | PREPARAT "CHEMSEARCH" - PREPARAT KEMPT |

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 58. | PREPARAT "CHEMSEARCH" - PLYN DO MYJKI FOAM-O | |
| 59. | PREPARAT "CHEMSEARCH" - USUWANIE MAZUTU FULLBACK C | |
| 60. | PIANKA MAKROFLEX | |
| 61. | LOCTITE 262 - ZABEZPIECZENIE GWINTOW A 250ML | |
| 62. | PLYN TEMPEST KONCENTRAT DO MYJKI "KARCHER" | |
| 63. | PLYN ALBINO (PIANA AKTYWNA) DO MYJKI "KARCHER" "CHEMTECH" | |
| 64. | PLYN BLOWER DO MYJKI "KARCHER" "CHEMTECH" | |
| 65. | PLYN PALWER DO MYJKI "KARCHER" "CHEMTECH" | |
| 66. | GRANULAT WIAZACY OLEJE "BERNER" NR 106126 | |
| 67. | ODTLUSZCZACZ 107680 AEROZOL A-500ML BERNER | |
| 68. | INHIBOL | |
| 69. | ACETYLEN KG | |
| 70. | TLEN TECH.SPREZONY GAT.II 99 % PN-70/C-84910 | |
| 71. | DWUTLENEK WEGLA DO CELOW PRZEMYSLOWYCH | |
| 72. | ARGON SPAWALNICZY M SZESC. | |
| 73. | MIESZANKA GAZOWA 97,5% ARGONU, 2,5% CO2 | |
| 74. | MIESZANKA GAZOWA 82,0% ARGONU,18,0% CO2 | |
| 75. | MIESZANKA GAZOWA "CORGON" | |
| 76. | TASMA TARFLENOWA 10MM | |
| 77. | TASMA TARFLENOWA 12MM | |
| 78. | TASMA TARFLENOWA 20MM | |
| 79. | TASMA IZOLACYJNA BAWELNIANA | |
| 80. | CZYSCIWO SZMACIANE | |
| 81. | CZYSCIWO - TKANINY BAWELNIANE M | |
| 82. | CZYSCIWO - FLANELA | |
| 83. | TARCZA DO CIECIA BLACH 125X2 NR 670.011.252 WURTH | |
| 84. | TARCZA DO CIECIA BLACH 230X2 NR 670.012.302 WURTH | |
| 85. | TARCZA DO CIECIA FT38 125X1,2 RHODIUS | |
| 86. | TARCZA DO CIECIA FT38 230X2 RHODIUS | |
| 87. | PISAKI OLEJNE EDDING -opisywanie rury po spawaniu | |
|  |  | |
| ROB OTY NA MASZYNOWNI | | |
| 1. | GAZ PROPAN-BUTAN | |
| 2. | ETYLINA BEZOŁOWIOWA | |
| 3. | OLEJ NAPĘDOWY IZ-20 HURT | |
| 4. | SMAR DO LOZYSK LT-43 | |
| 5. | SMAR PRZECIWZAPIEKOWY | |
| 6. | BENZYNA DO EKSTRAKCJI | |
| 7. | NAFTA DO OSWIETLENIA KG | |
| 8. | DRUT DO SPAWANIA PP, PE - HD, PCW FI 2-5MM | |
| 9. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER"AUSTRIA 2,4 MM GAT.DMO IG | |
| 10. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA CM2 2,5 MM | |
| 11. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA DCMS FI 2,5 MM | |
| 12. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA DCMS-IG FI 2,5 MM | |
| 13. | DRUT DO SPAWANIA DMO FI 3,0 | |
| 14. | DRUT DO SPAWANIA "BOCHLER" AUSTRIA DMO 3,25 MM | |
| 15. | DRUT DO SPAWANIA FI 1,6 MM SPG3S1 | |
| 16. | SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE | |
| 17. | SPOIWO SREBRNE | |
| 18. | ELEKTRODY FOX CM 2 KB FI 2,50 IMPORT | |
| 19. | ELEKTRODY FOX CM2 TI FI 2,5 (IMPORT) | |
| 20. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER146 KL.E46B BEZ AT. FI 2,50 - 3,25 | |
| 21. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER346 KL.E 46B ATEST. FI 2,50 | |
| 22. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER346 KL.E46B BEZ AT. FI 2,50 | |
| 23. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER346 KL.E 46B ATEST. FI 3,25 | |
| 24. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER346 KL.E46B BEZ AT. FI 3,25 B158 | |
| 25. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 2,50 -4,00 | |
| 26. | ELEKTRODA DO SPAW. AL. OK 96.20 FI 2,5 | |
| 27. | ELEKTRODY SPECJALNE ENS 18-8 SIBB FI 3,25 MM | |
| 28. | ELEKTRODY STAL.SPAW. ES18-8-2B FI3,25 | |
| 29. | ELEKTRODY STAL.SPAW. ES18-8-6B FI 2,5 | |
| 30. | ELEKTRODY WOLFRAMOWE 2,4X175 MM | |
| 31. | OPASKA ZACISKOWA 12-16 - 160 /180/13 | |
| 32. | SRODEK DO MYCIA | |
| 33. | SRODEK ANTYKOROZYJNY | |
| 34. | SRODEK SMARUJACO PENETRUJACY | |
| 35. | SRODEK ODTLUSZCZAJACY | |
| 36. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 96 % L | |
| 37. | GLICERYNA TECHNICZNA | |
| 38. | SADZA ANGIELSKA | |
| 39. | SILIKON DO FUGOWANIA | |
| 40. | MASA USZCZELNIAJACA SILIKON | |
| 41. | LOCTITE 262 - ZABEZPIECZENIE GWINTOW A 250ML | |
| 42. | LOCTITE 577 - USZCZELNIENIE RUROWE A 250ML | |
| 43. | LOCTITE 641 - POLACZENIA PASOWANE A 250ML | |
| 44. | LOCTITE 770 - AKTYWATOR POWIERZCHNI A 10 G | |
| 45. | LOCTITE 406/770 - ZESTAW KLEJ + AKTYWATOR | |
| 46. | LOCTITE 406 - KLEJ A 20G | |
| 47. | LOCTITE - SILIKON BIALY 315 ML | |
| 48. | LOCTITE - SILIKON TRANSPARENT 315 ML | |
| 49. | LOCTITE 82046 -SILIKON ULTRA COPPER/OPAK 300G/ | |
| 50. | LOCTITE 767 - ANTI-SEIZE SPRAY 300ML NR KAT.15375 | |
| 51. | LOCTITE - ANTI-SEIZE PASTA 500 GR NR.KAT.15376 | |
| 52. | LOCTITE 542 - USZCZELNIACZ A 250ML | |
| 53. | UNIREP 28 AGUA STICK | |
| 54. | UNIREP 94 - MATERIALY DO REGENERACJI 5L | |
| 55. | POKOST LNIANY "83" L | |
| 56. | MYDLO SZARE | |
| 57. | SRODEK ODTLUSZCZAJACY CAMINO "PURE-SOLVE" | |
| 58. | ACETYLEN KG | |
| 59. | TLEN TECH.SPREZONY GAT.II 99 % PN-70/C-84910 | |
| 60. | ARGON SPAWALNICZY M SZESC. | |
| 61. | KLEJ USZCZELNIAJACY DO POLACZEN GWINTOWYCH ET-410 A50ML "MOLYDAL" | |
| 62. | KLEJ USZCZELNIAJACY DO POLACZEN GWINTOWYCH ET-400 A250ML "MOLYDAL" | |
| 63. | KLEJ CYJANOPAN | |
| 64. | KLEJ NA BAZIE KOPOLIMEROW BUTADIENU-KLEJ OKT-11 | |
| 65. | KLEJ POXIPOL | |
| 66. | UTWARDZACZ DO KLEJU - IRODUR | |
| 67. | TASMA DWUSTRONNIE PRZYLEPNA DO WYKLADZIN PCW | |
| 68. | PAKULY | |
| 69. | TASMA IZOLACYJNA BAWELNIANA | |
| 70. | FILC SZARY PODKLADKOWY GRUBOSC 5,0 MM B221 | |
| 71. | TASMA DO GWINTOW FLHD 1000 12,7X0,1X12M | |
| 72. | CZYSCIWO SZMACIANE | |
| 73. | PISAKI OLEJNE EDDING | |
| 74. | Ściernica 115,125,180,230 | |
| 75. | Ściernica listkowa | |
| 76. | Papier ścierny | |
| 77. | Płutno ścierne | |
| 78. | Ściernice palcowe | |
| 79. | Molydal aerosol | |
| 80. | Molydal smar | |
| 81. | Brzeszczoty ręczne | |
| ROBOTY POZABLOKOWE | | | |
| 1. | GAZ PROPAN-BUTAN | |
| 2. | OLEJ NAPĘDOWY IZ-20 HURT | |
| 3. | OLEJ SILN. SUPEROL CB-50 | |
| 4. | OLEJ SUPEROL CD 15 W 40 | |
| 5. | SMAR BIALY WYSOKIEJ JAKOŚCI PURE SOLVE 708240 | |
| 6. | BENZYNA DO EKSTRAKCJI PN-56/C-96022 III (80-120) | |
| 7. | NAFTA DO OSWIETLENIA KG | |
| 8. | PLYN DO CHLODNIC SAMOCH. "PETRYGO" | |
| 9. | DRUT DO SPAWANIA PP, PE - HD, PCW FI 2-5MM | |
| 10. | DRUT DO SPAWANIA PVDF | |
| 11. | DRUT DO SPAWANIA TROJKATNY PP, PE - HD, PCW |
| 12. | DRUT SPAWALNICZY ERNICRN03 FI 2,0 MM NR.KAT.2.4831 |
| 13. | DRUT SPAWALNICZY OUTERSHILD MC710 H |
| 14. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER"AUSTRIA 2,4 MM GAT.DMO IG |
| 15. | DRUT DO SPAWANIA "BOHLER" AUSTRIA CM2 2,5 MM |
| 16. | DRUT DO SPAWANIA"BOHLER" AUSTRIA 2,4 MM GAT.DMV-83-JG |
| 17. | DRUT DO SPAWANIA "BOCHLER" AUSTRIA SAS 2-JG 2,4 /1000 |
| 18. | DRUT DO SPAWANIA PEHD |
| 19. | DRUT DO SPAWANIA "CASTOLIN" FI 1,6 MM NR KAT AN 4923 |
| 20. | SPOIWO CYNOWO-MIEDZIANE FI 3 |
| 21. | SPOIWO SREBRNE LS-45 FI 3 |
| 22. | PRET STOP.ALUMINIOWY GAT.PA6 FI.100 |
| 23. | FREZY WALCOWE (CZOLO UZEBIONE) ZYAS 1225/6 3PL "ROTEKS" |
| 24. | FREZY W KSZTALCIE PLOMIENIA HMB 1230/6 3PL "ROTEKS" |
| 25. | FREZY OSTROSTOZKOWE SKM 1225/6 "ROTEKS" |
| 26. | FREZY W KSZTALCIE KROPLI TRE 1220/6 "ROTEKS" |
| 27. | SZLIFIERKA "ROTOSET"-SUHNER - SZCZOTKA 100MM |
| 28. | SZLIFIERKA "ROTOSET"-SUHNER - DYSK SZLIFIERSKI W167 |
| 29. | SZLIFIERKA "ROTOSET"-SUHNER - DYSK SZLIFIERSKI FI 125X2 NR1 519 6830 GR.18 |
| 30. | URZADZENIE ODPYLAJACE FILTERBOX -PRZEWOD ELASTYCZNY ST-125 |
| 31. | SKROBAK DO FREZOWANIA KRAWEDZI RUR FI 32-160MM |
| 32. | GWOZDZIE BUDOWLANE 30X80 KG |
| 33. | GWOZDZIE BUDOWLANE 40X100 |
| 34. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 2,50 |
| 35. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 3,25 |
| 36. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 150 KL E 50A BEZ AT FI 4,00 |
| 37. | ELEKTRODY CASTOLIN 2-44 FI 3,25 |
| 38. | ELEKTRODY CASTOLIN XUPER 680S FI 2,5 |
| 39. | ELEKTRODY CASTOLIN 2222 FI 3,25 |
| 40. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ES2CRMOR KL EH2M ATEST. FI 2,50 |
| 41. | ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ES2CRMOB KL EH2M ATEST. FI 3,25 |
| 42. | ELEKTRODA 316L FI 2,50 |
| 43. | ELEKTRODA 182 FI 2,50 |
| 44. | ELEKTRODA NI FE FI 3,25 |
| 45. | ELEKTRODY RUTYLOWE ALBROT FI 2,5 |
| 46. | SRUBA M 6X35 OCYNK. PODS.Z LBEM GRZYB. |
| 47. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 6,5 |
| 48. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 8 |
| 49. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 10 |
| 50. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 11 |
| 51. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 12 |
| 52. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 14 |
| 53. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH NR 16 |
| 54. | ZACISKI DO LIN STALOWYCH FI 19 |
| 55. | BLACHOWKRETY DO SCIANEK GIPSOWYCH |
| 56. | KOLKI ROZPOROWE 12X60 Z WKRETAMI SZT |
| 57. | KOLKI ROZPOROWE Z WKRETEM M8 SZT |
| 58. | KOLKI ROZPOROWE Z WKRETEM M10 SZT |
| 59. | KOLEK ROZPOROWY Z WKRETEM FI 6 |
| 60. | WKRET DO DREWNA 4,2 X70 |
| 61. | OPASKA ZACISKOWA 8-12 / 7,5 |
| 62. | OPASKA ZACISKOWA 8-16 |
| 63. | OPASKI ZACISKOWE 10-16 / 7,5 |
| 64. | OPASKA ZACISKOWA 12-18 / 7,5 |
| 65. | OPASKI ZACISKOWE 12-20 / 9 |
| 66. | OPASKA ZACISKOWA 12-22 / 9 |
| 67. | OPASKA ZACISKOWA 16-27 / 13 |
| 68. | OPASKI ZACISKOWE 20-32 / 9 |
| 69. | OPASKA ZACISKOWA 23-35 / 9 |
| 70. | OPASKA ZACISKOWA 25-40 / 13 |
| 71. | OPASKA ZACISKOWA 32-50 / 9 DO WEZA |
| 72. | OPASKA ZACISKOWA 32-50 / 13 |
| 73. | OPASKA ZACISKOWA 40-60 / 9 | |
| 74. | OPASKA ZACISKOWA 60-80 / 13 | |
| 75. | OPASKA ZACISKOWA 80/100 / 13 | |
| 76. | SZYBKOZLACZKI /TLEN/ | |
| 77. | OSADZAK SPIT PULSA 1000 = BATERIA NR KAT. 321300 | |
| 78. | OSADZAK SPIT PULSA 1000 - GWOZDZIE SC 6 STAL (A 100 SZT) | |
| 79. | SRODEK SMARUJACO PENETRUJACY 708243 PURE SOLVE | |
| 80. | SRODEK ODTLUSZCZAJACY LINE UP 708103 | |
| 81. | PLYN DO BADANIA SPAWU"PENETRNANT" BEA ZAWIESINA BIALA (WYWOLYWACZ) 0,5L | |
| 82. | PLYN DO BADANIA SPAWU"PENETRNANT" BDR ROZTWOR CZERWONY 0,5L | |
| 83. | PLYN DO BADANIA SPAWU"PENETRNANT" BRE-S ZMYWACZ 0,5L | |
| 84. | PREPARAT PRZECIWZATARCIOWY I SMARUJACY CLEAN THREADZ 708080 PURE SOLVE | |
| 85. | PREPARAT "TIPTOPOL" - ROZPUSZCZALNIK R4 A 5L NR 595 9132 | |
| 86. | PREPARAT "TIPTOPOL" - METAL PRIMER 300 NR 525 2413 | |
| 87. | PREPARAT "TIPTOPOL" - METAL PRIMER 400 NR 525 2420 | |
| 88. | PREPARAT "TIPTOPOL" - UTWARDZACZ UTR-20 NR 525 1043 | |
| 89. | PREPARAT "TIPTOPOL" - UTWARDZACZ E40 A30G NR 525 1067 | |
| 90. | PREPARAT "TIPTOPOL" - KLEJ SC 2000 NR 525 2169 | |
| 91. | PREPARAT "TIPTOPOL" - KLEJ BC 3000 NR 525 2468 | |
| 92. | PREPARAT "TIPTOPOL" - KLEJ SC 4000 NR 525 2602 | |
| 93. | TOPNIK DO LUTOWANIA MIEKKIEGO | |
| 94. | LOCTITE 510 - USZCZELNIENIE POWIERZCHNI | |
| 95. | LOCTITE 577 - USZCZELNIENIE RUROWE A 50ML | |
| 96. | LOCTITE 577 - USZCZELNIENIE RUROWE A 250ML | |
| 97. | LOCTITE 620 - KLEJ A-50ML | |
| 98. | LOCTITE 641 - POLACZENIA PASOWANE A 250ML | |
| 99. | LOCTITE 770 - AKTYWATOR POWIERZCHNI A 10 G | |
| 100. | LOCTITE 406 - KLEJ A 20G | |
| 101. | LOCTITE 454 - KLEJ 20 GR. | |
| 102. | LOCTITE - SILIKON BIALY 315 ML | |
| 103. | LOCTITE - SILIKON TRANSPARENT 315 ML | |
| 104. | LOCTITE 7061 - ODTLUSZCZACZ "SUPERCLEAN" A 400 ML | |
| 105. | UNIREP 3 SUPER METAL 1KG | |
| 106. | ACETYLEN KG | |
| 107. | TLEN TECH.SPREZONY GAT.II 99 % PN-70/C-84910 | |
| 108. | DWUTLENEK WEGLA DO CELOW PRZEMYSLOWYCH DO ROZWODOROWANIA GENERATOROW | |
| 109. | ARGON SPAWALNICZY M SZESC. | |
| 110. | MIESZANKA GAZOWA "CORGON" | |
| 111. | PLYTA TEKSTOLITOWA /BAWELNIANO-FENOLOWA/ TCF 25 MM | |
| 112. | PLYTA TEKSTOLITOWA /BAWELNIANO-FENOLOWA/ TCF 40 MM | |
| 113. | PRETY BAKELIT.-TEKSTOLITOWE FI 18 MM M | |
| 114. | WAZ GUMOWY ZBROJONY DO WODY FI 31,50 MM | |
| 115. | WAZ GUM. DO TLENU FI6,3 | |
| 116. | WAZ GUM.DO ACETYL.NA CISN.ROB.DO 6 ATM.PN/C-94155 FI 10 MM | |
| 117. | TARCICA IGLASTA OBRZYNANA GR.38 MM KL.I | |
| 118. | KRAWEDZIAKI O DLUG.6,5 M 10X12 CM KL.I | |
| 119. | CZYSCIWO SZMACIANE | |
| 120. | CZYSCIWO - TKANINY BAWELNIANE M | |
| 121. | CZYSCIWO - FLANELA | |
| 122. | DENATURAT | |
| 123. | SCIERNICE PLASKIE T1 150X 20 X 20 99C 60K | |
| 124. | SCIERNICE LISTKOWE F 3010/6 GR.80 "PFERD" | |
| 125. | SCIERNICE TRZPIENIOWE ZY 0812/6 "PFERD" | |
| 126. | TARCZA DO SZLIFOWANIA RSG38 115X6 RHODIUS | |
| 127. | TARCZA DO SZLIFOWANIA RSG38 125X6 RHODIUS | |
| 128. | TARCZA DO SZLIFOWANIA RSG38 180X6 RHODIUS | |
| 129. | TARCZA DO SZLIFOWANIA RSG38 230X6 RHODIUS | |
| 130. | TARCZA DO CIECIA FT33M 125X2 RHODIUS | |
| 131. | TARCZA DO CIECIA FT33M 230X2 RHODIUS | |
| 132. | TARCZA DO CIECIA FT38 115X1,6 RHODIUS | |
| 133. | TARCZA DO CIECIA FT38 125X1,2 RHODIUS | |
| 134. | TARCZA DO CIECIA FT38 180X2 RHODIUS | |

|  |  |
| --- | --- |
| 135. | TARCZA DO CIECIA A 36,N8,BS 348 350X3X25,4 "RHODIUS" |
| 136. | PAPIER ŚCIERNY KORUND NR 100 M |
| 137. | PAPIER ŚCIERNY KORUNA NR.80 SZER 200 |
| 138. | PEDZEL PIERŚCIENIOWY NR 20 |
| 139. | PEDZEL PIERŚCIENIOWY NR 45 |
| 140. | PEDZEL PIERŚCIENIOWY NR 55 |
| 141. | PEDZEL PLAŚKI ZWYKLY NR.40 |
| 142. | PEDZEL PLAŚKI ZWYKLY NR.63 |
| 143. | ŚZLIFIERKA RAŚ-180 - TALERZ ŚTF-D 180 "FEŚTO" |
| 144. | ŚZLIFIERKA RAŚ-180 - TALERZ ŚTF-D 115 TWARDY"FEŚTO" |
| 145. | BRZEŚZCZOT HŚŚ "ZEBRA" WURTH" |
| 146. | ŚZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY 5-CIO RZĘDOWA |
| 147. | MAŚKI ŚPAWALNICZE FIBROWE |
| 148. | OKULARY SPAWALNICZE UCHYLNE (SZKŁO CIEMNE,JASNE) |
| 149. | SZKŁA DO MASEK 9 DIN 100X50 |
| 150. | SZKŁA DO MASEK 11 DIN 100X50 |
| 151. | SZKŁA DO MASEK 10 DIN 100X50 |
| 152. | SZKŁA DO MASEK JASNE |
| 153. | ŚZYBKOZLACZKI /TLEN/ |
| 154. | ŚZYBKOZLACZKI /ACETYLEN/ |
| 155. | UCHWYT DO ELEKTROD K-160 |
| 156. | UCHWYT DO ELEKTROD K-200 |
| 157. | PALNIK DO CIĘCIA NR 71605463-DYŚZA 716.16001 "MEŚŚNER" |
| 158. | PALNIK DO CIĘCIA NR 71605463-DYŚZA 716.16002 "MEŚŚNER" |
| 159. | ODRDZEWIACZ ŚMARUJACY TAP-5 "MOLYDAL" |
| 160. | ODTŁUSZCZACZ NICRO K-3-Ś |
| 161. | WĄŻ GUMOWY DO TLENU FI 6,3 |
| 162. | WĄŻ GUMOWY DO ACETYLENU NA CISN.ROB.DO 6 ATM. PN/C-94155 FI 10MM |
| 163. | TRZONKI DO MŁOTKÓW L-32 |
| 164. | TRZONKI DO MŁOTKÓW 60 CM |
| 165. | SCIERNICE PŁASKIE T1 200X20X32 99C 60K |
| 166. | ŚCIERNICE PŁASKIE T1 200X25X32 99C 60K |
| 167. | ŚCIERNICE PŁASKIE T1 350X40X127 99A 60K |
| 168. | ŚCIERNICE PŁASKIE T1 350X40X127 99A 80K |
| 169. | TARCZA DO ŚZLIFOWANIA RŚG 38 125X6 RHODIUŚ |
| 170. | TARCZA DO CIĘCIA FT 38 180X2 RHODIUS |
| 171. | TARCZA DO CIĘCIA FT 38 115X1,6 RHODIUS |
| 172. | TARCZA DO CIECIA FT-38 125X1,2 RHODIUŚ |
| 173. | PAPIER ŚCIERNY SZER.100 SPBR GR 80 |
| 174. | PAPIER ŚCIERNY SZER.100 SPBR GR 120 RHODIUS |
| 175. | PAPIER ŚCIERNY SZER.100 SPRB GR. 180 RHODIUS |
| 176. | PAPIER ŚCIERNY SZER.100 SPGR GR.240 RHODIUS |
| 177. | PAPIER ŚCIERNY SZER.115 KSP GR.60 |
| 178. | PAPIER ŚCIERNY SZER.115 KSP GR.80 |
| 179. | KAMIENIE DO ZAPALAREK GAZU |
| 180. | PEDZEL PIERŚCIENIOWY NR 50 |
| 181. | PĘDZEL PIERSCIENIOWY NR 45 |
| 182. | PĘDZEL PIERSCIENIOWY NR 55 |
| 183. | PĘDZEL PŁASKI ZWYKŁAY NR 50 |
| 184. | PĘDZEL ANGIELSKI NR 63 |
| 185. | PĘDZEL DO KALORYFERÓW NR 63 |