|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pozycji | Ilość | j.m. |
|  | Silnik:VEM:typ:IE2-W21R 315S 4NS LL TPM IL HW: 110kW: 400V:20 400/690V:50Hz:204/118A: 1485 obr.: IP55: IM-B5: Th.kl/Th.cl 155:nr 186400/0002 H | 1 | szt. |
|  | Silnik:VEM:typ:IE2-W21R 315S 4NS LL TPM IL HW: 110kW: 400V:20 400/690V:50Hz:204/118A: 1485 obr.: IP55: IM-B3: Th.kl/Thcl 155:nr 0960962002104 H | 1 | szt. |
|  | Silnik:VEM:typ:IE2-WE1R 225M 4 NS TWS HW:45kW: 400V.B3 400/690V:50Hz:83/48A: 1480 obr.: IP55: IM-B3:Th.Kl/Th.cl.155.NR 182127/0006 H. | 1 | szt. |
|  | Silnik:VEM:typ:IE2-WE1R 180L 4NS TPM HW:22kW: 400V.4 400/690V:50Hz:42/24A: 1475 obr.: IP55: IM-B5:nr 179525/0005 H. | 1 | szt. |
|  | Silnik:VEM:typ:IE2-WE1R 160L 4 TPM HW:15kW: 400VB5 400/690V:50Hz:27.5/16A: 1470 obr.: IP55: IM-B5:Th.Kl/Th.cl.155. | 1 | szt. |
|  | Silnik:VEM:typ:IE2-WE1R 100L4 TPM140:2.2kW: 400/690V:50Hz:4.8/2.78A: 1455 obr.: IP55: IM-B5 FF215:nr 0960962003104 H | 1 | szt. |

Wykaz silników VEM poz.6