MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA

do przetargu Remont kanału zrzutowego wody chłodzącej” (dalej „Ogłoszenie”)

- Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia w następujący sposób:

  - Załącznik nr 1 do Formularza Oferty  określający wynagrodzenie ofertowe zmienia swoje brzmienie na:

- Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

- WYNAGRODZENIE OFERTOWE

Rozliczenie Usług nastąpi powykonawczo na podstawie obmiaru wykonanych robót oraz stawek jednostkowo - ryczałtowych w wysokości:

| Lokalizacja remontu | Zakres prac | Szacunkowa ilość napraw | j.m. | Cena | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, 3, 4, 5 odcinek (nad pow. wody) | czyszczenie hydrodynamiczne | 2 967 | m2 | zł/m2 | zł |
|  | naprawa głęboka (sięgająca do zbrojenia konstrukcyjnego + ew. jego uzupełnienie) | 297 | m2 | zł/m2 | zł |
|  | naprawa płytka (do głębokości 10 mm) | 593 | m2 | zł/ m2 | zł |
|  | szpachlowanie/powłoka (do 5 mm) | 2 967 | m2 | zł/ m2 | zł |
|  | powłoka żywiczna na ciągach komunikacyjnych | 200 | m2 | zł/ m2 | zł |
|  | iniekcje zarysowań | 50 | m.b. | zł/m.b. | zł |
|  | uzupełnienie dylatacji | 100 | m.b. | zł/m.b. | zł |
| 2 i 4 odcinek | uzupełnienie dylatacji w części nad i podwodnej ujęcia | 30 | m.b. | zł/m.b. | zł |
|  | usunięcie nakładu żwiru z kanału syfonowego | 20 | m3 | zł/m3 | zł |
|  | uzupełnienie dylatacji w kanale syfonowym | 30 | m.b. | zł/m.b. | zł |
|  | naprawa pęknięcia ściany/stropu kanału syfonowego | 10 | m.b. | zł/m.b. | zł |
|  | sprawdzenie stanu podbudowy pod dnem kanałów syfonowych | 6 | szt. | zł/szt. | zł |
|  | uzupełnienie podbudowy (iniekcja) pod dnem kanału syfonowego | 15 | m3 | zł/m3 | zł |
|  | Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komory pomp obiegu mieszanego PGM1 i PGM2 | 1 | Kpl. | zł | zł |
|  | Razem |  |  |  | zł |

- Rozliczenie robót nastąpi powykonawczo w okresach miesięcznych, wg kosztorysu powykonawczego opracowanego na podstawie iloczynu stawek ryczałtowo jednostkowych oraz ilości wykonanych jednostek napraw.

- Wynagrodzenie powykonawcze w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty  
 …………………….. zł ( słownie:  ………………………………………………………. złotych) netto – bez podatku VAT.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

____________________________________________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta