|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pozycji | Ilość | j.m. |
|  | RURA PE100 225 SDR17 | 24 | mb. |
|  | KOLANO PE100 225 45ST SDR17 DŁUGIE | 6 | szt. |
|  | KOLANO ? 225 90ST PE 100 SDR 17 | 10 | szt. |
|  | TRÓJNIK RÓWNOPRZELOT.PE100 Fi225 SDR17 | 3 | szt. |
|  | TULEJA KOŁNIERZ. PE100 ?225 SDR17-DŁUGA | 10 | szt. |
|  | KOŁNIERZ LUŹNY ?225 PP/STAL | 10 | szt. |
|  | KOLANO PE100 D50 90ST SDR17 DŁUGIE | 2 | szt. |
|  | MUFA PRZEJ. PE100 D50-1 1/2'' SDR17 | 1 | szt. |
|  | TULEJA KOŁNIERZ. PE100 D40 SDR17 | 10 | szt. |
|  | KOŁNEIRZ LUŹNY D40 PP/STAL | 10 | szt. |
|  | RURA PE100 D40 SDR17 | 20 | mb. |
|  | TRÓJNIK REDUK. PE100 63-40 SDR17 | 2 | szt. |

 Wykaz rur i kształtek PE