OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na wykonanie oceny technicznej możliwości wykorzystania współspalania biomasy dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze El. Połaniec do poziomu 550kg/MWh

wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

Ocena techniczna możliwości wykorzystania technologii spalania biomasy w kotle fluidalnym typu CFB i wspólnego spalania biomasy z węglem kamiennym w kotłach pyłowych typu EP650-137 dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze Elektrowni Połaniec do poziomu 550kg/MWh przy zachowaniu dotychczas osiągalnej mocy zakładu.

- Ocena techniczna wymieniona w pkt1 powinna obejmować w swoim zakresie:

  - Analizę udostępnionych przez Zamawiającego danych technicznych prowadzonego w Elektrowni Połaniec procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a w szczególności:

    - osiąganych obecnie poziomów emisji CO2 w różnych stanach eksploatacyjnych zakładu,

    - parametrów fizykochemicznych spalanych paliw,

    - podstawowych parametrów technicznych funkcjonujących jednostek wytwórczych,

    - parametrów technicznych eksploatowanych urządzeń i instalacji  transportu paliwa węglowego i biomasowego do jednostek wytwórczych, zgodnych z ich dokumentacją techniczno-ruchową.

  - Rozpoznanie możliwości zrealizowania wskazanego w Przedmiocie Zamówienia celu emisyjnego dla dwóch niżej wymienionych trybów pracy Elektrowni:

    - Tryb nr1 – praca bloków energetycznych nr 2÷7 z użyciem miksu węglowo-biomasowego oraz praca bloku energetycznego nr9 zużywającego wyłącznie biomasę pochodzenia leśnego i pozaleśnego w proporcji przewidzianej przepisami prawa

    - Tryb nr2 – praca tylko bloków energetycznych nr 2÷7 z użyciem miksu węglowo-biomasowego

  - Wskazanie i udokumentowanie stosownymi obliczeniami co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu miksów paliwowych, o określonym udziale masowym oraz energetycznym paliw tworzących dany miks, dla każdego z wymienionych w pkt2.2 trybów pracy Elektrowni, których spalanie umożliwi osiągnięcie oczekiwanej przez Zamawiającego emisji CO2.

  - Ocenę stopnia wykonalności założonego w Przedmiocie Zamówienia celu przez zabudowane już instalacje technologiczne i stosowane dotychczas u Zamawiającego technologie wspólnego spalania węgla i biomasy, w odniesieniu do wskazanych obu trybów pracy Elektrowni

  - Ocenę zdolności retencyjnych magazynów zamkniętych i otwartych placów składowania biomasy, posiadanych przez Zamawiającego, w kontekście zapewnienia ciągłości pracy i utrzymania dotychczasowej dyspozycyjności wytwórczej Elektrowni i warunków do bezpiecznego zrealizowania założonego celu emisyjnego,

  - Wskazanie w eksploatowanych dotychczas instalacjach objętych Przedmiotem Zamówienia węzłów technologicznych, które będą stanowić „wąskie gardła” lub wręcz uniemożliwiać zrealizowanie przedmiotowego celu oraz

  - Wskazanie koniecznych działań organizacyjno-technicznych, które w ocenie Wykonawcy będą niezbędne do uzyskania celu emisji CO2 w obu trybach pracy Elektrowni, a w szczególności:

    - wdrożenia nowych technologii podawania paliwa biomasowego do kotłów EP650-137, i/lub

    - wykonania zakresu prac modernizacyjnych w istniejących obiektach i instalacjach technologicznych, i/lub

    - zrealizowania przez Zamawiającego inwestycji w nowe układy technologiczne i place składowania biomasy

  - Ogólny opis konfiguracji oraz warunków i szacowanego czasu pracy urządzeń układu transportowego paliwa węglowo-biomasowego do kotłów EP650-137 w obu trybach pracy Elektrowni

  - Identyfikację i ogólny opis negatywnych zjawisk, które mogą zaistnieć przy zwiększonym udziale biomasy w proponowanej przez Wykonawcę technologii umożliwiającej zrealizowanie zakładanej emisji CO2, a w szczególności ryzyka związanego z pracą kotłów EP650-137 w nowych warunkach tj.:

    - korozja chlorkowa

    - jakość popiołu lotnego i żużla (udział części palnych)

    - zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotłów

    - zagrożenie pożarowe i wybuchowe w węzłach technologicznych transportu paliwa do ww. kotłów

  - Wstępne oszacowanie kosztów na prace modernizacyjne i nakłady inwestycyjne wymienione w pkt2.7 z jednoczesnym uwzględnieniem:

    - Właściwego doboru urządzeń i instalacji do pracy w przewidywanych warunkach (np. z cechą Ex)

    - powstania lub zwiększenia się zagrożeń  pożarowo-wybuchowych oraz środowiskowych w wyniku znacznego zwiększenia strumieni używanej biomasy

  - Inne, wyżej nie wymienione, wnioski i rekomendacje.

- Warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia:

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Zamówienia współpracę z zespołem technicznym Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przekazania wszelkich niezbędnych danych eksploatacyjnych istniejących układów technologicznych Elektrowni oraz wyników doświadczeń Zamawiającego nabytych przy eksploatacji i testach układu transportu paliwa do istniejących bloków z kotłami pyłowymi, w tym szczególnych warunkach pracy instalacji młynowej, do której kierowany był strumień biomasy,

  - Będąca Przedmiotem Zamówienia Ocena techniczna powinna odnosić się do typowych rodzajów biomasy (rynkowych). Nie powinna obejmować określenia wpływu zmiany udziału poszczególnych rodzajów biomasy w paliwie na intensyfikację wymienionych w pkt2.9 zjawisk, jak również szczegółowej analizy oddziaływania poszczególnych rodzajów biomasy na trwałość czy efektywność elementów istniejących instalacji (kocioł, układ wyprowadzenia i oczyszczania spalin)"

  - Rekomendowany zakres inwestycji ma umożliwić takie prowadzenie Elektrowni (spalanie paliw biomasa/węgiel w odpowiednich proporcjach) aby osiągnąć emisję na emitorze CO2 na poziomie nie większym niż 550kg/MWh.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy niżej wymienione dane wejściowe:

- osiągane moce istniejących bloków dla analizowanego przypadku pracy

- parametry istniejących układów podawania biomasy i węgla (wydajności, czasy pracy w ciągu doby) dla analizowanego przypadku pracy

- parametry spalanych obecnie i przewidywanych w przyszłości paliw (m.in. skład chemiczny, wartość opałowa, wilgotność, gęstość)

- Planowany czas pracy w roku dla analizowanego przypadku

- Określenie czy wszystkie kotły/turbozespoły pracują z jednakowym czasem w ciągu roku, a jeśli nie to ustalenie sposobu zwiększania zawartości biomasy w paliwie we wszystkich kotłach w równym stopniu, czy nieproporcjonalnie.

- Schemat układu, parametry temperaturowe w najważniejszych punktach układu, jak np. temperatura i strumień spalin opuszczających kocioł, temperatura, ciśnienie i strumień pary/wody doprowadzanej i odprowadzanej z turbozespołu (z upustami włącznie), współczynnik nadmiaru powietrza bądź skład spalin przed kominem, poziom niedopału w kotle, sprawność energetyczna kotłów.

  - Wykonawca powinien sporządzić przedmiotową ocenę techniczną w formie papierowej (w 2-ch egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej (Word i PDF)

  - Zamawiający umożliwi wszystkim Oferentom w czasie poprzedzającym termin na złożenie ofert, przeprowadzenie wizji lokalnej terenów i instalacji związanych z Przedmiotem Zamówienia, w trybie zgodnym z obowiązującą w tym zakresie procedurą (Dokument związany nr4 z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w ENEA Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna).

- Zamawiający ustala niżej wymienione wyłączenia w treści wykonanej przez Wykonawcę Oceny technicznej:

- aspekty dotyczące sposobu zasilania w energią elektryczną nowych i rozbudowanych instalacji oraz związanych z nimi układów AKPiA,

- aspekty dotyczące instalacji i sieci wodno-kananalizacyjnej

- analizę ekonomiczną i SWAT

- ograniczenia prawne w odniesieniu do współspalania biomasy w istniejących blokach węglowych,

- harmonogram realizacji inwestycji

- aspekty dotyczące wstępnego przygotowania (toryfikacji) biomasy.

- analizę ilościową wpływu spalanych sortymentów biomasy na trwałość istniejących instalacji (kocioł, układ wyprowadzenia i oczyszczania spalin).

- Termin wykonania - 80 dni roboczych od daty zawarcia umowy

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

  - Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

- oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia

- w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

- Oferty należy złożyć na adres:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec bud. F 12 kancelaria I-sze piętro.

- Termin składania ofert: 24.05.2019 r. do godz. 1000.

- Termin otwarcia ofert: 24.05.2019 r. godz. 10 30.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem: „Oferta w przetargu na wykonanie oceny technicznej możliwości wykorzystania współspalania biomasy dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze El. Połaniec do poziomu 550kg/MWh”

Nie otwierać przed godz. 10 30 w dniu  24.05.2019r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego

  - Zakres prac.

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych lub dla zrealizowanych zdań inwestycyjnych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200.000 zł netto.

  - Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr:

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100 %

(porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację                        o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Grzegorz Wrona

Kierownik Zespołu d/s Technicznych i Planowania
15 865-6447; 604 288 643
wrona.grzegorz@enea.pl

Stanisław Nowak

Starszy Specjalista ds. blokowych
15 865-6445; 
stanislaw.nowak@enea.pl

w zakresie formalnym:

Joanna Kierys Puto

Specjalista ds. zakupów

tel. +48 15 865 64 91.; fax: +15 865 60 64

e-mail: joanna.kierys-puto@enea.pl

Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór (formularz) oferty,

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wzór umowy,

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa .......................................................................................................

  - Siedziba .....................................................................................................

  - Nr rachunku  bankowego Oferenta ......................................................................

  - Nr telefonu/faksu..........................................................................................

  - nr NIP........................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….………………………

  - osoba do kontaktu ...................................... nr tel. ............................e-mail:

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na „Wykonanie oceny technicznej możliwości wykorzystania współspalania biomasy dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze El. Połaniec do poziomu 550kg/MWh w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Terminy  realizacji.

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 200.000,00 zł netto rocznie.

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200.000 zł netto.

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenia:

    - o  zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

    - o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

    - o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważną polisę OC na kwotę nie niższą niż jeden milion zł /1.000.000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w  przypadku wyboru   jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

    - o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr  4 do ogłoszenia,

    - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

    - O dokonaniu wizji lokalnej obiektu.

- Oświadczamy, że:

  - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

  - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

  - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

  - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

____________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.13.

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

- Załącznik nr 1 do oferty - WYNAGRODZENIE OFERTOWE - Za „Wykonanie oceny technicznej możliwości wykorzystania współspalania biomasy dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze El. Połaniec do poziomu 550kg/MWh przy zachowaniu dotychczas osiąganej mocy zakładu w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł ( słownie: ……………………………… ………………… złotych) netto – bez podatku VAT. Z podziałem na odrębne przedmioty odbioru i rozliczeń , którymi będzie wykonanie: - wykonanie ………………… zł ( słownie: …………………………………… złotych) netto, bez podatku VAT. - wykonanie ………………… zł ( słownie: …………………………………… złotych) netto, bez podatku VAT. - wykonanie ………………… zł ( słownie: …………………………………… złotych) netto, bez podatku VAT. - Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. __________________________________ __________________ dnia __ __ _____ roku (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY

Nr NZ/O/……/………………………/2019/………………….

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu ……………………………… 2019 roku, pomiędzy:

Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713.500.000 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:

Marek Ryński  - Wiceprezes Zarządu

Mirosław Jabłoński  Prokurent

a

……………………………………..z siedzibą: ………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………… 0 przez Sąd Rejonowy w …………………..,  …………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ………………………, wysokość kapitału zakładowego  ………………………. zł, zwaną dalej „Wykonawcą", którego reprezentują:

………………………………………………….– Prezes Zarządu

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "Stronami", zaś każdy z osobna "Stroną".

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „OWZU”) zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że w pełni je rozumie i akceptuje ich treść. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

- Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

- PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie Oceny technicznej możliwości wykorzystania technologii spalania biomasy w kotle fluidalnym typu CFB i wspólnego spalania biomasy z węglem kamiennym w kotłach pyłowych typu EP650-137 dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze Elektrowni Połaniec do poziomu 550kg/MWh przy zachowaniu dotychczas osiągalnej mocy zakładu w Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej „Usługi”).

  - Szczegółowy zakres Usług określa Załącznik nr 1 do Umowy.

- TERMIN WYKONANIA

  - Termin wykonania Usług: do 80 dni od daty zawarcia umowy.

- WYNAGRODZENIE

  - Z tytułu należytego wykonania j Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości  ………………………. zł (słownie:  ……………………………………………. złotych) netto (dalej „Wynagrodzenie Ryczałtowe”)

  - Strony ustalają podział wynagrodzenia na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru, którymi będzie wykonanie:

    - …………………………………………………………………. wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………………. zł (słownie:  ……………………………………………. złotych)

    - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………………. zł (słownie:  ……………………………………………. złotych)

  - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty sporządzenia i dostarczenia dokumentacji, inne koszty i zysk oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji opracowanej w wykonaniu Umowy.

  - Płatność za odrębne przedmioty odbioru odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze robót, na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru.

  - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty sporządzenia i dostarczenia dokumentacji, inne koszty i zysk oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji opracowanej w wykonaniu Umowy.

  - Poza zapłatą wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 3.1 zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu wykonawcy jakichkolwiek wydatków ani do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego.

  - Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

  - Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

  - Zamawiający wyznacza niniejszym:

- Grzegorza Wronę –Kierownika Zespołu d/s Technicznych i Planowania  tel. 15 865 64 47; mob.604 288 643
e-mail: grzegorz.wrona@enea.pl, jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Wykonawca wyznacza niniejszym:

- ……………………………………….……….tel.…………...……, kom. ………………………… e-mail: ………………………..,

- jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

- ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

  - Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 2.  w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

  - Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 2.  w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

  - Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

    - pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

    - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancji bankowej;

    - gwarancji ubezpieczeniowej;

    - poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

  - Zabezpieczenie  w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

  - Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

  - Wykonawca oświadcza, że:

    - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,

    - przy zawarciu Umowy otrzymał dostęp do informacji i zapoznał się na stronie internetowej Enea Elektrowania Połaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

z wymaganiami, jakie obowiązują Wykonawcę na terenie Zamawiającego, określonymi  w niżej wymienionych dokumentach:

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

- POZOSTAŁE UREGULOWANIA

  - Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

    - Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78. adres do doręczania faktur:  Enea Połaniec S.A. Centrum Zarządzania Dokumentami; ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.

    - Wykonawca: …………………., tel.:  ………………………; e-mail: …..........................

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Niżej wymienione załączniki: stanowią integralną część Umowy.

    - Załącznik nr 1 Zakres Usług.

    - Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Zakupu Usług.

    - Załącznik nr 3 Wykaz podwykonawców.

  - W kwestiach nieuregulowanych Umową, stosuje się Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

………………………..	…                                                                                           ……………………..

Załącznik nr 1 do Umowy nr NZ/O/…………../…………………………/2019

Zakres przedmiotu UMOWY obejmuje:

- Przedmiot zamówienia:

Ocena techniczna możliwości wykorzystania technologii spalania biomasy w kotle fluidalnym typu CFB i wspólnego spalania biomasy z węglem kamiennym w kotłach pyłowych typu EP650-137 dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze Elektrowni Połaniec do poziomu 550kg/MWh przy zachowaniu dotychczas osiągalnej mocy zakładu.

- Ocena techniczna wymieniona w pkt1 powinna obejmować w swoim zakresie:

2.1. Analizę udostępnionych przez Zamawiającego danych technicznych prowadzonego w Elektrowni Połaniec procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a w szczególności:

2.1.1. osiąganych obecnie poziomów emisji CO2 w różnych stanach eksploatacyjnych zakładu,

2.1.2. parametrów fizykochemicznych spalanych paliw,

2.1.3. podstawowych parametrów technicznych funkcjonujących jednostek wytwórczych,

2.1.4. parametrów technicznych eksploatowanych urządzeń i instalacji  transportu paliwa węglowego i biomasowego do jednostek wytwórczych, zgodnych z ich dokumentacją techniczno-ruchową.

2.2. Rozpoznanie możliwości zrealizowania wskazanego w Przedmiocie Zamówienia celu emisyjnego dla dwóch niżej wymienionych trybów pracy Elektrowni:

2.2.1. Tryb nr1 – praca bloków energetycznych nr 2÷7 z użyciem miksu węglowo-biomasowego oraz praca bloku energetycznego nr9 zużywającego wyłącznie biomasę pochodzenia leśnego i pozaleśnego w proporcji przewidzianej przepisami prawa

2.2.2. Tryb nr2 – praca tylko bloków energetycznych nr 2÷7 z użyciem miksu węglowo-biomasowego

2.3. Wskazanie i udokumentowanie stosownymi obliczeniami co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu miksów paliwowych, o określonym udziale masowym oraz energetycznym paliw tworzących dany miks, dla każdego z wymienionych w pkt2.2 trybów pracy Elektrowni, których spalanie umożliwi osiągnięcie oczekiwanej przez Zamawiającego emisji CO2.

2.4. Ocenę stopnia wykonalności założonego w Przedmiocie Zamówienia celu przez zabudowane już instalacje technologiczne i stosowane dotychczas u Zamawiającego technologie wspólnego spalania węgla i biomasy, w odniesieniu do wskazanych obu trybów pracy Elektrowni

2.5. Ocenę zdolności retencyjnych magazynów zamkniętych i otwartych placów składowania biomasy, posiadanych przez Zamawiającego, w kontekście zapewnienia ciągłości pracy i utrzymania dotychczasowej dyspozycyjności wytwórczej Elektrowni i warunków do bezpiecznego zrealizowania założonego celu emisyjnego,

2.6. Wskazanie w eksploatowanych dotychczas instalacjach objętych Przedmiotem Zamówienia węzłów technologicznych, które będą stanowić „wąskie gardła” lub wręcz uniemożliwiać zrealizowanie przedmiotowego celu oraz

2.7. Wskazanie koniecznych działań organizacyjno-technicznych, które w ocenie Wykonawcy będą niezbędne do uzyskania celu emisji CO2 w obu trybach pracy Elektrowni, a w szczególności:

2.7.1. wdrożenia nowych technologii podawania paliwa biomasowego do kotłów EP650-137, i/lub

2.7.2. wykonania zakresu prac modernizacyjnych w istniejących obiektach i instalacjach technologicznych, i/lub

2.7.3. zrealizowania przez Zamawiającego inwestycji w nowe układy technologiczne i place składowania biomasy

2.8. Ogólny opis konfiguracji oraz warunków i szacowanego czasu pracy urządzeń układu transportowego paliwa węglowo-biomasowego do kotłów EP650-137 w obu trybach pracy Elektrowni

2.9.   Identyfikację i ogólny opis negatywnych zjawisk, które mogą zaistnieć przy zwiększonym udziale biomasy w proponowanej przez Wykonawcę technologii umożliwiającej zrealizowanie zakładanej emisji CO2, a w szczególności ryzyka związanego z pracą kotłów EP650-137 w nowych warunkach tj.:

2.9.1. korozja chlorkowa

2.9.2. jakość popiołu lotnego i żużla (udział części palnych)

2.9.3. zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotłów

2.9.4. zagrożenie pożarowe i wybuchowe w węzłach technologicznych transportu paliwa do ww. kotłów

2.10.  Wstępne oszacowanie kosztów na prace modernizacyjne i nakłady inwestycyjne wymienione w pkt2.7 z jednoczesnym uwzględnieniem:

2.10.1. Właściwego doboru urządzeń i instalacji do pracy w przewidywanych warunkach (np. z cechą Ex)

2.10.2. powstania lub zwiększenia się zagrożeń  pożarowo-wybuchowych oraz środowiskowych w wyniku znacznego zwiększenia strumieni używanej biomasy

2.11. Inne, wyżej nie wymienione, wnioski i rekomendacje.

- Warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia:

3.1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Zamówienia współpracę z zespołem technicznym Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przekazania wszelkich niezbędnych danych eksploatacyjnych istniejących układów technologicznych Elektrowni oraz wyników doświadczeń Zamawiającego nabytych przy eksploatacji i testach układu transportu paliwa do istniejących bloków z kotłami pyłowymi, w tym szczególnych warunkach pracy instalacji młynowej, do której kierowany był strumień biomasy,

3.2. Będąca Przedmiotem Zamówienia Ocena techniczna powinna odnosić się do typowych rodzajów biomasy (rynkowych). Nie powinna obejmować określenia wpływu zmiany udziału poszczególnych rodzajów biomasy w paliwie na intensyfikację wymienionych w pkt2.9 zjawisk, jak również szczegółowej analizy oddziaływania poszczególnych rodzajów biomasy na trwałość czy efektywność elementów istniejących instalacji (kocioł, układ wyprowadzenia i oczyszczania spalin)"

3.3. Rekomendowany zakres inwestycji ma umożliwić takie prowadzenie Elektrowni (spalanie paliw biomasa/węgiel w odpowiednich proporcjach) aby osiągnąć emisję na emitorze CO2 na poziomie nie większym niż 550kg/MWh.

3.4. Zamawiający udostępni Wykonawcy niżej wymienione dane wejściowe:

1) osiągane moce istniejących bloków dla analizowanego przypadku pracy

2) parametry istniejących układów podawania biomasy i węgla (wydajności, czasy pracy w ciągu doby) dla analizowanego przypadku pracy

3) parametry spalanych obecnie i przewidywanych w przyszłości paliw (m.in. skład chemiczny, wartość opałowa, wilgotność, gęstość)

4) Planowany czas pracy w roku dla analizowanego przypadku

5) Określenie czy wszystkie kotły/turbozespoły pracują z jednakowym czasem w ciągu roku, a jeśli nie to ustalenie sposobu zwiększania zawartości biomasy w paliwie we wszystkich kotłach w równym stopniu, czy nieproporcjonalnie.

6) Schemat układu, parametry temperaturowe w najważniejszych punktach układu, jak np. temperatura i strumień spalin opuszczających kocioł, temperatura, ciśnienie i strumień pary/wody doprowadzanej i odprowadzanej z turbozespołu (z upustami włącznie), współczynnik nadmiaru powietrza bądź skład spalin przed kominem, poziom niedopału w kotle, sprawność energetyczna kotłów.

3.5. Wykonawca powinien sporządzić przedmiotową ocenę techniczną w formie papierowej (w 2-ch egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej (Word i PDF)

3.6. Zamawiający umożliwi wszystkim Oferentom w czasie poprzedzającym termin na złożenie ofert, przeprowadzenie wizji lokalnej terenów i instalacji związanych z Przedmiotem Zamówienia, w trybie zgodnym z obowiązującą w tym zakresie procedurą (Dokument związany nr4 z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w ENEA Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna).

- Zamawiający ustala niżej wymienione wyłączenia w treści wykonanej przez Wykonawcę Oceny technicznej:

1) aspekty dotyczące sposobu zasilania w energią elektryczną nowych i rozbudowanych instalacji oraz związanych z nimi układów AKPiA,

2) aspekty dotyczące instalacji i sieci wodno-kananalizacyjnej

3) analizę ekonomiczną i SWAT

4) ograniczenia prawne w odniesieniu do współspalania biomasy w istniejących blokach węglowych,

5) harmonogram realizacji inwestycji

6) aspekty dotyczące wstępnego przygotowania (toryfikacji) biomasy.

7) analizę ilościową wpływu spalanych sortymentów biomasy na trwałość istniejących instalacji (kocioł, układ wyprowadzenia i oczyszczania spalin).

Załącznik nr 2 Umowy nr NZ/O/…………../…………………………/2019

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 3 Umowy nr NZ/O/…………../…………………………/2019

Wykaz podwykonawców

| lp | Podmiot | Zakres podwykonawstwa | Dane kontaktowe |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na wykonanie oceny technicznej możliwości wykorzystania współspalania biomasy dla obniżenia emisji CO2 powstającej w emitorze El. Połaniec do poziomu 550kg/MWh

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)