Wyjaśnienia udzielane przez zamawiajacego dotyczace treści dokumentacji przetargowej na

„Wykonanie – wymiany bram w budynku głównym w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

- Zamawiający dopuszcza zastosowania struktury stucco.

- Zamawiający dopuszcza zastosowania paneli o grubości 40 mm.