Korekta nr 2

**Do postępowania numer 4100/JW00/31/EX/2019/0000102001 o udzielenie zamówienia na wymianie wkładów katalizatora w reaktorze SCR**

**Załącznik nr 1 do formularza oferty otrzymuje brzmienie:**

**WYNAGRODZENIE OFERTOWE**

Za wykonanie usług stanowiących przedmiot postępowania oferujemy wynagrodzenie ofertowe:

1. **Ryczałtowo- jednostkowe za:**
	1. **SCR K6** I (pierwsza) warstwa poziom +42m

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Zakres planowany - **SCR K6** I warstwa poziom +42m | Ilość przewidywana | Cena w zł | Wartość w zł |
| 1 | Montaż za pomocą śrub kątowników wsporczych pod podesty robocze. | *1* |  |  |
| 2 | Demontaż zamontowanych (istniejących) wkładów katalizatora wraz z uszczelnieniami obwodowymi i międzymodułowymi. | *1* |  |  |
| 3 | Montaż/demontaż podestów roboczych na konstrukcji wsporczej (kątownikach wsporczych). | 2 |  |  |
| 4 | Wycięcie z belek rusztu katalizatora 216 szt. prętów ustalających położenie wkładów katalizatora. | 1 |  |  |
| 5 | Montaż nowych modułów katalizatora w reaktorze SCR wraz z uszczelnieniami obwodowymi pomiędzy modułami a ścianą reaktora i uszczelnieniami między modułami. | 1 |  |  |
|  | **Wynagrodzenie razem** |  |  |

**Zamawiający przewiduje dwukrotne wykonanie zakresu wyszczególnionego w pkt. 3. tabeli**

**Powyższe wynagrodzenie( Razem poz. a. 1-5) obejmuje mobilizację i dojazd ekipy na wykonanie prac na I warstwie.**

* 1. **SCR K6** III (trzecia) warstwa poziom +32m

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Zakres planowany - **SCR K6** III warstwa poziom +32m | Ilość przewidywana | Cena w zł | Wartość w zł |
| 1 | Montaż za pomocą śrub kątowników wsporczych pod podesty robocze. | 1 |  |  |
| 2 | Montaż/demontaż podestów roboczych na konstrukcji wsporczej (kątownikach wsporczych). | 2 |  |  |
| 3 | Wycięcie z belek rusztu katalizatora 216 szt. prętów ustalających położenie wkładów katalizatora. | 1 |  |  |
| 4 | Montaż nowych modułów katalizatora w reaktorze SCR wraz z uszczelnieniami obwodowymi pomiędzy modułami a ścianą reaktora i uszczelnieniami między modułami. | 1 |  |  |
|  | **Wynagrodzenie razem** |  |

**Powyższe wynagrodzenie( Razem poz. b.1-4) obejmuje mobilizację i dojazd ekipy na wykonanie prac na III warstwie**

* 1. **Mobilizacja i dojazd ekipy na wykonanie prac - za każdy następny przyjazd do wykonania prac na jednej warstwie ( w przypadku niemożliwości wykonania Usług na jednej warstwie za jednym razem)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Zakres planowany - **SCR K6** I i III warstwa | Ilość przewidywana | Cena w zł | Wartość w zł |
| 1 |  **Mobilizacja i dojazd ekipy na wykonanie prac**  | 4 |  |  |

**Łącznie wynagrodzenie dla przewidywanych ilości w pozycjach a,b i c wynosi ………………………………………………………………… zł**

1. Wynagrodzenia ryczałtowo- jednostkowe dla jednej warstwy określone w pkt. 1.c obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy w ramach jednego wejścia na wykonie prac.
2. Każde następne wejście na wykonanie prac ( prace w zależności od potrzeb i warunków ruchowych mogą być wykonywane jako osobne prace w różnych terminach) rozliczane będzie powykonawczo wg wynagrodzenia określonego w 1.c
3. Wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe określone w pkt 1 a i 1.b obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty materiałów (oprócz materiałów które dostarcza Zamawiający), koszty pracy sprzętu, koszty budowy rusztowań, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty dojazdu koszty ogólne i zysk. Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 3.1., nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.
4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty **…………………………….. zł netto**.
5. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

**Pkt.3. Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:**

„3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

* 1. Rozliczenie Usług nastąpi na podstawie wynagrodzenia ryczałtowo- jednostkowego za wykonanie usług:

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres planowany  | Cena rycz- jedn w zł |
| **SCR K6 I warstwa poziom +42m obejmująca:** |   |
| Montaż za pomocą śrub kątowników wsporczych pod podesty robocze. |   |
| Demontaż zamontowanych (istniejących) wkładów katalizatora wraz z uszczelnieniami obwodowymi i międzymodułowymi. |   |
| Montaż/demontaż podestów roboczych na konstrukcji wsporczej (kątownikach wsporczych). |   |
| Wycięcie z belek rusztu katalizatora 216 szt. prętów ustalających położenie wkładów katalizatora. |   |
| Montaż nowych modułów katalizatora w reaktorze SCR wraz z uszczelnieniami obwodowymi pomiędzy modułami a ścianą reaktora i uszczelnieniami między modułami. |   |
| **SCR K6 III warstwa poziom +32m obejmująca:** |   |
| Montaż za pomocą śrub kątowników wsporczych pod podesty robocze |   |
| Montaż/demontaż podestów roboczych na konstrukcji wsporczej (kątownikach wsporczych). |   |
| Wycięcie z belek rusztu katalizatora 216 szt. prętów ustalających położenie wkładów katalizatora. |   |
| Montaż nowych modułów katalizatora w reaktorze SCR wraz z uszczelnieniami obwodowymi pomiędzy modułami a ścianą reaktora i uszczelnieniami między modułami. |   |
|  **Mobilizacja i dojazd ekipy na wykonanie prac**  |   |

* 1. Wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty materiałów (oprócz materiałów które dostarcza Zamawiający), koszty pracy sprzętu, koszty budowy rusztowań, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty dojazdu koszty ogólne i zysk.
	2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty **…………………….. zł netto**.
	3. Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 3.4., nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.
	4. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
	5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru danej części Usług. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
	6. Płatność Wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu na adres wskazany w pkt 7.1.2. Umowy faktury VAT.”

**PKT. 6.1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:**

„6.1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

* + 1. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 6.2. w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonej w pkt. 3.3 Umowy , obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.
		2. Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 7.2. w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonej w pkt. 3.3 Umowy , obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury. „