MODYFIKACJA NR 1 DO TREŚCI OGŁOSZENIA

do przetargu na „Rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych z niezbędną infrastruktura na działce nr. ew. 201/3 w Zawadzie-II etap (dalej „Ogłoszenie”)

- Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia w następujący sposób:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia( tabela) pkt 2

Element: SŁUPY OŚWIETLENIOWE, WYSIĘGNIKI, OPRAWY

Obecnie jest: Lp. 2.4. KNNR 05-10040020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 8 szt.

Winno być: Lp. 2.4. KNNR 05-10040020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED na wysięgniku 8 szt.

o parametrach:

- napięcie prądu przemiennego instalacji oświetlenia podstawowego 230/240V., 50 Hz.

- moc oprawy  100W.

- strumień świetlny źródła 11300lm.

- barwa światła 4000K

- zastosowanie, zewnętrzne ,temperatura otoczenia -35 st.C do +45 st. C.

- minimalny stopień ochrony IP 65 (pyłoszczelne, ochrona przed laną strugą wody).

- odporność na uderzenia IK 08.

- trwałość źródła światła  100.000h przy spadku strumienia do 90% od wartości początkowej.

- system montażu na wysięgniku regulacja kąta pochyłu +/- 30 stopni.