Połaniec 05.06.2019 r.

**Przedmiot zamówienia:**

**Komplet części zamiennych Sprężarki GA-90**

Dostawa elementów / części zamiennych sprężarki GA-90 (firmy Atlas Copco) nr seryjny API 610298 pracującej w Elektrowni Połaniec.

|  |
| --- |
| 1 x KIT SET OF WEARING PARTS  1 x GA-90 PREVENTATIEVE KIT  1 x THERMOSTAT KIT 40 C  1 x AFTER-COOLER GA90C  1 x NIPPLE  1 x COVER  1 x PISTON  1 x PISTON VALVE  1 x WASHER  1 x HEX. HEAD SCREW M6 X 12  1 x WIRING (FOR EWD B1-B2)  2 x CABLE SENSOR TEMP.  3 x FOAM ADHESIVE 204X82,5X25  1 x MUSHROOM PUSHBUTTON  2 x END RETAINER CLIF FIX35  2 x MODULE  1 x AIR INLET WITH FILTER 150X150  1 x PIPE  1 x HOSE ASSEMBLY 901  1 x HOSE ASSEMBLY 417  1 x ELBOW COUPLING  1 x PIPE COUPLING  1 x PLASTIC TUBE 06  1 x PLASTIC TUBE 03  1 x HOSE ASSEMBLY 815  1 x HOSE ASSEMBLY 814  1 x OIL LEVEL GAUGE  1 x OIL RIF NDURANCE 20L  1 x OIL RIF NDURANCE 5L  1 x FILTER KIT  1 x OILSEPARATOR KIT  1 x OIL RS ULTRA 20L 2x OIL RS ULTRA 5L |

Radosław Matusiewicz

Tel 15-8650-60-19