Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 21 sierpnia 2019

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **Wykonanie i dostawa 9 sztuk elektrowibratorów przyczepnych P=1,3kW w wykonaniu ATEX (indeks: 110016698) do zasobników węgla wywrotnicy wagonowej WW-1, w ramach dostosowania do rozładunku mułów węglowych dla Enea Połaniec S.A.**

1. **Zakres prac obejmuje wykonanie oraz dostawę na magazyn zamawiającego 9 sztuk zamienników w wykonaniu Atex** **dla następującego elektrowibratora polskiego**:

**Typ EWg22**

**1,3 kW;**

**2900 obr/min;**

**400 V;**

**50 Hz;**

**to=-20°C÷+40°C;**

**pozycja pracy: podwieszany na ścianie skośnej;**

**Strefa: 22 zagrożenia wybuchowego pyłu węglowego.**

Sporządził

Witold Dunal