Zawada; 05. 08. 2019 r

**Opracowanie analiz ryzyka dla trzech studni głębinowych ujęcia wód podziemnych w miejscowości Tursko Małe-Kolonia – określenie zakresu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Opracowanie analizy ryzyka zgodnie z art. 138 ustawy Prawo Wodne dla trzech studni głębinowych ujęcia wód podziemnych w miejscowości Tursko Małe-Kolonia niezbędnej do ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego.

1. **Zakres** **przedmiotu zamówienia:**

**Zadanie 1**

**P**ozyskanie map, wypisów z ewidencji gruntów i innych materiałów niezbędnych do wykonania opracowania wraz z oceną przydatności istniejącej dokumentacji.

**Zadanie 2**

Przeprowadzenie analizy ryzyka obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki jakości ujmowanej wody

**Zadanie 3**

Opracowanie i złożenie właściwemu organowi wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Zamawiającego

**Zadanie 4**

Inne czynności Wykonawcy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in.udział w postępowaniu administracyjnym, w szczególności: przygotowanie wszelkich odpowiedzi, wyjaśnień, opinii i uzupełnień do wniosku przez organ prowadzący postępowanie dotyczącego zamówienia

1. **Szczegółowe wymagania:**
* Wykonawca zapewni dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia profesjonalne doradztwo prawne i techniczne w zakresie wynikającym z wymagań przedmiotu zamówienia
* Wykonawca na etapie postępowania administracyjnego będzie uczestniczył w charakterze doradcy w trakcie uzgodnień prowadzonych z właściwym miejscowo organem administracji w przedmiocie zamówienia
1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. Oferent powinien okazać się realizacją w okresie ostatnich trzech lat, licząc od daty upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, co najmniej trzech zadań o charakterze przedmiotu zamówienia tj. opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych, wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wody, dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych itp.)

1. **Warunki prawne:**

Zamówienie musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w szczególności zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (Dz. U. poz. 1566)
2. Ustawa z dnia Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. 2017 poz. 2126).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U. 2016 poz. 2033)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 nr 2264 poz. 417)
5. **Harmonogram prac:**
6. **Zadanie nr 1**, **2, 3 i 4** – do 150 dni od daty zawarcia Umowy.
7. **Forma wynagrodzenia:**

Z tytułu należytego wykonania zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe, płatne częściowo po realizacji każdego z zadań stanowiących przedmiot zamówienia, wg poniższej propozycji:

1. za prawidłowe wykonanie Zadania 1 i 2 – 15% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego,
2. za prawidłowe wykonanie Zadania 3 – 55% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego,
3. za prawidłowe wykonanie Zadania 4 – 30% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.
4. **Wymagania dla dokumentacji:**

Wszelkie opracowania, analizy, wnioski, uzupełnienia, odpowiedzi wynikające z realizacji poszczególnych zadań, należy dostarczyć do Zamawiającego w trzech (3) egzemplarzach papierowych oraz na trzech (3) cyfrowych nośnikach danych - płyty CD/DVD odrębnie dla każdego z opracowań.

1. **Dostępne materiały:**

Z niżej wymienioną dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego: Zawada 26, 28-230 Połaniec:

* Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych:
* Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu studniami S-3 bis, S-4 bis, S-8 ujęcia Tursko Male-Kolonia
* Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
* Dokumentacja hydrogeologiczna z 2005 r. wraz z dodatkiem nr 1 dotyczącym wykonania 2 otworów studziennych zastępczych z 2014 r.
* Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 14 maja 2014 r. znak OŚ.6531.8.2014.II
* Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 8 września 2017 r. znak GP.6530.12.2017
* Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2017 r. znak OWŚ-VII.7322.38.2017 w sprawie likwidacji urządzeń wodnych służących do poboru wody
* Projekt robót geologicznych

Na wniosek Oferenta, w uzasadnionym przypadku, wymienione powyżej materiały, mogą być udostępnione drogą elektroniczną. Warunkiem takiego udostępnienia jest dostarczenie przez Oferenta pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu udostępnionych materiałów, wyłącznie do celów prawidłowego przygotowania oferty.

**X. Propozycja kryteriów oceny ofert:**

Cena – 100%.

**XI. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego:**

## **Anna Zarzycka**, tel.: 15 865 65 24, mob: 602 828 190, e-mail: anna.zarzycka@enea.pl