Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 09.09.2019

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES WYKONANIA ORAZ DOSTAWY**

dotyczy: **wykonania i dostawy preparatu do kondycjonowania wody powrotnej w Enea Połaniec S. A.:**

1. **Zakres prac obejmuje wykonanie oraz dostawę do magazynu Enea Połaniec S.A. następującego asortymentu preparatów do kondycjonowania wody powrotnej:**
2. PREPARAT STAR BXC 2044/ZIMOWY – 6000 litrów - indeks: 110032019.

II**. Warunki techniczne wykonania oraz dostawy:**

1. Dostawa preparatu powinna być zrealizowana w pojemnikach po 1000 litrów.
2. Pojemniki zwrotne, odbiór pojemników na koszt Dostawcy.
3. Oczekiwany termin dostawy – w terminie do 15 listopada 2019.

 Sporządził

 Witold Dunal