Enea Elektrownia Połaniec SA. Połaniec-Zawada, dnia 19.09.2019 r.

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: Worków filtracyjnych fi153x4090 – 110 sztuk

1. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn:

**Worków filtracyjnych fi 153x4090**

1. Szczegółowy zakres:

Worek filtracyjny fi 153x4090 mm

- średnica fi 153 mm,

- długość 4090 mm,

- górna część – pierścień sprężysty (snapring),

- dolna część – denko z materiału z otworem na śrubę + wzmocnienie (dostawa bez talerzyka i śruby),

- 8 pierścieni na długości worka (średnica fi 4),

- strona robocza – zewnętrzna

- materiał: włóknina poliestrowa, antyelektrostatyczna, gramatura 400 g/m2

W załączeniu zdjęcia.

Sporządził

Radosław Matusiewicz