MODYFIKACJA OGŁOSZENIA PRZETARGOWEGO:

DOSTAWA WYMIENNIKA OXK V60-010;  nr NZ/4100/JW00/31/KZ/2019/0000078413

Poniżej pytania i odpowiedzi do ogłoszenia:

- czy wymiennik ma być dostarczony razem z dennicami ?   tak z komorą wodną

- z jakiego gatunku materiału mają być rurki (fi.17) wkładu rurowego wymiennika ? odpornego na działanie chlorków zawartych w wodzie do 800ppm, zalecany materiał to miedzionikiel lub stal typu Duplex lub równoważny materiał.