## Arkusz1
Rok 2019
Nr kodowy | Data | Godz. | T | pH |  | y25 |  | Ca+Mg | Cl | BZT5 | SP-ChZT | SO4 | Zawies | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | S (*) | Cr+6 | F (*) | OWO (**) | SO3 | Azot ogólny
próbki | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xm | 1xm | 1xm | 1x2t | 1xm | 1xm
11/W/19 | 2019-01-02 | 9:20 | 31.2 | 8.8 | 24.9 | 45.6 | 23.3 | 349.2 | 20544 | 0.93 | 340 | 984 | 26 | 42710 | <5,0 | n.w
23/W/19 | 2019-01-09 | 9:25 | 33.7 | 9.2 | 25.8 | 41.5 | 27.5 | 335.31 | 19660 | 0.92 | 362 | 951 | 34 | 38990 | <5,0
35/W/19 | 2019-01-14 | 10:00 | 39.5 | 8.8 | 24.4 | 24.1 | 24.4 | 252.7 | 15852 | 0.86 | 348 | 584 | 35 | 22650 | <5,0
48/W/19 | 2019-01-18 | 6:10 | [14 empty] | <0,010
60/W/19 | 2019-01-22 | 9:50 | 37.3 | 8.8 | 24.8 | 52.5 | 24.6 | 358.87 | 22476 | 0.89 | 386 | 1050 | 28 | 48300 | <5,0 | 0.004 |  | 2.38
75/W/19 | 2019-01-30 | 9:25 | 36.4 | 9 | 31.4 | 53.5 | 31.4 | 370.05 | 25784 | 0.88 | 364 | 1103 | 15 | 48860 | <5,0
87/W/19 | 2019-02-06 | 9:30 | 32.4 | 9.1 | 29.8 | 60.4 | 28.5 | 420.4 | 30540 | 0.91 | 352 | 1630 | 25 | 54150 | <5,0 | n.w
99/W/19 | 2019-02-13 | 9:10 | 34.1 | 9.2 | 22.4 | 53.2 | 21.5 | 371.2 | 25468 | 0.85 | 344 | 1124 | 23 | 48720 | <5,0
114/W/19 | 2019-02-20 | 9:30 | 32.1 | 8.9 | 22.4 | 56 | 22.3 | 390.6 | 28060 | 0.78 | 330 | 1087 | 27 | 50540 | <5,0 |  |  | 5.18
137/W/19 | 2019-02-27 | 9:20 | 29.2 | 8.6 | 22.4 | 30 | 22.8 | 184.6 | 13544 | 0.47 | 370 | 622 | 26 | 27760 | <5,0 |  | <0,010
150/W/19 | 2019-03-06 | 9:20 | 36 | 8.9 | 21.4 | 58.4 | 21.3 | 396.6 | 29584 | 0.75 | 352 | 1321 | 28 | 51130 | <5,0 | 0.009
166/W/19 | 2019-03-13 | 9:30 | 33.5 | 8.1 | 27.4 | 66.9 | 22.1 | 520.22 | 31307 | 0.65 | 322 | 1124 | 33 | 60210 | <5,0
181/W/19 | 2019-03-18 | 9:30 | 26.3 | 8.2 | 20.6 | 67.8 | 20.6 | 561.4 | 35615 | 0.58 | 234 | 1251 | 21 | 60140 | <5,0
201/W/19 | 2019-03-27 | 9:20 | 30.2 | 8.3 | 20.6 | 64.1 | 20.9 | 484.2 | 30862 | 0.65 | 306 | 1198 | 31 | 59310 | <5,0 |  |  | 4.26
216/W/19 | 2019-04-04 | 9:20 | 34.6 | 8.6 | 21.7 | 59.2 | 21.5 | 453.8 | 30908 | 0.74 | 316 | 1383 | 29 | 57450 | <5,0 | 0.008
231/W/19 | 2019-04-10 | 9:30 | 30.7 | 8.7 | 22 | 57.8 | 21.8 | 419.87 | 33664 | 0.71 | 276 | 1317 | 30 | 49540 | <5,0 |  | <0,010
251/W/19 | 2019-04-16 | 9:20 | 27.9 | 8.1 | 23 | 50.4 | 22.8 | 396.4 | 27276 | 0.62 | 294 | 1046 | 27 | 45355 | <5,0 | 0.02
265/W/19 | 2019-04-24 | 9:20 | 30.3 | 8.3 | 25.2 | 47.7 | 24.3 | 313.3 | 21772 | 0.71 | 302 | 1157 | 22 | 45170 | <5,0 |  |  | 4.61
279/W/19 | 2019-04-29 | 9:20 | 34.1 | 8.7 | 24.7 | 56.3 | 26.3 | 386 | 27794 | 0.64 | 362 | 1087 | 26 | 51230 | <5,0
289/W/19 | 2019-05-07 | 9:20 | 33.5 | 9.1 | 28.1 | 53.5 | 24.8 | 408 | 24476 | 0.74 | 332 | 1099 | 23 | 48680 | <5,0 | 0.015
301/W/19 | 2019-05-13 | 9:20 | 31.6 | 8.9 | 25.8 | 43.3 | 24.9 | 331.6 | 21380 | 0.65 | 356 | 971 | 28 | 38970 | <5,0 | 0.025
318/W/19 | 2019-05-22 | 9:00 | 36.1 | 8.4 | 21 | 52.3 | 20.7 | 394.6 | 23712 | 0.7 | 338 | 1066 | 32 | 49160 | <5,0 |  | <0,010 |  |  | 10.19
340/W/19 | 2019-05-29 | 9:20 | 31.7 | 8.4 | 27.5 | 51.8 | 25.8 | 376 | 26760 | 0.64 | 366 | 1004 | 38 | 45230 | <5,0 |  |  | 3.51
352/W/19 | 2019-06-05 | 9:20 | 36.5 | 8.6 | 24.6 | 50.7 | 20.5 | 362.2 | 27104 | 0.57 | 115 | 1087 | 44 | 44360 | <5,0 |  |  |  | 12.5
368/W/19 | 2019-06-10 | 8:55 | 38.4 | 8.5 | 24.7 | 47.2 | 24.6 | 350 | 25357 | 0.49 | 234 | 1231 | 42 | 45370 | <5,0 |  |  |  |  | 11.71
382/W/19 | 2019-06-18 | 8:50 | 32.5 | 8.6 | 24.6 | 49.6 | 24.4 | 354.34 | 27154 | 0.75 | 326 | 1066 | 42 | 47630 | <5,0 | 0.038 | <0,010 | 3.79 | 12.8 |  | 67.2
404/W/19 | 2019-06-24 | 9:20 | 37.9 | 9.6 | 23.4 | 42.6 | 23.1 | 307.2 | 20650 | 0.66 | 246 | 938 | 36 | 39420 | <5,0
420/W/19 | 2019-07-03 | 9:40 | 38.5 | 9 | 23.5 | 45.1 | 23.7 | 309.12 | 21626 | 0.65 | 278 | 984 | 28 | 43380 | <5,0 |  |  |  | 11.6
432/W/19 | 2019-07-10 | 9:20 | 36.2 | 8.9 | 21.3 | 53.8 | 21.5 | 387 | 24293 | 0.62 | 193 | 1185 | 41 | 48420 | <5,0
449/W/19 | 2019-07-15 | 9:30 | 39.3 | 8.9 | 23.1 | 57.83 | 22.6 | 368.23 | 27750 | 0.39 | 282 | 1313 | 35 | 50220 | <5,0
468/W/19 | 2019-07-23 | 9:20 | 39.2 | 8.8 | 22.3 | 71.9 | 22.5 | 521.33 | 32468 | 0.95 | 270 | 1457 | 38 | 64715 | <5,0 | 0.033 | <0,010 | 3.37 | 12.4 | 7.06 | 64
480/W/19 | 2019-07-29 | 9:20 | 42.8 | 8.9 | 24 | 72.3 | 24.7 | 509.4 | 35921 | 0.6 | 344 | 1490 | 25 | 65020 | <5,0
494/W/19 | 2019-08-07 | 9:20 | 39.5 | 9 | 24.5 | 58.3 | 24.2 | 457 | 31604 | 0.57 | 246 | 1140 | 43 | 49970 | <5,0 |  |  |  | 11.8 | 7.84
511/W/19 | 2019-08-12 | 9:20 | 40.7 | 8.7 | 25.5 | 51.9 | 25.3 | 372.8 | 26728 | 0.68 | 294 | 1017 | 26 | 46290 | <5,0
526/W/19 | 2019-08-20 | 7:30 | 38.8 | 8.6 | 24.1 | 42.9 | 24.7 | 286.6 | 23644 | 0.66 | 314 | 926 | 27 | 38610 | <5,0 | 0.028 | <0,010 | 3.65 | 9.96 |  | 65
548/W/19 | 2019-08-28 | 9:20 | 38.9 | 8.8 | 24.1 | 62.1 | 24 | 473.6 | 31536 | 0.63 | 434 | 1502 | 30 | 55890 | <5,0
560/W/19 | 2019-09-03 | 7:20 | 38.1 | 8.7 | 24.6 | 55.2 | 24.3 | 375.41 | 38104 | 0.66 | 440 | 1136 | 22 | 51890 | <5,0 | 0.023 | <0,010 |  | 12.7 | 8.26 | 26.8
572/W/19 | 2019-09-11 | 9:20 | 37.2 | 8.6 | 22.9 | 39.7 | 21.4 | 421.2 | 29169 | 1.03 | 352 | 914 | 26 | 35320 | <5,0
590/W/19 | 2019-09-18 | 9:00 | 36.4 | 8.9 | 22.3 | 48.8 | 22.2 | 421.45 | 28684 | 0.73 | 266 | 1017 | 23 | 44180 | <5,0 |  |  | 3.79 | 10.8
612/W/19 | 2019-09-24 | 9:20 | 22.6 | 8.9 | 21.4 | 56.4 | 21.5 | 446.8 | 33195 | 0.49 | 284 | 1288 | 24 | 51310 | <5,0
624/W/19 | 2019-10-02 | 9:20 | 28.9 | 8.7 | 20.3 | 50.9 | 20.5 | 377 | 25488 | 0.65 | 322 | 1264 | 24 | 51320 | <5,0
639/W/19 | 2019-10-09 | 9:20 | 36.5 | 8.7 | 22.4 | 35 | 22.2 | 321.6 | 23816 | 0.82 | 248 | 770 | 23 | 32550 | <5,0 | 0.018 |  |  | 8.96
651/W/19 | 2019-10-14 | 8:20 | 41.6 | 8.9 | 27.6 | 43.7 | 26.9 | 285.2 | 20704 | 0.71 | 312 | 996 | 25 | 40641 | <5,0
664/W/19 | 2019-10-22 | 9:00 | 41 | 8.9 | 24.8 | 35.8 | 24 | 352 | 22257 | 0.69 | 232 | 794 | 15 | 33560 | <5,0 |  | <0,010 |  | 11.6 |  | 52.3
686/W/19 | 2019-10-28 | 9:05 | 38.7 | 8.6 | 23.4 | 44.2 | 23.7 | 406 | 22824 | 0.89 | 264 | 992 | 22 | 41105 | <5,0 |  |  | 3.51 |  | 11.81
699/W/19 | 2019-11-06 | 9:20 | 34.8 | 8.9 | 22.6 | 65.8 | 20.8 | 426.53 | 30252 | 0.94 | 294 | 1222 | 25 | 58640 | <5,0 |  |  |  | 13.6
712/W/19 | 2019-11-13 | 9:50 | 40.5 | 9 | 23.3 | 60.5 | 23.1 | 385 | 24524 | 0.76 | 240 | 1190 | 21 | 55060 | <5,0 | 0.033
728/W/19 | 2019-11-18 | 8:20 | 42 | 8.8 | 20.1 | 54.2 | 20.3 | 329 | 21964 | 0.72 | 274 | 1259 | 23 | 47690 | <5,0 |  | <0,010 | 3.65 | 9.91 | 10.7 | 22.7
750/W/19 | 2019-11-27 | 9:20 | 37.6 | 9 | 23.4 | 44.8 | 23.4 | 352 | 18071 | 0.55 | 262 | 980 | 24 | 40540 | <5,0
762/W/19 | 2019-12-04 | 9:20 | 39.4 | 8.8 | 22.7 | 48.9 | 22.1 | 339 | 21756 | 0.74 | 256 | 1025 | 32 | 43840 | <5,0 |  |  |  | 12.1
781/W/19 | 2019-12-11 | 9:20 | 35.2 | 8.8 | 24.6 | 50 | 23.6 | 330 | 23748 | 1.09 | 236 | 1074 | 21 | 44790 | <5,0
787/W/19 | 2019-12-16 | 6:10 | 31.7 | 8.8 | 23.4 | 54.4 | 22.1 | 311.53 | 26804 | 0.82 | 242 | 1420 | 23 | 48310 | <5,0 | 0.028 | <0,010 |  | 37.3 | 8.77 | 65.3
818/W/19 | 2019-12-23 | 9:20 | 34.6 | 8.8 | 24.8 | 47.5 | 23.2 | 281 | 20628 | 0.74 | 224 | 1144 | 15 | 42980 | <5,0 |  |  | 4.26
830/W/19 | 2019-12-30 | 9:20 | 34.1 | 8.5 | 23.5 | 58.4 | 23 | 395.5 | 30336 | 0.85 | 408 | 1115 | 24 | 46260 | <5,0
|  | Średnia | 35.3302 | 8.7604 | 23.8698 | 51.8251 | 23.3623 | 379.0558 | 26135.7925 | 0.72396 | 303.4717 | 1115 | 27.8491 | 47047.8491 | <5,0 | 0.021692 | <0,010 | 3.83 | 13.4307 | 9.5425 | 51.9
|  | Min | 22.6 | 8.1 | 20.1 | 24.1 | 20.3 | 184.6 | 13544 | 0.39 | 115 | 584 | 15 | 22650 | <5,0 | 0.004 | <0,010 | 2.38 | 8.96 | 7.06 | 22.7
|  | Max | 42.8 | 9.6 | 31.4 | 72.3 | 31.4 | 561.4 | 38104 | 1.09 | 440 | 1630 | 44 | 65020 | <5,0 | 0.038 | <0,010 | 5.18 | 37.3 | 11.81 | 67.2
|  | Nr kodowy | Data | Godz. | Zn | Cd | Cu | Ni | Pb | Cr og | V | Ag | As | B | Hg(**) | Indeks fenolowy(**)
|  | próbki | pobrania | pobrania | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
[5 empty] | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xk
|  | 48/W/19 | 2019-01-18 | 6:10 | 0.146 | 0.0011 | 0.0054 | <0,016 | n.w. | <0,009 | 0.0074 | <0,003 | 0.017 | 72.1 | <0,0003
|  | 137/W/19 | 2019-02-27 | 9:20 | 0.035 | <0,001 | 0.0037 | <0,016 | n.w. | <0,009 | <0,006 | <0,003 | 0.029 | 67.8 | <0,0003
|  | 150/W/19 | 2019-03-06 | 9:20 | 0.0055 | n.w, | <0,003 | <0,016 | <0,010 | n.w. | <0,006 | <0,003 | 0.02 | 83.7 | 0.0004 | 0.018
|  | 231/W/19 | 2019-04-10 | 9:30 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0041 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | <0,006 | 0.0064 | 0.033 | 73.3 | <0,0003
|  | 318/W/19 | 2019-05-22 | 9:00 | 0.0029 | <0,001 | 0.0048 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | <0,006 | <0,003 | 0.018 | 114.2 | <0,0003 | 0.018
|  | 382/W/19 | 2019-06-18 | 8:50 | <0,002 | <0,001 | 0.0036 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | <0,006 | <0,003 | 0.018 | 96.1 | <0,0003
|  | 468/W/19 | 2019-07-23 | 9:20 | <0,002 | n.w. | <0,003 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | <0,006 | n.w. | n.w. | 65.2 | <0,00030
|  | 526/W/19 | 2019-08-20 | 7:30 | 0.0077 | 0.0016 | 0.0055 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | 0.0062 | <0,003 | 0.029 | 64.7 | 0.00295 | 0.027
|  | 560/W/19 | 2019-09-03 | 7:20 | 0.0037 | <0,001 | 0.0056 | <0,016 | n.w. | <0,009 | <0,006 | 0.0044 | <0,010 | 54.9 | <0,00003
|  | 664/W/19 | 2019-10-22 | 9:00 | 0.0089 | <0,001 | 0.0036 | 0.017 | <0,010 | <0,009 | 0.0066 | <0,003 | 0.034 | 58.3 | <0,00003
|  | 728/W/19 | 2019-11-18 | 8:20 | 0.0027 | <0,001 | <0,003 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | 0.0061 | <0,003 | 0.013 | 62.7 | <0,00003 | <0,005
|  | 787/W/19 | 2019-12-16 | 6:10 | <0,002 | <0,001 | 0.005 | <0,016 | <0,010 | <0,009 | <0,006 | <0,003 | 0.019 | 89.7 | 0.000234
|  |  |  | Średnia | 0.023967 | 0.0013 | 0.0045889 | 0.017 | <0,010 | <0,009 | 0.006575 | 0.0054 | 0.023 | 75.225 | 0.0011947 | 0.021
|  |  |  | Min | 0.0027 | 0.0011 | 0.0036 | 0.017 | n.w. | n.w. | 0.0061 | 0.0044 | 0.013 | 54.9 | 0.000234 | 0.018
|  |  |  | Max | 0.146 | 0.0016 | 0.0056 | 0.017 | <0,010 | <0,010 | 0.0074 | 0.0064 | 0.034 | 114.2 | 0.00295 | 0.027