Odpowiedzi do skierowanych dodatkowych pytań do postepowania:

Wykonanie przebudowy rurociągów wody powrotnej oraz ścieków przemysłowych wraz z zabudową nowych komór na rurociągach w Enea Połaniec S.A.

- Czy rozstaw podpór pod budynkiem elektrofiltrów wg rys. POL+_U-47433_S1_+++++_CTL206_01_00 nie jest za duży - wynosi do 8 m. Czy oferta ma uwzględniać uzupełnienie podpór pod rurociągi?

Odp.: Tak należy uzupełnić podpory

- Brak zwymiarowanych odległości między podporami w kanale technologicznym. Czy w ofercie należy przewidzieć dodatkowe podpory?

Odp.: Tak należy przewidzieć dodatkowe podpory