OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na wykonanie nastawy zaworów bezpieczeństwa na blokach nr 1-7 wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

  - Wykonanie prac związanych z wykonaniem przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz pary wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1-7 w Enea Połaniec S.A.

  - Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

- Termin wykonania robót/usług: do dnia 31 grudnia 2020r.

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

- Termin składania ofert:  do  07.02. 2020 r. do godz. 12 00.

- Wewnętrzny termin otwarcia ofert:  07 .02. 2020 r. do godz. 12 30.

- Ofertę należy  przesłać  na adres:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec bud. F 12 kancelaria I-sze piętro

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

DZIAŁ ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem:

Oferta w przetargu na wykonanie prac związanych z wykonaniem przeglądu urządzeń sterowniczych 
i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz pary wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1-7 w Enea Połaniec S.A.

Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu 07.02.2020 r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego

  - Warunki płatności.

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje   zgodnie   z   wymaganiami  określonymi   w SIWZ

  - oświadczenia  określone we wzorze  formularza stanowiącego   załącznik nr  1 do  ogłoszenia.

  - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (jeżeli jest wymagane).

  - oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - Załącznik nr 3 do Formularza Oferty;

  - oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

  - Oświadczenie  Wykonawcy że  płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

- Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

  - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

Bilans oceny ofert:  K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) (porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację                        o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi   dokumentami.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Mateusz Smaluch

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 64 81

e-mail: mateusz.smaluch@enea.pl

w zakresie formalnym:

Katarzyna Trojanowska

Specjalista d/s zakupów

tel. +48 15 865-61 25;

e-mail: katarzyna.trojanowska@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  (SIWZ).

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Klauzula Informacyjna.

Załącznik nr 6 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na wykonaniem przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz pary wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1-7 w Enea Połaniec S.A..

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Termin  realizacji.

  - Okres gwarancji

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 200 000 zł netto rocznie.

  - Referencje   zgodnie   z   wymaganiami  określonymi   w SIWZ

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2017-2018 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenie:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - o posiadaniu przez osoby dozoru, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego,

    - o wykonaniu zamówienia	 samodzielnie /  z udziałem podwykonawców,

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert,

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

    - o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług,

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy  projekt  umowy  i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

    - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,

    - oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych (w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną).

    - oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - Załącznik do Formularza Oferty;

    - oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

    - Oświadczenie  Wykonawcy że  płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

- Oświadczamy, że:

    - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

    - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT,

    - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

    - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- Potwierdzam(y), że okres związania Ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) Regulamin Aukcji Elektronicznych na Platformie Zakupowej Eb2B  oraz uznaję(jemy) Regulamin za wiążący i tym samym składając ofertę wnioskuję(jemy) o dopuszczenie do negocjacji za pomocą aukcji elektronicznej.

- Oświadczam(y), że wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym.

- Oświadczam(y), że akceptujemy warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej w swej treści między innymi nr umowy oraz datę jej podpisania.

- Oświadczam(y), że składamy Ofertę, jako:

  - samodzielny Wykonawca *

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Umowę Konsorcjum/stosowne Oświadczenie *

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: __________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4, 5

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

# Załącznik nr 1 do formularza oferty

# WYNAGRODZENIE OFERTOWE

| lp. | Zakres prac | Planowana ilość | Cena ryczałtowo jednostkowa w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd urządzeń sterowniczych i nastawa ciśnień na blokach 1-7 ( bloki) | 7 |  |  |
| 2 | Powykonawcze - prace serwisowe (przyjazd/2 os/8h) | 14 |  |  |
| 3 | Części zamienne - limit |  | ----- |  |
|  | Suma |  |  |  |

Załącznik nr 2 do Fromularza oferty

„Cennik części zamiennych”

Wykaz części które podczas przeglądu teoretycznie mogą być zakwalifikowane do wymiany (remontu) – ceny jednostkowe wraz z kosztami zakupu i dostarczenia do Zamawiającego

| Nazwa | Cena (zł) | j.m. |
| --- | --- | --- |
| złącze proste wtykowe f8/G1/8" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/4" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f10/G3/8" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/4" wew. |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/4" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/2" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef10/G1/2" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef10/G3/8" |  | szt. |
| złącze grodziowe G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe do rur miedzianych f8/G1/8" |  | szt. |
| trójnik G1/2" |  | szt. |
| przedłużka wew.G1/2"/ G1/2"zew |  | szt. |
| śrubunek G3/8" |  | szt. |
| redukcja M8x1zew./G1/8"wew. |  | szt. |
| przedłużka wew.G3/8"/ G1/4"zew |  | szt. |
| nypel G1/2"/G1/2" |  | szt. |
| zawór odcinający G1/2" |  | szt. |
| filtr G1/2" |  | szt. |
| reduktor G1/2" |  | szt. |
| wąż połączeniowy fi 8 |  | m |
| wąż połączeniowy fi 10 |  | m |
| zawór spustowy |  | szt. |
| zawór trójdrożny |  | szt. |
| remont (rewitalizacja)zaworu trójdrożnego – alternatywa do w/w pozycji |  | szt |
| korek G1/4" |  | szt. |
| redukcja M8x1zew./G1/8"wew. |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/4" |  | szt. |
| manometry do szafy fi 63 |  | szt. |
| manometry zewnętrzne fi100 |  | szt. |
| zawór manometrowy zwykły |  | szt. |
| zawór odcinający „kobold” |  | szt. |
| remont (rewitalizacja)zaworu odcinającego „kobold” – alternatywa do w/w pozycji |  | szt. |
| membrana |  | szt. |
| uszczelka Cu |  | szt. |
| O - ring 5,28x1,78 |  | szt. |
| osłona manometru |  | szt |
| RAZEM |  | ----- |

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM

Oświadczam(y), że

składając ofertę w postępowaniu:

nr sygn.

„………………………”

posiadam(y) rachunek bankowy jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty

w Banku …………………………………  o nr:………………………………………………………………………………….……….

Wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy musi być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego oraz zarejestrowany zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) oraz art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

(podpis Wykonawcy/pełnomocnika Wykonawcy)

___________________________________

# Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PRZEDMIAR PRAC DO WYKONANIA - SIWZ

SIWZ

„Nastawa zaworów bezpieczeństwa na blokach nr 1 -7”

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

| 50531100-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych |
| --- | --- |
| 71700000-5 | Usługi nadzoru i kontroli |

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## Wykonanie prac związanych z wykonaniem przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz pary wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1 – 7  (dalej: „Usługi”).

  - Zakres Usług obejmuje:

    - przeglądy urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1– 7,

    - przeglądy urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów 17 ata kotłów EP-650 na blokach 1-7,

    - przeglądy i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa do czyszczenia LUVO kotłów EP-650 na blokach 1-7,

    - prace serwisowe związane z usuwaniem usterek na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa wraz z dostawą części zamiennych

## Termin wykonania

## Termin obowiązywania Umowy od dnia zawarcia do dnia 31.12.2020r.

  - Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zakresów Usług (w zależności od potrzeb Zamawiającego) zostaną ustalone telefonicznie przez upoważnionych przedstawicieli Stron i potwierdzone e-mailem z 2-dniowym wyprzedzeniem.

  - Opracowanie i dostarczenie protokołów nastąpi w ciągu 2 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

## WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Rozliczenie Usług nastąpi na podstawie wynagrodzenia:

    - ryczałtowego w wysokości  - za wykonanie Usług określonych w pkt 1.2.1 do 1.2.3.

    - jednostkowo- ryczałtowego za prace serwisowe związane z usuwaniem usterek na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa (określone w pkt 1.1.4) - …………. za jednodniowy pobyt w Elektrowni (8 godzin) dwóch pracowników Wykonawcy.

    - Strony ustalają podział przedmiotu Umowy objętego Wynagrodzeniem ryczałtowym na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru, którymi będzie przegląd oraz nastawa zaworów bezpieczeństwa na jednym bloku energetycznym z wynagrodzeniem w wysokości ………../ 1 blok.

    - W przypadku konieczności wymiany wadliwych części (manometry, zawory, dysze, reduktory, filtry itp.) stwierdzonej podczas prac serwisowych związanych z usuwaniem awarii na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa – części te zostaną dostarczone przez Wykonawcę i rozliczone powykonawczo na podstawie „Cennika części zamiennych” stanowiącego załącznik nr 1 do   SIWZ.

## 3.1.5	Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty …………….

## ORGANIZACJA PRAC

## Oferent zobowiązany będzie do świadczenia usług w uzgodnionych terminach z zamawiającym. Potwierdzenie terminu nastąpi z 4 dniowym wyprzedzeniem.

  - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

## Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

## Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

## Dokumenty wymienione w pkt. 4.3 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

## Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 4.4 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

## Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych Grupa 2 . Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz  inne urządzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 – w zakresie konserwacji, remontów i montażu oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.

## Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

## Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

## Obowiązki Wykonawcy:

## Wykonawca zabezpieczy niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt; pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

## Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji lub zagospodarowania wytworzonych odpadów. Kopie dokumentów potwierdzających ich utylizacje z dokumentem ważenia przekazuje Zamawiającemu.

## Wykonawca będzie stosował na obiektach siatki ochronne, plandeki i folie w celu ochrony przed zapyleniem.

## Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt:

## stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń oraz odbycia przeszkolenia z obsługi w miejscu użytkowania,

## miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych,

## miejsca poboru sprężonego powietrza i wody,

## wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, strona lewa i prawa.

## dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługa na I zmianie i II zmianie. Dostępność dźwigu na III zmianie pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

## Dźwig osobowy – do 800 kg, dostępny 24 godz./dobę zlokalizowany na kotłowni bloku nr 1.

## Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:

  - ustawą Prawo energetyczne, Prawo energetyczne ust. z dn. 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą Prawo budowlane ust. z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą o dozorze technicznym, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą Prawo ochrony środowiska; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą o odpadach; Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 ze wszystkimi zmianami

## MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

## Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren elektrowni zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

## RAPORTY I ODBIORY

## Kontrahent będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej.

## Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie z OWUW. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego.

## Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

| L.p. | Dokumentacja | Wymagana [x] | Dokument źródłowy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony) |  |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) |  | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan Kontroli i Badań (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Uzgodniona z UDT Technologia naprawy (dla urządzeń poddozorowych) |  |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | X |  |
|  | Uzgodniona z UDT Technologia naprawy (dla urządzeń poddozorowych) |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP |  |  |
|  | Foty pomiarowe |  |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna (stan zastany) | X |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  |  |
|  | Protokoły odbiorów częściowych (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC |  |
|  | Lista sprzętu zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny |  | Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 |
|  | Zgłoszenie gotowości do odbioru | X |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |

## REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

## Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

## Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

## Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

## GWARANCJA

Wymagana  gwarancja   -  co najmniej   12  miesięcy.

## REFERENCJE

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia poświadczone co najmniej trzema listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż 200.000 zł netto.

- Wizja lokalna

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w uzgodnionym terminie ( dwa dni przed planowana wizją); kontakt w sprawie wizji: Mateusz Smaluch - Specjalista d/s blokowych - tel.: +48 15 865 64 81 lub + 48723001336 email: mateusz.smaluch@enea.

## Załączniki do SIWZ:

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy zakres usług

## Załącznik nr 2 do SIWZ – Cennik części zamiennych

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Mapa terenu Elektrowni

## Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A.

## Ogólne Warunki Zakupu Towarów

## Ogólne Warunki Zakupu Usług

## Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

## Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

## Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

## Instrukcja Postępowania z Odpadami

## Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

## Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

## Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

## Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

## adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

## dostępne na stronie internetowej ENEA POŁANIEC S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres usług

- Informacje ogólne.

Na każdym kotle EP 650 nr 1 – 7 zainstalowane są po 2 urządzenia sterujące dla układu pary świeżej i układu pary wtórnie przegrzanej. Zarówno układ pary świeżej jak i wtórnej wyposażony jest w 4 zawory bezpieczeństwa – łącznie 8. Na międzyblokowym kolektorze 17 ata przy każdym bloku znajduje się jeden zawór wraz z urządzeniem sterującym.

- Szczegółowy zakres Usług obejmuje:

  - Wykonanie przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1– 7.

    - Przegląd instalacji impulsowej

    - Przegląd instalacji sprężonego powietrza

    - Przegląd urządzeń sterowniczych

    - Przygotowanie do regulacji

    - Przedmuchiwanie zaworów bezpieczeństwa

    - Regulacja zaworów na sprężynę

    - Regulacja powietrza w urządzeniach sterowniczych

    - Ustawienie urządzeń sterowniczych na dyszki.

    - Pomiar wielkości tulejek zaworów bezpieczeństwa

    - Pomiar wielkości tulejek dyszek w urządzeniach

    - Blokowanie i odblokowanie zaworów bezpieczeństwa

    - Montaż urządzeń sterowniczych

    - Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

    - Sporządzenie protokołów.

  - Wykonanie przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów 17 ata kotłów EP-650 na blokach 1-7 obejmujące:

    - Przegląd instalacji impulsowej

    - Przegląd instalacji sprężonego powietrza

    - Przegląd urządzeń sterowniczych

    - Przygotowanie do regulacji

    - Przedmuchiwanie zaworów bezpieczeństwa

    - Regulacja zaworów na sprężynę

    - Regulacja powietrza w urządzeniach sterowniczych

    - Ustawienie urządzeń sterowniczych na dyszki.

    - Pomiar wielkości tulejek zaworów bezpieczeństwa

    - Pomiar wielkości tulejek dyszek w urządzeniach

    - Montaż urządzeń sterowniczych

    - Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

    - Sporządzenie protokołu.

  - Wykonanie przeglądu i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa do czyszczenia LUVO kotłów EP-650 na blokach 1-7 obejmujące:

    - Przegląd i kontrola techniczna zaworu

    - Nastawa zaworu po włączeniu do sieci.

  - Opracowanie i dostarczenie protokołów z nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa.

  - Wymiana wadliwych części (manometry, zawory, dysze, reduktory, filtry itp.) stwierdzona podczas prac serwisowych związanych z usuwaniem awarii na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa – części te zostaną dostarczone przez Wykonawcę i rozliczone powykonawczo na podstawie „Cennika części zamiennych” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Przeglądy techniczne rurociągów powietrznych, zaworów trójdrożnych i pneumatycznych urządzeń sterujących należy wykonać przed nastawą zaworów bezpieczeństwa na każdym bloku energetycznym.

- Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

Załącznik nr 2 do SIWZ

„Cennik części zamiennych”

Wykaz części które podczas przeglądu teoretycznie mogą być zakwalifikowane do wymiany (remontu) – ceny jednostkowe wraz z kosztami zakupu i dostarczenia do Zamawiającego

| Nazwa | Cena (zł) | j.m. |
| --- | --- | --- |
| złącze proste wtykowe f8/G1/8" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/4" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f10/G3/8" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/4" wew. |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/4" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/2" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef10/G1/2" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef10/G3/8" |  | szt. |
| złącze grodziowe G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe do rur miedzianych f8/G1/8" |  | szt. |
| trójnik G1/2" |  | szt. |
| przedłużka wew.G1/2"/ G1/2"zew |  | szt. |
| śrubunek G3/8" |  | szt. |
| redukcja M8x1zew./G1/8"wew. |  | szt. |
| przedłużka wew.G3/8"/ G1/4"zew |  | szt. |
| nypel G1/2"/G1/2" |  | szt. |
| zawór odcinający G1/2" |  | szt. |
| filtr G1/2" |  | szt. |
| reduktor G1/2" |  | szt. |
| wąż połączeniowy fi 8 |  | m |
| wąż połączeniowy fi 10 |  | m |
| zawór spustowy |  | szt. |
| zawór trójdrożny |  | szt. |
| remont (rewitalizacja)zaworu trójdrożnego – alternatywa do w/w pozycji |  | szt |
| korek G1/4" |  | szt. |
| redukcja M8x1zew./G1/8"wew. |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/4" |  | szt. |
| manometry do szafy fi 63 |  | szt. |
| manometry zewnętrzne fi100 |  | szt. |
| zawór manometrowy zwykły |  | szt. |
| zawór odcinający „kobold” |  | szt. |
| remont (rewitalizacja)zaworu odcinającego „kobold” – alternatywa do w/w pozycji |  | Szt. |
| membrana |  | szt. |
| uszczelka Cu |  | szt. |
| O - ring 5,28x1,78 |  | szt. |
| osłona manometru |  | szt |

- Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni

- Wzory dokumentów;

  - …………………………………....

- Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Załącznik  nr  3 do SIWZ

Mapa  terenu   Elektrowni

Załącznik nr 3 do  Ogłoszenia

Wzór Umowy

nr NZ/O/…………/………………………………./2020/……………………………/

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu …………………………  2020 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Marek Ryński         	-	Wiceprezes Zarządu

Mirosław Jabłoński	-	Prokurent

a

…………………….., zarejestrowaną pod numerem………………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ………. . zł, NIP: ………, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

……………………………….                                 -           ………………………………………

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

- Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z  Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

4.	Ogólne Warunki Zakupu Usług wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

- PRZEDMIOT UMOWY

1.1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1.1.1.	przeglądy urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1– 7,

1.1.2.	przeglądy urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów 17 ata kotłów EP-650 na blokach 1-7,

1.1.3.	przeglądy i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa do czyszczenia LUVO kotłów EP-650 na blokach 1-7,

1.1.4.	prace serwisowe związane z usuwaniem usterek na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa wraz z dostawą części zamiennych

(dalej „Usługi”).

1.2.	Szczegółowy zakres Usług obejmuje:

1.2.1.	Wykonanie przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1– 7 obejmujące:

1.2.1.1.	Przegląd instalacji impulsowej

1.2.1.2.	Przegląd instalacji sprężonego powietrza

1.2.1.3.	Przegląd urządzeń sterowniczych

1.2.1.4.	Przygotowanie do regulacji

1.2.1.5.	Przedmuchiwanie zaworów bezpieczeństwa

1.2.1.6.	Regulacja zaworów na sprężynę

1.2.1.7.	Regulacja powietrza w urządzeniach sterowniczych

1.2.1.8.	Ustawienie urządzeń sterowniczych na dyszki.

1.2.1.9.	Pomiar wielkości tulejek zaworów bezpieczeństwa

1.2.1.10.	Pomiar wielkości tulejek dyszek w urządzeniach

1.2.1.11.	Blokowanie i odblokowanie zaworów bezpieczeństwa

1.2.1.12.	Montaż urządzeń sterowniczych

1.2.1.13.	Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

1.2.1.14.	Sporządzenie protokołów.

1.2.2.	Wykonanie przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów 17 ata kotłów EP-650 na blokach 1-7 obejmujące:

1.2.2.1.	Przegląd instalacji impulsowej

1.2.2.2.	Przegląd instalacji sprężonego powietrza

1.2.2.3.	Przegląd urządzeń sterowniczych

1.2.2.4.	Przygotowanie do regulacji

1.2.2.5.	Przedmuchiwanie zaworów bezpieczeństwa

1.2.2.6.	Regulacja zaworów na sprężynę

1.2.2.7.	Regulacja powietrza w urządzeniach sterowniczych

1.2.2.8.	Ustawienie urządzeń sterowniczych na dyszki.

1.2.2.9.	Pomiar wielkości tulejek zaworów bezpieczeństwa

1.2.2.10.	Pomiar wielkości tulejek dyszek w urządzeniach

1.2.2.11.	Montaż urządzeń sterowniczych

1.2.2.12.	Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

1.2.2.13.	Sporządzenie protokołu.

1.2.3.	Wykonanie przeglądu i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa do czyszczenia LUVO kotłów EP-650 na blokach 1-7 obejmujące:

1.2.3.1.	Przegląd i kontrola techniczna zaworu

1.2.3.2.	Nastawa zaworu po włączeniu do sieci.

1.2.4.	opracowanie i dostarczenie protokołów z nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa.

1.2.5.	wymiana wadliwych części (manometry, zawory, dysze, reduktory, filtry itp.) stwierdzona podczas prac serwisowych związanych z usuwaniem awarii na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa – części te zostaną dostarczone przez Wykonawcę i rozliczone powykonawczo na podstawie „Cennika części zamiennych” stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.

1.3.	Przeglądy techniczne rurociągów powietrznych, zaworów trójdrożnych i pneumatycznych urządzeń

sterujących należy wykonać przed nastawą zaworów bezpieczeństwa na każdym bloku

energetycznym.

2.	TERMIN WYKONANIA

2.1.	Strony ustalają termin obowiązywania Umowy  do dnia 31.12.2020 r.

2.2.	Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zakresów Usług (w zależności od potrzeb Zamawiającego) zostaną ustalone telefonicznie przez upoważnionych przedstawicieli Stron i potwierdzone e-mailem na adres wskazany w pkt 5.2 z 2-dniowym wyprzedzeniem.

2.3.	Opracowanie i dostarczenie protokołów nastąpi w ciągu 2 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

3.	MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1.	Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie siedziba Zamawiającego.

- ODBIORY

  - Odbiory poszczególnych zakresów Robót i Usług dokonywane będą na zasadach określonych w OWZU.

- PODWYKONAWCY

  - Wykonawca może skorzystać z usług osób trzecich (podwykonawców) w zakresie realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wykazem podwykonawców określonym w  przetargu oraz na zasadach wskazanych w OWZU.

  - Wykaz zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców Wykonawcy z wyszczególnieniem powierzonego im do wykonania Zakresu Robót i Usług zawarty został w Załączniku nr 3 do Umowy.

  - Podzlecenie Robót i Usług podmiotom innym, niż wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy, może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgodnie z zapisami OWZU.

  - Za działania i zaniechania wszystkich podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

6.	WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1.	Rozliczenie Usług nastąpi na podstawie wynagrodzenia:

6.1.1.	ryczałtowego w wysokości …………………  zł (słownie: ………………………………………. złotych) (dalej: „Wynagrodzenie”) - za wykonanie Usług określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.3.

6.1.2.	jednostkowo- ryczałtowego za prace serwisowe związane z usuwaniem usterek na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa (określone w pkt 1.1.4) - …………………………….. zł (słownie: ………………………….  złotych) za jednodniowy pobyt w siedzibie Zamawiającego (8 godzin) dwóch pracowników Wykonawcy.

6.2.	Strony ustalają podział przedmiotu Umowy objętego Wynagrodzeniem ryczałtowym na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru, którymi będzie przegląd oraz nastawa zaworów bezpieczeństwa na jednym bloku energetycznym z wynagrodzeniem w wysokości ……………………  zł / 1 blok.

6.3.	W przypadku konieczności wymiany wadliwych części (manometry, zawory, dysze, reduktory, filtry itp.) stwierdzonej podczas prac serwisowych związanych z usuwaniem awarii na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa – części te zostaną dostarczone przez Wykonawcę i rozliczone powykonawczo na podstawie „Cennika części zamiennych” stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.

6.4.	Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty ………………………… zł netto.

# Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty opracowania wymaganej dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji na Zamawiającego. Poza zapłatą Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6.1 Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów ani zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupełniającego.

# Płatność za odrębne przedmioty odbioru i rozliczeń określone w pkt 7.2 powyżej odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze odpowiednich zakresów Robót i Usług, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o podpisany obustronnie protokół odbioru sporządzony na zasadach określonych w pkt 3 Umowy.

# Podstawą odbioru prac będą stanowiły zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego ,protokoły odbioru  z wykonania prac.

# Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

  - Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, otwartych w związku z prowadzoną przez MP działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujące się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy nie spełnia tych wymogów, to wstrzyma się z dokonaniem zapłaty do czasu wskazania rachunku spełniającego te wymogi a brak płatności   nie  będzie  podstawą   do  roszczeń Wykonawcy, w tym podstawy do żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w płatności lub odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia na adres wskazany w pkt  9.1.2. Umowy prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.	OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

7.1.	Zamawiający wyznacza niniejszym:

Mateusz Smaluch - Specjalista d/s blokowych - tel.: +48 15 865 64 81 lub + 48723001336

email: mateusz.smaluch@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnicy Zamawiającego"). Pełnomocnicy Zamawiającego nie są upoważnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

7.2.	Wykonawcy wyznacza  niniejszym:

…………………………………………, tel.:  …………………………………………, e-mail: ..................................................................;

jako osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

8.	OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

8.1.	Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia OWZU Zamawiającego.

8.1.1.	Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres …………..miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady w dni robocze oraz w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wady w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie  i  potwierdzone  e-mailem na na adres: wskazany   w  pkt. 5.2”

8.1.2.	Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 1 000 000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

9.	POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.	Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

9.1.1.	Zamawiający: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

9.1.2.	Zamawiający – adres do doręczania faktur:

Enea Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

65-775 Zielona Góra

9.1.3.	Wykonawca: ……………………, …………., mob. ……………; e-mail: .................................

  - Faktury mogą być alternatywnie przesyłane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik. Pdf) na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl

9.3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.4.	Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

    - Załącznik nr 1 do Umowy – Cennik części zamiennych

    - Załącznik nr 2 do Umowy - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

    - Załącznik nr 3 do Umowy - Wykaz podwykonawców

    - Załącznik nr 4 do Umowy - OWZU.

    - Załącznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy

    - Załącznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy

    - Załącznik  nr 7  do Umowy - Klauzula „Informacje chronione”  dla Wykonawcy

9.6.	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA		                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

……………………….………	                                                                                 ….………………………..

Załącznik  nr 1  do  umowy NZ/O/……/………………./2020/………………….

Wykaz części które podczas przeglądu teoretycznie mogą być zakwalifikowane do wymieniany (remontu) – ceny jednostkowe wraz z kosztami zakupu i dostarczenia do Zamawiającego

| Nazwa |  | j.m. |
| --- | --- | --- |
| złącze proste wtykowe f8/G1/8" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/4" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f10/G3/8" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/4" wew. |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/4" |  | szt. |
| złącze proste wtykowe f8/G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/2" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef10/G1/2" |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef10/G3/8" |  | szt. |
| złącze grodziowe G1/8" |  | szt. |
| złącze kolankowe do rur miedzianych f8/G1/8" |  | szt. |
| trójnik G1/2" |  | szt. |
| przedłużka wew.G1/2"/ G1/2"zew |  | szt. |
| śrubunek G3/8" |  | szt. |
| redukcja M8x1zew./G1/8"wew. |  | szt. |
| przedłużka wew.G3/8"/ G1/4"zew |  | szt. |
| nypel G1/2"/G1/2" |  | szt. |
| zawór odcinający G1/2" |  | szt. |
| filtr G1/2" |  | szt. |
| reduktor G1/2" |  | szt. |
| wąż połączeniowy fi 8 |  | m |
| wąż połączeniowy fi 10 |  | m |
| zawór spustowy |  | szt. |
| zawór trójdrożny |  | szt. |
| remont (rewitalizacja)zaworu trójdrożnego – alternatywa do w/w pozycji |  | szt |
| korek G1/4" |  | szt. |
| redukcja M8x1zew./G1/8"wew. |  | szt. |
| złącze kolankowe wtykowef8/G1/4" |  | szt. |
| manometry do szafy fi 63 |  | szt. |
| manometry zewnętrzne fi100 |  | szt. |
| zawór manometrowy zwykły |  | szt. |
| zawór odcinający „kobold” |  | szt. |
| remont (rewitalizacja)zaworu odcinającego „kobold” – alternatywa do w/w pozycji |  | Szt. |
| membrana |  | szt. |
| uszczelka Cu |  | szt. |
| O - ring 5,28x1,78 |  | szt. |
| osłona manometru |  | szt |

Załącznik  nr 2  do  umowy NZ/O/……/………………./2020/………………….

SIWZ

„Nastawa zaworów bezpieczeństwa na blokach nr 1 -7”

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

| 50531100-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych |
| --- | --- |
| 71700000-5 | Usługi nadzoru i kontroli |

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## Wykonanie prac związanych z wykonaniem przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz pary wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1 – 7  (dalej: „Usługi”).

  - Zakres Usług obejmuje:

    - przeglądy urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1– 7,

    - przeglądy urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów 17 ata kotłów EP-650 na blokach 1-7,

    - przeglądy i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa do czyszczenia LUVO kotłów EP-650 na blokach 1-7,

    - prace serwisowe związane z usuwaniem usterek na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa wraz z dostawą części zamiennych

## Termin wykonania

## Termin obowiązywania Umowy od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2020 r.

  - Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zakresów Usług (w zależności od potrzeb Zamawiającego) zostaną ustalone telefonicznie przez upoważnionych przedstawicieli Stron i potwierdzone e-mailem z 2-dniowym wyprzedzeniem.

  - Opracowanie i dostarczenie protokołów nastąpi w ciągu 2 tygodni od wykonania prac na obiekcie.

## WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Rozliczenie Usług nastąpi na podstawie wynagrodzenia:

    - ryczałtowego w wysokości ………(dalej: „Wynagrodzenie”) - za wykonanie Usług określonych w pkt 1.2.1 do 1.2.3.

    - jednostkowo- ryczałtowego za prace serwisowe związane z usuwaniem usterek na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa (określone w pkt 1.1.4) - …………. za jednodniowy pobyt w Elektrowni (8 godzin) dwóch pracowników Wykonawcy.

    - Strony ustalają podział przedmiotu Umowy objętego Wynagrodzeniem ryczałtowym na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru, którymi będzie przegląd oraz nastawa zaworów bezpieczeństwa na jednym bloku energetycznym z wynagrodzeniem w wysokości ………../ 1 blok.

    - W przypadku konieczności wymiany wadliwych części (manometry, zawory, dysze, reduktory, filtry itp.) stwierdzonej podczas prac serwisowych związanych z usuwaniem awarii na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa – części te zostaną dostarczone przez Wykonawcę i rozliczone powykonawczo na podstawie „Cennika części zamiennych” stanowiącego załącznik nr 1.

## 3.1.5	Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty …………….

## ZABEZPIECZNIE WYKONANIA UMOWY:

W celu zabezpieczenia wykonania przedmiotu Zamówienia – Zamawiający ustanawia:

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego netto, obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego - w formie: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub formie pieniężnej.

    - Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy  w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie. Zabezpieczenie  w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pieniężnej będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

    - W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni.

  - Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego netto, obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

## ORGANIZACJA PRAC

## Oferent zobowiązany będzie do świadczenia usług w uzgodnionych terminach z zamawiającym. Potwierdzenie terminu nastąpi z 4 dniowym wyprzedzeniem.

## Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

## Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

## Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

## Dokumenty wymienione w pkt. 5.3 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

## Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 5.4 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

## Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  energetycznych Grupa 2 . Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz  inne urządzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 – w zakresie konserwacji, remontów i montażu oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.

## Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

## Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

## Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

## Obowiązki Wykonawcy:

## Wykonawca zabezpieczy niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt; pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

## Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji lub zagospodarowania wytworzonych odpadów. Kopie dokumentów potwierdzających ich utylizacje z dokumentem ważenia przekazuje Zamawiającemu.

## Wykonawca będzie stosował na obiektach siatki ochronne, plandeki i folie w celu ochrony przed zapyleniem.

## Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt:

## stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń oraz odbycia przeszkolenia z obsługi w miejscu użytkowania,

## miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych,

## miejsca poboru sprężonego powietrza i wody,

## wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, strona lewa i prawa.

## dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługa na I zmianie i II zmianie. Dostępność dźwigu na III zmianie pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

## Dźwig osobowy – do 800 kg, dostępny 24 godz./dobę zlokalizowany na kotłowni bloku nr 1.

## Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:

  - ustawą Prawo energetyczne, Prawo energetyczne ust. z dn. 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą Prawo budowlane ust. z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą o dozorze technicznym, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą Prawo ochrony środowiska; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze wszystkimi zmianami

  - ustawą o odpadach; Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 ze wszystkimi zmianami

## MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

## Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren elektrowni zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

## RAPORTY I ODBIORY

## Kontrahent będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej.

## Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie z OWUW. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego.

## Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:

| L.p. | Dokumentacja | Wymagana [x] | Dokument źródłowy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | X | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | X | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony) |  |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) |  | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan Kontroli i Badań (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Uzgodniona z UDT Technologia naprawy (dla urządzeń poddozorowych) |  |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | X |  |
|  | Uzgodniona z UDT Technologia naprawy (dla urządzeń poddozorowych) |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP |  |  |
|  | Foty pomiarowe |  |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna (stan zastany) | X |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  |  |
|  | Protokoły odbiorów częściowych (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | X |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC |  |
|  | Lista sprzętu zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny |  | Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 |
|  | Zgłoszenie gotowości do odbioru | X |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |

## REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

## Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

## Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

## Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

## WIZJA LOKALNA

## REFERENCJE

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu, potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia poświadczone co najmniej trzema listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż 500.000 zł netto.

## Załączniki do SIWZ:

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy zakres usług

  - Załącznik nr 3 do SIWZ – Mapa terenu Elektrowni

## Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A.

## Ogólne Warunki Zakupu Towarów

## Ogólne Warunki Zakupu Usług

## Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

## Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

## Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

## Instrukcja Postępowania z Odpadami

## Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

## Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

## Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

## Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

## adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

## dostępne na stronie internetowej ENEA POŁANIEC S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres usług

- Informacje ogólne.

Na każdym kotle EP 650 nr 1 – 7 zainstalowane są po 2 urządzenia sterujące dla układu pary świeżej i układu pary wtórnie przegrzanej. Zarówno układ pary świeżej jak i wtórnej wyposażony jest w 4 zawory bezpieczeństwa – łącznie 8. Na międzyblokowym kolektorze 17 ata przy każdym bloku znajduje się jeden zawór wraz z urządzeniem sterującym.

- Szczegółowy zakres Usług obejmuje:

  - Wykonanie przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej kotłów EP 650 na blokach nr 1– 7.

    - Przegląd instalacji impulsowej

    - Przegląd instalacji sprężonego powietrza

    - Przegląd urządzeń sterowniczych

    - Przygotowanie do regulacji

    - Przedmuchiwanie zaworów bezpieczeństwa

    - Regulacja zaworów na sprężynę

    - Regulacja powietrza w urządzeniach sterowniczych

    - Ustawienie urządzeń sterowniczych na dyszki.

    - Pomiar wielkości tulejek zaworów bezpieczeństwa

    - Pomiar wielkości tulejek dyszek w urządzeniach

    - Blokowanie i odblokowanie zaworów bezpieczeństwa

    - Montaż urządzeń sterowniczych

    - Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

    - Sporządzenie protokołów.

  - Wykonanie przeglądu urządzeń sterowniczych i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów 17 ata kotłów EP-650 na blokach 1-7 obejmujące:

    - Przegląd instalacji impulsowej

    - Przegląd instalacji sprężonego powietrza

    - Przegląd urządzeń sterowniczych

    - Przygotowanie do regulacji

    - Przedmuchiwanie zaworów bezpieczeństwa

    - Regulacja zaworów na sprężynę

    - Regulacja powietrza w urządzeniach sterowniczych

    - Ustawienie urządzeń sterowniczych na dyszki.

    - Pomiar wielkości tulejek zaworów bezpieczeństwa

    - Pomiar wielkości tulejek dyszek w urządzeniach

    - Montaż urządzeń sterowniczych

    - Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

    - Sporządzenie protokołu.

  - Wykonanie przeglądu i nastawy ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa kolektorów pary świeżej zaworów bezpieczeństwa do czyszczenia LUVO kotłów EP-650 na blokach 1-7 obejmujące:

    - Przegląd i kontrola techniczna zaworu

    - Nastawa zaworu po włączeniu do sieci.

  - Opracowanie i dostarczenie protokołów z nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa.

  - Wymiana wadliwych części (manometry, zawory, dysze, reduktory, filtry itp.) stwierdzona podczas prac serwisowych związanych z usuwaniem awarii na skrzynkach sterowniczych zaworów bezpieczeństwa – części te zostaną dostarczone przez Wykonawcę i rozliczone powykonawczo na podstawie „Cennika części zamiennych” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

- Przeglądy techniczne rurociągów powietrznych, zaworów trójdrożnych i pneumatycznych urządzeń sterujących należy wykonać przed nastawą zaworów bezpieczeństwa na każdym bloku energetycznym.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Mapa terenu Elektrowni

Załącznik nr 2 do Umowy nr NZ/O/…../………………/2020/…………………..

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Zakres prac |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do Umowy nr NZ/O/……/………………………./2020/……………………………

Załącznik nr 4 do Umowy - nr NZ/O/……/………………………./2020/……………………………/MM

Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.

Załącznik nr 5 do Umowy - nr NZ/O/……/………………………./2020/……………………………/MM

Klauzula informacyjna Administratora

dla Wykonawcy

związana z realizacją Umowy

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.)  z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik   nr 6 do umowy nr  NZ/O/……./……………./2020/………………………/

Klauzula „Informacje chronione”

dla Wykonawcy

związana z realizacją Umowy

- INFORMACJE CHRONIONE

  - Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także:

    - wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem,

    - Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

  - Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego.

1.3. Strony zobowiązują się:

    - zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości,

    - zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych,

    - wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,

    - ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w ppkt. 1.3.3 i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

    - zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy,

    - nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

    - odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,

    - zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami.

  - Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy.

  - Postanowienia pkt 9.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

    - opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego paragrafu,

    - są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie. 7.6. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na wykonanie ..................................................................................................................................w Enea Połaniec

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)