Pytania do postępowania Wykonanie drogi przeciwpożarowej wokół pryzmy węgla na magazynie „Tursko” . Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300008864/20

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Załącznik graficzny , mapa przebiegu drogi

Pytanie: Po dokonaniu oględzin w terenie, stwierdziliśmy, że na odcinku około 150 m
 wyznaczonej trasy przebiegu drogi pożarowej są już ułożone płyty drogowe.
 Czy ten odcinek jest wyłączony z zakresu? Czy też należy ułożone płyty
 zdemontować i ułożyć nowe zgodnie z zakresem zawartym w SIWZ?

Odp. Odcinek z płytami jest wyłączony z zakresu.

1. Pytanie: Jaką szerokość drogi pożarowej przewiduje Zamawiający?

Odp. 3 m

1. Pytanie: Proszę o informację po czyjej stronie jest obsługa geodezyjna, czy to wykonawca musi uwzględnić w wycenie obsługę geodezyjna.

Odp. Obsługa geodezyjna po stronie Wykonawcy.