Odpowiedzi do skierowanych pytań do postępowania **Remont tacy zbiorników mazutu.**

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300009182/20

1. Czy można wydłużyć termin realizacji remontu tacy ?

Ad.1. Termin może zostać wydłużony w przypadku, gdy niedostępność tacy do remontu będzie leżeć po stronie Zamawiającego.

2. Czy podana ilość naprawy dylatacji jest ostateczna bo według naszych obliczeń jest ich ok. 1500 mb
a nie 1000 mb ?

Ad.2. Nie zakładamy remontu 100% dylatacji.

3. Czy na skutek niesprzyjających warunków pogodowych istnieje możliwość dokończenia remontu
w roku 2021 ?

Ad.3. Na obecnym etapie nie zakładamy takiej możliwości.