KOREKTA nr 1 do ogłoszenia 4100/JW00/31/KZ/2020/0000085884

na

# **wymianę systemu sterowania PLC-IOS na zbiornikach Eurosilo**

# PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Proszę o proszę o doprecyzowanie wymagania określonego w p. 1.7 SIWZ:

„Wykonawca dostarczy kompletny projekt nowej aplikacji sterownika PLC łącznie z programem narzędziowym oraz narzędziami umożliwiającymi zmiany w aplikacji.”

Czy oferta powinna obejmować dostawę komputera przenośnego do programowanie sterowników i paneli? Jeżeli tak, to czy są jakieś wymagania odnośnie tego komputera? ”.

Odpowiedź:

Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające zmiany w aplikacji (analizę/zmiany programu sterownika PLC/panela dotykowego), sprzęt dostarczony może być produktem dedykowanym firmy SIEMENS lub laptop o parametrach umożliwiających sprawną obsługę oprogramowania narzędziowego w którym będzie wykonana aplikacja dla sterownika oraz panelu dotykowego.

Parametry min.(500GB SSD,16 GB RAM, przekątna ekranu 15”). Na urządzeniu musi być zainstalowane oprogramowanie narzędziowe z licencją oraz aplikacją dla sterownika PLC oraz Panela HMI.