Połaniec 29.10.2020

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące dostarczenia odcinających zaworów kołnierzowych DN50 z wyłącznikiem krańcowym.

Cechy techniczne:

- warunki pracy:

- Medium: woda rzeczna,

- Temperatura robocza: +20oC

- Ciśnienie robocze: 18 bar

- dwa czujnik położenia – kontrola zarówno pozycji otwartej i zamkniętej,

- cewka o zredukowanym poborze mocy (rozruchowa 80-100W, trzymania 40W),

- zawory wyposażone w uszczelnienia labiryntowe,

- wykonanie zaworu ze stali 1.4408,