Odpowiedzi do pytań do przetargu na wykonanie nastawy zaworów bezpieczeństwa na blokach nr 1-7 w 2021 – 2022

1. Proszę podać informację o ilości godzin przepracowanych przez zawory i urządzenia sterujące po wykonanym remoncie

Odp. terminy wykonania remontów oraz godziny pracy .

K1 – 2017/07 – 11111h

K2 – 2017/04 – 20864h

K3 – 2017/11 – 23686h

K4 – 2019/01 – 15611h

K6 – 2019/03 – 7346h

K7 – 2017/04 – 21083h