ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (pieczęć wykonawcy) |  |
| **Oferta w postępowaniu** |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
|  |
| działając w imieniu i na rzecz: |
|  |
| Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest: |
| **Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F** |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za Cenę:

**ŁĄCZNA CENA NETTO ZA BUDYNEK B + D + F: ……………………………………… zł**

**CENA NETTO SŁOWNIE: ……………………………………………….……………………………………zł**

**Budynek B**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt** | **Ilość****(A)** | **Cena(B)** | **Suma****(AxB)** |
| 1 | Kontroler drzwiowy  | 1 |  |  |
| 2 | Moduł rozszerzeń (interface) | 1 |  |  |
| 3 | Czytnik wewnętrzny  | 2 |  |  |
| 4 | Czytnik zewnętrzny | 1 |  |  |
| 5 | Elektrozaczepy rewersyjne | 3 |  |  |
| 6 | Zasilacz z akumulatorem | 1 |  |  |
| 7 | Kontaktrony na wejściach zewnętrznych | 3 |  |  |
| 8 | Przycisk wyjścia awaryjnego | 3 |  |  |
| 9 | Licencja online door (licencja na kontrolowane przejście) | 3 |  |  |
| 10 | Licencje dla identyfikatorów z kartami | 100 |  |  |
| 11 | Dodatkowa licencja na użytkownika/administratora | 1 |  |  |
| 12 | Wykonanie okablowania, montaż i uruchomienie urządzeń (czytniki, elektrozaczepy, zasilacze, bez wymiany okuć drzwiowych | 1 |  |  |
| 13 | Dokumentacja powykonawcza  | 1 |  |  |
| 14 | Uruchomienie i testowanie systemu, aplikacja-konfiguracja systemu wg wytycznych klienta, szkolenie  | 1 |  |  |
| **Cena łącznie za budynek B** |  |

**Budynek D**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt** | **Ilość****(A)** | **Cena(B)** | **Suma****(AxB)** |
| 1 | Kontroler drzwiowy | 1 |  |  |
| 2 | Czytnik zewnętrzny | 1 |  |  |
| 3 | Przycisk wyjścia awaryjnego | 1 |  |  |
| 4 | Licencja online door (licencja na kontrolowane przejście) | 1 |  |  |
| 5 | Wykonanie okablowania, montaż i uruchomienie urządzeń (czytniki, elektrozaczepy, zasilacze, bez wymiany okuć drzwiowych | 1 |  |  |
| **Cena łącznie za budynek D** |  |

**Budynek F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt** | **Ilość****(A)** | **Cena(B)** | **Suma****(AxB)** |
| 1 | Kontroler drzwiowy | 1 |  |  |
| 2 | Moduł rozszerzeń (interface) | 8 |  |  |
| 3 | Czytnik wewnętrzny  | 14 |  |  |
| 4 | Czytnik zewnętrzny  | 4 |  |  |
| 5 | Elektrozaczepy rewersyjne | 15 |  |  |
| 6 | Zasilacz z akumulatorem | 2 |  |  |
| 7 | Kontaktrony na wejściach zewnętrznych | 4 |  |  |
| 8 | Przycisk wyjścia awaryjnego | 4 |  |  |
| 9 | Licencja online door (licencja na kontrolowane przejście) | 15 |  |  |
| 10 | Licencje dla identyfikatorów z kartami | 100 |  |  |
| 11 | Dodatkowa licencja dla użytkownika/administratora  | 1 |  |  |
| 12 | Wykonanie okablowania, montaż i uruchomienie urządzeń (czytniki, elektrozaczepy, zasilacze z wymianą okuć drzwiowych | 1 |  |  |
| 13 | Dokumentacja powykonawcza  | 1 |  |  |
| 14 | Uruchomienie i testowanie systemu, aplikacja-konfiguracja systemu wg wytycznych klienta, szkolenie  | 1 |  |  |
| **Cena łącznie za budynek F** |  |

1. Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 4 .1 Warunków Zamówienia.
2. Udzielamy gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres 24 miesięcy.
3. Oświadczam(y), że:
4. jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert,
5. zamówienie wykonam(y):

[ ]  **samodzielnie / [ ]  z udziałem podwykonawców**

\* części zamówienia, które zostaną zrealizowane przy udziale podwykonawców:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Części zamówienia |
|  |  |
|  |  |

Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy) pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego.

1. otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
2. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
3. akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy, zgodnej z projektem stanowiącym **Załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia**,
4. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
5. nie posiadam (my) powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
6. nie podlegam (my) wykluczeniu z postępowania,
7. wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności,
8. na fakturze zamieścimy nr konta bankowego, które znajduje się na białej liście podatników VAT,
9. zapoznałem(liśmy) się z postanowieniami kodeksu postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych Grupy ENEA dostępnymi pod adresem <https://www.enea.pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/broszury/zal-4-broszura-kodeks_kontrahentow.pdf?t=1588674472> oraz zobowiązuję(emy) się do ich przestrzegania,
10. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych]:

[ ]  tak / [ ]  nie

1. osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:

Pan(i) …………………………………………..………. , tel.: …………………………………………….. e-mail: …………………………....

1. informacje o aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ……………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|       |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych
przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F**

Niniejszym oświadczam(my), iż w stosunku do reprezentowanego przeze mnie (przez nas) podmiotu nie występują okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania w oparciu o niżej określone przesłanki:

„Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia
w następujących przypadkach:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia;
2. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Zamawiającemu, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
3. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Zamawiającemu umowę w sprawie Zamówienia z przyczyn innych niż wina Zamawiającego lub siła wyższa;
4. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego oferty przez Zamawiającego;
5. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
6. wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
7. gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
9. złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.”

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W GRUPIE KAPITAŁOWEj

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych
przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F**

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. \*\*oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z wymienionymi poniżej Podmiotami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

1. \* oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\*wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej*

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

|  |
| --- |
|  |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych
przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F**

Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek formie w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.

Obowiązki te mają charakter bezterminowy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY W REALIZACJI USŁUG PODOBNYCH

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych
przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F**

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, usług podobnych
(co najmniej 3 projekty) odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie systemu Kontroli Dostępu o wartości nie mniejszej niż **30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi** | **Odbiorca zadania**nazwa (firma), adres (siedziba) Odbiorcy | **Wartość Usługi nie niższa niż 30 000 PLN netto** (TAK / NIE) | **Termin realizacji usługi** | **Dokument potwierdzający należyte wykonanie Usługi** (nazwa i oznaczenie dokumentu) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające wykonanie usług przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 6.2 ppkt. iv.

Dokumenty te powinny być sporządzone i oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, których usług wykazanych przez Wykonawcę dotyczą.

*W przypadku usług świadczonych na rzecz Zmawiającego brak jest konieczności załączania do Oferty dokumentów potwierdzających wykonanie usług ze względu na fakt, iż Zamawiający jest w ich posiadaniu oraz ma możliwość ich weryfikacji wewnątrz organizacji. W celu umożliwienia weryfikacji wykonania projektu podobnego konieczne jest podanie niniejszych danych:*

* *W przypadku realizacji projektu na podstawie umowy: nr umowy, daty zawarcia umowy oraz danych koordynatora umowy.*

 *W przypadku braku zamieszczenia danych jak powyżej, Zamawiający nie uzna projektów podobnych.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 6 – INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

**ENEA Serwis sp. z o.o.** z siedzibą Gronówko 30, 64-111 Lipno (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail ese.iod@enea.pl.

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w postępowaniu - **Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F** oraz po jego zakończeniu w celu realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu oraz realizacji usługi.
3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyboru wykonawcy w postępowaniu. - **Wykonanie
i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych przy
ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F** Po zakończeniu postępowania przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
3. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
4. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
5. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
6. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
7. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
8. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
na Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ese.iod@enea.pl.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

*Potwierdzam zapoznanie się zamieszczoną powyżej informacją Enei Centrum, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.*

*Oświadczam, że dopełniłem obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

|  |
| --- |
|  |
| Data, podpis Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 7 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ

|  |
| --- |
|  |
|  |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w postępowaniu na:**

**Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych
przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F**

W imieniu ………………………………………………………………….………………………….……………………….. upoważniam Pana/Panią ……………………………….......................………………………….. urodzonego/ą dnia ……………………………… w ……………………………………………., PESEL: ………………………………………….. do:

1. podpisania oferty,
2. podpisania wszystkich załączników wg Warunków Zamówienia stanowiących integralną część oferty,
3. składania i przyjmowania innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
4. zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| miejscowość i data | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy |

ZAŁĄCZNIK NR 8 – ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW[[1]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| (nazwa firmy oddającej zasoby do dyspozycji) |  |

**Postępowanie pn.**

**Wykonanie i uruchomienie systemu Kontroli Dostępu w budynkach ENEA Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych
przy ul. Strzeszyńskiej 58 tj. budynkach B, D i F**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby** | **Adres/siedziba podmiotu** | **Nr telefonu/faksu** |
| 1 |  |  |  |

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy: ....................................... z siedzibą w ............................................ niezbędnych zasobów w zakresie doświadczenia, zdolności technicznych lub zawodowych do korzystania z nich przez ww. Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych mu do dyspozycji zasobów zobowiązujemy się do:

1) ...............................................................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................................................

***Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Miejscowość i data | Podpis osoby/osób upoważnionej/-ychdo występowania w imieniu firmy oddającejzasoby do dyspozycji |

*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów do realizacji zamówienia, dołączenie do Oferty załącznika nie jest wymagane lub Wykonawca może dołączyć załącznik z adnotacją „Nie dotyczy”.*

1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, **musi być wypełniony przez podmiot, oddający zasoby do dyspozycji Wykonawcy.** [↑](#footnote-ref-2)