Przedmiot zamówienia:

***Opracowanie „Statystycznego opracowania wyników pomiarów stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym i opadu pyłu w sieci pomiarowej składowiska/magazynu PIÓRY i magazynu TURSKO za 2020 rok”.***

Opracowanie powinno obejmować:

* Wprowadzenie, analizę i wizualizację danych meteorologicznych dla analizowanego terenu.
* Wprowadzenie do arkuszy obliczeniowych wyników pomiarów pyłu zawieszonego w czterech punktach, przeprowadzenie obliczeń parametrów statystycznych i wyznaczenie parametrów dla roku.
* Wyznaczenie wartości opadów rocznych pyłu, kadmu, ołowiu, opadu całkowitego, nieorganicznego i siarczanów.
* Wykonanie przestrzennego rozkładu stężeń pyłu zawieszonego w rejonie składowiska/magazyny.
* Wykonanie przestrzennego rozkładu rocznych opadów pyłu, kadmu i ołowiu w analizowanym terenie.
* Analizę i interpretację wyników badań uwzględniającą obowiązujące w danym roku obliczeniowym przepisy.

Opracowanie należy dostarczyć w formie papierowej w 3 egz. oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.