Załącznik nr 1.

Zakres rzeczowy: Dostawa zasuw DN 400 PN40 - 2szt.

Szczegółowy zakres  obejmuje:

- Dostawa

  - Zasuwa DN 400 PN40 – spawalna, napęd ręczny

  - Zasuwa DN 400 PN40 – spawalna, pod napęd typu:

- Końcówka pod spaw – 406x10

- Parametry robocze:

  - Temperatura rob. – 230 °C

  - Ciśnienie rob. – 20 atm