Enea Połaniec S.A.                                                                                                           Połaniec, dnia 23 lipca 2021

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Wykonanie oraz dostawa płyt typu ELAST do wykładzin zsuwni przesypowych nawęglania zewnętrznego w Enea Połaniec S.A.

- Szczegółowy zakres wykonania oraz dostawy obejmuje wykonanie oraz dostawę następujących płyt:

- PŁYTA ŚLIZG. ELAST GR.15MM 1780/835X1770 – 1 sztuka,  indeks materiałowy 110031602.

- PŁYTA ŚLIZG.ELAST GR.10MM 1415X1850	– 1 sztuka,  indeks materiałowy 110030446.

- PŁYTA ŚLIZG.ELAST GR.15MM 1415X1900	– 2 sztuki,  indeks materiałowy 110031605.

- PŁYTA ŚLIZG.ELAST GR.15MM1655/1275X1000 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110030416.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR. 15X1300X2510 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110032533.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 1100X1370 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110030418.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 1125X1650 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110030422.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 1800X1700 – 3 sztuki,  indeks materiałowy 110030419.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 980X1110 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110030415.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR15MM1160X2050 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110031601.

- PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR15MM1335X1320 – 2 sztuki,  indeks materiałowy 110023005.

Zakres zamówienia obejmuje także dostawę przedmiotowych płyt do magazynu Enea Połaniec S.A. w Połańcu, Zawadzie 26.

II. Warunki techniczne i organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Płyty powinny być w wykonaniu poliuretanowym o właściwościach antyelektrostatycznych i wykonane z materiału trudnopalnego.

- Przedmiotowe płyty instalowane będą w zsuwniach przesypowych nawęglania zewnętrznego, gdzie pracują w strefie 21 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy oraz węglowo-biomasowy.

- Wymagana jest wraz z dostawą deklaracja zgodności, obejmująca możliwość stosowania dla strefy 21 zagrożenia wybuchem zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE oraz obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z Rozporządzeń Ministra Gospodarki z roku 2005 i 2010.

- Oczekiwany okres gwarancji na przedmiotowe płyty nie powinien być krótszy niż 18 miesięcy od dnia montażu na przenośniku oraz nie krótszy niż 24 miesięcy od dnia dostawy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, świadectwo jakości dla przedmiotowych płyt.

- Dostarczenie określonych wyżej dokumentów będzie podstawą do przyjęcia płyt na magazyn oraz do zapłaty faktury.

- Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i dostawy taśmy nie powinien być dłuższy niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oferta powinna zawierać:

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Ewentualne informacje uzupełniające do zakresu zadania,

  - Ceny jednostkowe oraz cenę ryczałtową za cały zakres realizacji wykonania i dostawy,

  - Referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych płyt poliuretanowych w wersji Atex dla strefy 21 zagrożenia wybuchem pyłu, na kwotę łączną nie mniejszą niż 50 tys. zł.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

- Kryteria wyboru najlepszej oferty są następujące:

  - Cena ryczałtowa – waga 100 %,

  - Brak referencji – dyskwalifikuje ofertę.

  - Niespełnienie warunków gwarancyjnych - dyskwalifikuje ofertę.

Opracowali:    Witold Dunal