|  |
| --- |
| **pap_firmowy_logo_300dpi****Enea Elektrownia Połaniec S.A.**Zawada 26, PL 28-230 Połaniec |
|  **DOSTAWA KAOLINITU DO KOTŁA FLUIDALNEGO** |
| **Tytuł: „SWZ część II”****Specyfikacja warunków zamówienia na „Dostawę KAOLINITU dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 6 miesięcy”****KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod CPV** | **Nazwa CPV** |
|  **44921300-5** |  **Mączka kamienia wapiennego** |

 |
|  | Imię i nazwisko | Stanowisko | Data |
| sporządził | Wikło Paweł | Specjalista ds. gospodarki magazynowej |  |
|  |  |  |

[I. Przedmiot specyfikacji 3](#_Toc81826662)

[II. Definicje 3](#_Toc81826663)

[III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji 3](#_Toc81826664)

[IV. Termin i sposób wykonania zamówienia 5](#_Toc81826665)

[V. Dokumentacja jakościowa 5](#_Toc81826666)

VI. Obowiązki Zamawiającego 7

[VII. Obowiązki Wykonawcy 7](#_Toc81826668)

[VIII. Regulacje prawne, instrukcje 7](#_Toc81826669)

[IX. Dokumenty właściwe dla ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. 7](#_Toc81826670)

|  |
| --- |
| I. Przedmiot specyfikacji |

* 1. Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia Oferty na dostawę Kaolinitu o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy dla niżej wymienionej lokalizacji (załącznik nr 2 mapa lokalizacyjna):
		1. Zbiorniki nr 1 Kaolinitu na Zielonym Bloku w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec (parametry techniczne zbiornika stanowią załącznik nr 3).
		2. Zbiornik nr 2 kaolinitu na Zielonym Bloku w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec (parametry techniczne zbiornika stanowią załącznik nr 3).
	2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autocysternami samowyładowczymi kaolinitu do kotła fluidalnego o łącznej ilości od 2000 ton (wielkość minimalna) do 3250 ton (wielkość maksymalna) w okresie 6 miesięcy.

#

# II. Definicje

**Kaolinit**  – oznacza materiał o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SWZ cz. III.

**Przedmiot Zamówienia -** dostawa Kaolinitu na potrzeby Zielonego Bloku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

**Usługi -** należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy;

**Zamawiający -** Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26, 28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037.

**SWZ –** Specyfikacja Warunków Zamówienia

**Dostawca -** należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego**;**

**Podwykonawca -** oznacza podmiot prawny, któremu Dostawca zleca wykonanie części zakresu przedmiotu zamówienia, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy

**Dostawy -** należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

**Ustawa -** ustawa dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

|  |
| --- |
| III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji |

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Kaolinitu do zbiorników magazynowych nr 1 i nr 2 o których mowa w Rozdziale I punkt 1.1, przynależnych do Zielonego Bloku w łącznej ilości od 2000 ton (wielkość minimalna) do 3250 ton (wielkość maksymalna) w okresie 6 miesięcy od podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r.
	2. Dostarczony kaolinit ma spełniać wymagania jakościowe określone w Załączniku nr 1.
	3. Ilość towaru wskazana w Rozdziale I, punkt 1.2. została określona jako maksymalna w okresie trwania Umowy. Ramowy harmonogram dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
	4. Dostawy towaru będą realizowane na poziomie minimum 50% pojemności każdego ze zbiorników
	5. W sytuacjach awaryjnych (awaryjny postój kotła, nieplanowane odstawienie kotła) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw pomimo złożenia zamówienia o jakim mowa w Rozdziale III, punkt 3.4.
	6. Dostawy o jakich mowa w Rozdziale III, punkt 3.4 będą realizowane w sposób zapewniający utrzymywanie wymaganego zapasu Kaolinitu w zbiornikach o których mowa w Rozdziale I, punkt 1.1 na poziomie minimum 50% pojemności każdego ze zbiorników.
	7. W celu zapewnienia płynności dostaw, Wykonawca otrzyma dostęp do witryny internetowej, na której będą odwzorowane poziomy w zbiornikach kaolinitu on-line. Z chwilą otrzymania dostępu do witryny internetowej Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w zbiorniku wymaganego zapasu kaolinitu.
	8. Warunki korzystania z udostępnionej witryny z internetowej:
		1. Witryna z poziomami w zbiornikach o jakich mowa w Rozdziale I, punkt 1.1 dostępna będzie dla Wykonawcy bezpłatnie z Internetu.
		2. Adres witryny wraz z niezbędnymi danymi do autoryzacji, zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu Umowy w formie elektronicznej tj. e-mailem.
		3. Witryna jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie przez Wykonawcę w celu realizacji usług objętych Umową.
		4. Zamawiający nie gwarantuje, że witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna i nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność bez względu na przyczynę. Zamawiający dołoży jednak należytej staranności by zapewnić jej dostępność celem uproszczenia mechanizmów realizacji usługi przez Wykonawcę.
		5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przekazanym danym autoryzacyjnym tj. hasła/nazwy użytkownika w odniesieniu do konta użytkownika związanego z witryną.
		6. Wykonawcy (jego pracownikom tj. użytkownikom witryny) nie wolno wykorzystywać witryny w nieprawidłowy sposób, przez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, pluskiew, lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownikowi nie wolno usiłować uzyskać nieupoważnionego dostępu do witryny Zamawiającego i serwera na którym witryna jest opublikowana i przechowywana. Użytkownikowi nie wolno atakować witryny przy użyciu ataku odmowy usługi. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo i będziemy zgłaszać wszystkie takie przypadki przestępstw odpowiednim służbom. Naruszenie tego warunku spowoduje natychmiastowe cofnięcie zgody na korzystanie z Witryny.
		7. Warunkiem korzystania przez Wykonawcę z witryny Zamawiającego jest posiadanie przez Wykonawcę dostępu do komputera klasy PC z systemem operacyjnym z rodziny Windows (7, 8, 8.1, 10), podłączonego do sieci Internet, korzystającego z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 11.0 ; Edge ; Firefox w najnowszej bądź poprzedniej wersji; Chrome w najnowszej bądź poprzedniej wersji lub równoważną.
		8. Wykonawca może korzystać z witryny na komputerach bądź urządzeniach mobilnych mających możliwość połączenia się z Internetem (z wbudowanym innym systemem operacyjnym i przeglądarkami Internetowymi niż ww.), jednakże Zamawiający nie weryfikuje i nie odpowiada za błędne wyświetlanie bądź działanie witryny na tych urządzeniach.
		9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany technicznego sposobu publikowania danych dla Wykonawcy w trakcie obowiązywania Umowy (o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę).

|  |
| --- |
| IV. Termin i sposób wykonania zamówienia |

* 1. W kolejnym dniu od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek utrzymywać wymagane poziomy w zbiornikach o jakim mowa w Rozdziale III, punkt 3.6.
	2. Kaolinit dostarczany będzie do lokalizacji wymienionych w Rozdziale 1.1, punkt 1.1.1 oraz 1.1.2 na koszt i ryzyko Wykonawcy.
	3. Rozładunek Kaolinitu prowadzony będzie z autocysterny przez Wykonawcę własnym systemem rozładowczym do zbiornika lub zbiorników układu magazynowego Zielonego Bloku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	4. Transport samochodowy realizowany będzie przez uprawnionych do przeprowadzania rozładunku zbiorników ciśnieniowych kierowców, posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie: urządzeń do napełniania lub opróżniania pod ciśnieniem zbiorników cystern drogowych materiałów nie zaliczonych jako niebezpiecznych, którzy dokonują rozładunku u Zamawiającego.

# V. Dokumentacja jakościowa

* 1. Pomiar masy dostarczonego Towaru odbywał się będzie u Zamawiającego poprzez ważenie każdej dostawy na legalizowanej wadze samochodowej oraz będzie każdorazowo potwierdzany wydrukiem z ważenia, który to wydruk stanowi wyłączny dowód potwierdzający masę/ilość dostarczonego Towaru.
	2. Podstawą rozliczeń ilościowych będzie wydruk z ważenia dokonanego na wadze elektronicznej znajdującej się na terenie Zamawiającego.
	3. Zamawiający może dokonywać w laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru. W tym celu laboratorium na zlecenie Zamawiającego dokona poboru próbek z wybranej dostawy w obecności kierowcy Dostawcy i opracuje wyniki badań.
	4. Uzyskane wyniki badań, o których mowa w punkcie 5.3 Strony Umowy uznawać będą za wiążące.
	5. W przypadku, gdy wyniki badań, o których mowa w punkcie 5.3 z pobranej próbki dla danej dostawy nie będą spełniały, co najmniej jednego z kryteriów jakościowych określonych w Umowie Zamawiający przewiduje kary umowne.
	6. W przypadku niewywiązania się Dostawcy z dostaw towaru lub dostaw Towaru o parametrach niezgodnych z określonymi w Umowie, Zamawiający może zlecić realizację dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze).
	7. Przeniesienie prawa własności Towaru następuje w dniu jego odbioru w siedzibie Zamawiającego przez Pełnomocnika Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru przez Zamawiającego będzie sporządzony przez Dostawcę dokument WZ, podpisany przez Pełnomocnika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, który powinien zawierać, co najmniej:
		1. Numer dokumentu WZ
		2. Nazwę i adres dostawcy
		3. Datę i miejsce nadania
		4. Nazwę i adres odbiorcy
		5. Numer zamówienia lub Umowy na podstawie, której realizowana jest dostawa
		6. Numer identyfikacyjny środka transportowego tj. nr rejestracyjny ciągnika i naczepy
		7. Nazwę Towaru
		8. Imię nazwisko Kierowcy
		9. Ilość towaru
	8. Dostawca zobowiązuje się na terenie Zamawiającego do zapewnienia bezwzględnego stosowania w toku realizacji Umowy środków ochrony indywidulanej tj. hełmy ochronne, okulary ochronne, obuwie ochronne, kamizelki odblaskowe itp.

# VI. Obowiązki Zamawiającego

* 1. Zamawiający zapewni dostarczenie Dostawcy wytycznych przepisów BHP, ppoż. i Ochrony Środowiska obowiązujących na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dostawca oświadcza, że będzie postępował zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i przepisami.
	2. Zamawiający jest zobowiązany do bieżącego potwierdzania przez upoważnionego pracownika ilości przewiezionych ton Towaru na dokumencie WZ.
	3. Każdorazowego przeważenia na własny koszt środków transportu przed i po rozładunku Towaru na terenie Zamawiającego.

# VII. Obowiązki Wykonawcy

* 1. Dostawca oświadcza, iż jego pracownicy lub pracownicy poddostawcy posiadają wymagane prawem uprawnienia do przewozu i rozładunku towarów.
	2. Utrzymania w trakcie dostawy i po rozładunku dostawy w czystości miejsc rozładunku u Zamawiającego.
	3. Wykonawca dostarcza „Świadectwo jakości” do każdej dostawy materiału.

# VII. Regulacje prawne, instrukcje

Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył usługi zgodnie z:

8.1. Przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.2. Instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

# IX. Dokumenty właściwe dla ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

* 1. Ogólne Warunki Zakupu Usług/Towarów.
	2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej.
	3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Wyd. 6 obowiązuje od 26.10.2020 r., Dokument Związany nr 2 Wymagania dla Wykonawców oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac – obowiązuje od 26.04.2021 r.
	4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań.
	5. Instrukcja Postępowania z Odpadami.
	6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego.
	7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
	8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu.
	9. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych.

Powyżej wskazane dokumenty dostępne są na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow