Wymagania ogólne dla zapotrzebowanych części zamiennych do silników 6kV

1. Dokumentacja techniczna: atesty, certyfikaty, świadectwa
2. Zamawiający oczekuje dostawy części zamiennych fabrycznie nowych, nie regenerowanych
3. Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy
4. Oczekiwany czas dostawy części zamiennych z pozycji: 1 (wirnik kompletny silnika typu Sfr750XK4) – maksymalnie 5 miesięcy od podpisania umowy,

Dla pozostałych części zamiennych: maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy.

1. Silnik typu Sfr750XK4 ma nr fabryczny 150734 i dane znamionowe: 6kV, 630kW, 1489 rpm
2. Silnik typu SVf355X4C ma nr fabryczny 149758 i dane znamionowe: 6kV, 250kW, 1487 rpm