Szczegółowy zakres   usług  :

Wykonanie oraz dostawa Elementów zdmuchiwacza osadów obrotowego podgrzewacza spali GAVO instalacji odsiarczania spalin :

1. Wykonanie oraz dostwa 2kpl zespołu dyszowego zdmuchiwacza osadów GAVO wg rysunku 2-02939 (bez pozycji 3 ) .zgodnie z poniższa tabela :

| Lp. | Nazwa | Materiał | planowana ilość | jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zespół dyszowy zdmuchiwacza wg. rys. 2-02939 | 316Ti | 2 | kpl |

2. Elementy należy wykonać z materiałów posiadających atest 3.1 .

3. Na wykonanych elementach poz. 1,2,4  rys. 2-02939  należy trwale nanieść nr wytopu

4. Z dostawą elementów należy dostarczyć dokumentacje jakościową .

5. Termin dostawy : 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Załączniki :

rys. nr 2-02939

rys. nr 2-02940

rys. nr 2-02941

rys. nr 3-05744