SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawa części do pompy PH 150”

- Zakres dostawy obejmuje dostawę części do pompy PH 150 według poniższej specyfikacji:

- wirnik Dz400 – 4 szt.

- wkładka uszczelniająca I – 4 szt.

- wkładka uszczelniająca II – 4 szt.

- wał – 4 szt.

- wkładka dławicy (nr 16) – 4 szt.

- tuleja dławicowa – 4 szt.

- pierścień oporowy dzielony – 4 szt.

- dławik (nr 14) – 4 szt.

- Wymagana dokumentacja: świadectwo jakości, atesty, dokumentacja techniczna.

- Miejsce dostawy: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26; 28-230 Połaniec.

- Transport na koszt dostawcy.

- Okres gwarancji min. 24 miesiące.

- Termin dostawy: 90 dni od dnia podpisania Umowy