|  | Zawada, 23.02.2022 |
| --- | --- |
|  | ADRESACI wg listy |

Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Połańcu Zawada 26 przeprowadza badanie rynku

w zakresie:

Dostawy ślimaka Zbiornika Dziennego nr 2

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 obejmującej zakres DOSTAW/USŁUG opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą elektroniczną na adresy e-mail:

radoslaw.matusiewicz@enea.pl,

w terminie do dnia 04.02.2022 r. do godz. 00:00.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt mailowy jak wyżej lub telefoniczny  15 865 60 19 kom. 882-090-271

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z poważaniem

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy do wyceny.

- Rysunek i zdjęcie

Załącznik nr 2.

Zakres rzeczowy do wyceny

Dostawy ślimaka Zbiornika Dziennego nr 2

Zakres prac obejmuje:

1. Odebranie z magazynu Zamawiającego, zużytego ślimaka. Po usunięciu piór i platerów dopuszcza się wykorzystanie czopu ślimaka. Czop jest pomierzony i sprawdzony pod kątem możliwości jego ponownego wykorzystania.

2. Wykonanie „z natury” i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej ślimaka Zbiornika Dziennego, po usunięciu piór i platerów. (Załączony rysunek ofertowy służy jedynie do celów ofertowania).

3. Wykonanie i dostawa ślimaka na magazyn Zamawiającego:

- materiał piór ślimaka i nakładek na rurę – platerów (stal austenityczna 1.4301 lub równoważna), ślimak będzie pracował w strefie 20 Atex,

- kostki i krawędzie piór powinny być napawanie materiałem trudnościeralnym (o twardości 55-60 HRC) zgodnie z rysunkiem.

- dodatkowo spawanie siatki na piórach i wale w identyczny sposób, jak na ślimaku z załączonego zdjęcia napoiną trudnościeralną (o twardości 55-60 HRC),

- sprawdzenie odchyłek osiowych czopów (Protokół z pomiarów),

- do ślimaka powinien zostać dołączony komplet łożysk i uszczelnienia, jak poniżej:

Łożysko 23980 CC/W33 (SKF) – 1 szt.

Łożysko 24140 CC/W33 (SKF) – 1 szt.

A 220x250x15 – 1 szt.

A 400x440x20 – 1 szt.

- atesty użytych materiałów (blachy, rura, napoina trudnościeralna) oraz certyfikaty zgodności wykonania powinny zostać przesłane na adres mailowy: radoslaw.matusiewicz@enea.pl przed dostawą ślimaka i wystawieniem faktury.

3. Określenie terminu dostawy ślimaka, od momentu zawarcia umowy.

Sporządził:

Radosław Matusiewicz

Tel. 015-865-60-19,    kom. 882-090-271

radoslaw.matusiewicz@enea.pl