Zakres prac:

1. Współpraca przy wykonywaniu badań diagnostycznych (badania diagnostyczne wykonywane są przez inną firmą i nie wchodzą w niniejszy zakres)
2. Niezwłoczna interpretacja wyników badań wraz z przedstawieniem informacji o konieczności wykonania dodatkowych badań i wytycznych do technologii usuwania wskazań.
3. Inspekcja obszarów podlegających modernizacji oraz wsparcie techniczne przy wdrażaniu zmian konstrukcyjnych w kotle (opiniowanie wprowadzanych zmian wraz z przedstawianiem modyfikacji proponowanych modernizacji).
4. Obliczenia trwałości elementów krytycznych wg norm na bazie których zostały zaprojektowane (normy zharmonizowane).
5. Analiza parametrów eksploatacyjnych.
6. Wykonanie opinii technicznej o stanie technicznym analizowanych elementów kotła na bazie interpretacji wyników badań diagnostycznych oraz obliczeń trwałości.