|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WODA SUROWA** | **AKCELATOR DKR** |
| **Nr**  | **AT** | **-m** | **-m(pd)** | **Ca+Mg** | **Fe og** | **SiO2** | **pH** | **CHZT(KMnO4)** | **Ap** | **AT** | **pH** | **Zaw.CaCO3** |
| **urządzenia** | **mmol/l H+** | **mmol/l** | **mmol/l** | **mmol/l** | **μg/l** | **μg/l** |  | **Tpom [°C]** | **mg/l KMnO4** | **mmol/l H+** | **mmol/l H+** |  | **Tpom [°C]** | **mg/l CaCO3** |
|  | **1xt** | **1xt** | **1xt** | **1xt** | **1xt** | **1xt** | **1xt** |  | **1xt** | **1xd** | **1xd** | **1xt** |  | **1xd** |
| **I** | 4,88 | -2,11 | -2,26 | 3,79 | 547,00 | 15670 | ### | 15,40 | 83,11 | 0,38 | 0,69 | 9,86 | 18,1 | 3295,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,32 | 0,63 |   |   | 4198,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,37 | 0,86 |   |   | 3222,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,48 | 0,87 |   |   | 3571,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | 4,22 | -1,88 | -1,91 | 3,64 | 1157 | 15344 | 7,2 | 9,6 | 45,50 | 0,23 | 0,74 | 9,8 | 14,9 | 3693,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,23 | 0,68 |   |   | 3646,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,27 | 0,68 |   |   | 3811,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,27 | 0,59 |   |   | 4390,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,22 | 0,50 |   |   | 4380,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | 3,94 | -1,94 | -2,12 | 3,51 | 1142 | 14773 | 7,3 | 10,6 | 34,13 | 0,16 | 0,50 | 9,4 | 12,4 | 4925,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,44 | 0,69 |   |   | 4740,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,28 | 0,51 |   |   | 4244,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,26 | 0,53 |   |   | 4743,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,28 | 0,61 |   |   | 4799,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | 3,41 | -1,53 | -1,70 | 2,80 | 1616 | 13256 | 7,4 | 8,3 | 61,94 | 0,27 | 0,64 | 10,0 | 11,4 | 2958,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,29 | 0,63 |   |   | 3458,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,10 | 0,98 |   |   | 3721,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,30 | 0,69 |   |   | 3455,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,43 | 0,70 |   |   | 3635,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | 3,93 | -1,69 | -1,91 | 3,57 | 1026 | 15206 | 7,3 | 8,3 | 37,29 | 0,18 | 0,63 | 9,6 | 11,8 | 4838,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,26 | 0,55 |   |   | 4632,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,23 | 0,62 |   |   | 3440,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,25 | 0,68 |   |   | 4326,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,46 | 0,94 |   |   | 4623,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** | -3,74 | -1,62 | -2,09 | 3,32 | 882 | 15658 | 7,3 | 9,9 | 36,97 | 0,21 | 0,74 | 9,8 | 13,9 | 4558,0 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,32 | 0,65 |   |   | 3577,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **I** |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,33 | 0,67 |   |   | 3086,5 |
| **II** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |